**Повідомлення БОРИСЛАВСЬКА ГІМНАЗІЯ №9**

**БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ**

**Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

Повне найменування суб’єкта господарювання: Бориславська гімназія №9 Бориславської міської ради Львівської області

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: Бориславська гімназія №9 Ідентифікаційний код: *22401834*

Юридична та поштова адреси: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 415

Контактний номер телефону: 097 29 19 173

Електронна пошта: **borislav\_school9@ukr.net**

Фактична адреса промислового майданчика: 82300, Львівська обл., м. Борислав, вул. Дрогобицька, 415

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює Бориславська гімназія №9 не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

БОРИСЛАВСЬКА ГІМНАЗІЯ №9 БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ надає послуги в галузі освіти та виховання. (КВЕД: 85.31 Загальна середня освіта). Для забезпечення потреб теплопостачання (опалення) БОРИСЛАВСЬКОЇ ГІМНАЗІЇ №9 БОРИСЛАВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ в окремому приміщені встановлено котельню. Робота котельні здійснюється постійно обслуговуючим персоналом, по спеціальній програмі в затвердженому порядку. Котельня оснащена двома твердопаливними котлами " РЕТРА-3М ", потужністю 150 кВт. Відхідні димові гази від котлів відводяться в спільну димову трубу висотою 35 м., розміром D – 0,4 м. Фактичне споживання котельнею дров становить 200 м3/рік.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,27898 т/рік; Вуглецю оксид – 3,47155 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,56 т/рік; Метан – 0,00984 т/рік; Діоксид вуглецю – 202,15493 т/рік; Оксид діазоту – 0,00787 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування у Львівську обласну державну адміністрацію (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації) 79000, Львівська обл, м. Львів, вул. Винниченка, 19; (33026, Львівська обл, м. Львів, вул. Стрийська, 98), електронна пошта: envir@loda.gov.ua, телефон: [0322 387 383](https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B4%D0%B0&ei=139rY47iEdCwrgSx8KXACw&ved=0ahUKEwjOqcv78KD7AhVQmIsKHTF4CbgQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B4%D0%B0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6BggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFAWWI0CYOcDaAFwAXgAgAFciAG1AZIBATKYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp).

***Рахунок та оригінал газети просимо вислати на адресу ТОВ «НДВП»Екологія»***

**79057, м. Львів, вул. Антоновича, 128**

**e-mail:** **ecology2@ukr.net****,** [**www.ecology.lviv.ua**](http://www.ecology.lviv.ua)

**тел. (032) 295-51-05, 067-3708502**

**066-6803193, 096-2026490**

**IBAN UA023510050000026009254315400 в АТ «УкрСиббанк» м. Київ,**

**ЄДРПОУ 32800226, МФО 351005**