###### Повідомлення  про  намір  отримати  дозвіл на викиди

###### Приватне підприємство  «КОМПАНІЯ МАСТЕРОК» спеціалізується на надані послуг з  теплопостачання.

###### Підприємство заявляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від модульної котельні у якій встановлено два котла. Котли працюють на твердому паливі, в залежності від економічної доцільності в якості палива можуть використовуватись: брикет або пелети із деревини; брикет або пелети із лушпиння соняшнику; брикет або пелети із соломи зернових; брикет або пелети із висівок зернових.

###### Котельня призначена для опалення приміщень Комунального закладу «Спеціальна школа «Гармонія» Кам’янської міської ради, розташованого за адресою: 51933, Дніпропетровська обл., м. Кам’янське, вул. 9 Травня, буд. 5-А.

Аналіз забудови, що склалася в районі розташування підприємства свідчить про те, що мінімальна відстань до корпусу становить більше 90 м.

Загальна кількість джерел на підприємстві становить 5, з них 3 – організованих, 2 - неорганізованих.

Валовий викид забруднюючих речовин (тверді речовини, оксиди азоту, азоту(1) оксид (N2O),  сірки діоксид, оксид вуглецю, вуглецю діоксид, НМЛОС, метан) становить всього:

- при роботі на брикетах або пелетах із деревини  – 2866,17 т/рік, з них: парникових газів  – 2514,46 т / рік;

- при роботі на брикетах або пелетах із лушпиння соняшнику – 2506,936 т/рік,  з них: парникових газів  – 2491,82 т / рік;

- при роботі на брикетах або пелетах із соломи зернових – 1588,322 т/рік,  з них: парникових газів  – 1551,786 т / рік;

- при роботі на брикетах або пелетах із висівок зернових – 1548,722 т/рік,  з них: парникових газів  – 1508,3 т / рік.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря надані для інших стаціонарних джерел викидів (№№1, 3, 4).

Для неорганізованих стаціонарних джерел викидів (№№2, 5) нормативи граничнодопустимих викидів не встановлюються. Регулювання викидів від цих джерел здійснюється шляхом встановлення вимог.

Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог природоохоронного та санітарного законодавства при експлуатації джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря

З заявами та пропозиціями звертатися протягом 30 календарних днів від дня опублікування в газеті у Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію, яка знаходиться за адресою: 49000 м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, тел.(056)742-89-80.