**Повідомлення Товариства з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет»**

**Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

Повне найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю «Вест Петрол Маркет»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «Вест Петрол Маркет»

Ідентифікаційний код: 42663493

Юридична та поштова адреси: 43023, Волинська обл., Луцький р-н, Луцьк ОТГ, м. Луцьк, вул. Єршова, 1

Контактний номер телефону: (044) 587-99-99

Електронна пошта: volodymyr.fedorkiv@wog.ua

Фактична адреса промислового майданчика: 78607, Івано-Франківська обл., Косівський р-н, Косівська ОТГ, с. Смодна, вул. Незалежності, 44а.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту

Підприємство відноситься до другої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

Виробнича діяльність, яку здійснює ТОВ «Вест Петрол Маркет» яка підлягає оцінці впливу на довкілля передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010. Проте, зазначаємо, що автозаправний комплекс введений в екпулуатацію та функціонує з 2016 р., тобто до вступу в дію постанови КМУ №1010.

ТОВ «Вест Петрол Маркет» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту бензином, дизельним паливом та скрапленим вуглеводневим газом. (КВЕД: 46.71 – Оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами). На підприємстві розміщені резервуари для зберігання бензину та дизельного палива. Реалізація нафтопродуктів здійснюється за допомогою паливороздавальних колонок. Також, на проммайданчику встановлено автогазозаправний пункт для зберігання та реалізації скрапленого вуглеводневого газу. Для аварійного електропостачання передбачено дизельний генератор. Також, на автозаправному комплексі здійснюється приготування їжі з напівфабрикатів.

Під час провадження господарської діяльності в атмосферу викидаються:

Азоту діоксид – 0,068507 т/рік; Вуглецю оксид – 0,003223 т/рік; Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,000188 т/рік; Сірки діоксид – 0,00684 т/рік Метан – 0,000243 т/рік; Діоксид вуглецю – 5,943194 т/рік; Оксид діазоту – 0,000202 т/рік; Вуглеводні граничні С12-С19 -0,052445 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець)– 2,567696 т/рік; Бутан– 0,087061 т/рік; Пропан– 0,05804 т/рік.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишього природного середовища України №108 від від 09.03.2006 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

Викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо видачі дозволу на викиди для суб’єкта господарювання напрвляти протягом 30 днів з дня опублікування у Івано-Франківську обласну державну адміністрацію за адресою: 76014, Івано-Франківська обл, м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, 21; електронна пошта: [oda@if.gov.ua](mailto:oda@if.gov.ua), телефон: +38 0 ([800) 501](https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B4%D0%B0&ei=139rY47iEdCwrgSx8KXACw&ved=0ahUKEwjOqcv78KD7AhVQmIsKHTF4CbgQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B4%D0%B0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6BggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFAWWI0CYOcDaAFwAXgAgAFciAG1AZIBATKYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp)554.