**Повідомлення про намір суб’єкта господарювання отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин**

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Товариство з обмеженою відповідальністю “ТЕПЛО ОЙЛ КР” (ТОВ “ТЕПЛО ОЙЛ КР”). Код за ЄДРПОУ: 44822227. Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти: 53003, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новопілля, вул. Садова, буд. 46, тел. +38 (097) 913-78-53, 5zar1981@ukr.net. Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: 53003, Дніпропетровська обл., Криворізький р-н, с. Новопілля, вул. Полтавського, буд. 9А. Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючого об'єкта ІІІ групи. Відомості про наявність висновку з ОВД: Діяльність підприємства не підлягає оцінці впливу на довкілля згідно Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Загальний опис об’єкта: Спеціалізація підприємства: діяльність у сфері комплексного обслуговування об’єктів. На території підприємства розташоване: котельня, яка призначена для забезпечення потреби в тепловій енергії та гарячого водопостачання приміщень Новопільського ліцею та дитячого садку «Снігуронька» у зимовий період. Технологічне обладнання: Котел «КОТеко КВО-150 Watra» (150 кВт – 1 шт). «КОТеко КТУО-10-150 Geyzer» 150 кВт – 1 шт).У якості палива використовуються деревинні пелети. Відомості щодо видів та обсягів викидів (т/рік): оксид вуглецю – 0,806 т/рік, діоксид азоту – 0,827 т/рік, діоксид сірки – 0,184 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 1,380 т/рік, метан – 0,021 т/рік, діоксид вуглецю – 285,049 т/рік; оксид діазоту – 0,017 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,186 т/рік. Загальна кількість забруднюючих речовин складає: 288,470 т/рік. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва: На підприємстві не має виробництв та технологічного устаткування, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування. Перелік заходів щодо скорочення викидів: Заходи не встановлюються, оскільки відсутні нормативні перевищення викидів. Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: не передбачено. Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів. З приводу зауважень та пропозицій звертатись в Дніпропетровську обласну Державну адміністрацію за адресою: м. Дніпро, пр. Олександра Поля, 1, тел. 0-800-505-600, e-mail: zverngrom@adm.dp.gov.ua. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом місяця з дати публікації повідомлення.