ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ 
Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО» (скорочена назва – ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО», код ЄДРПОУ – 41311585, місцезнаходження суб'єкта господарювання: 25009, Кіровоградська обл., м. Кропивницький, вул. Святослава Хороброго, буд. 3-А, тел.: (097) 938-05-72, e-mail: zap.teploenergo@ukr.net), яке спеціалізується на постачанні пари, гарячої води та кондиційованого повітря, повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для двох об’єктів:

- котельня ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО» (м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1) – 25005, Кіровоградська обл., Кропивницька міська територіальна громада, м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1;

- модульна котельня ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО» (м. Кропивницький, вул. Святослава Хороброго, 3-А) – 25009, Кіровоградська обл., Кропивницька міська територіальна громада, м. Кропивницький, вул. Святослава Хороброго, 3-А.

Метою отримання дозволу на викиди є надання права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність котелень ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Котельня ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО» (м. Кропивницький, вул. Олени Журливої, 1) здійснює теплопостачання приміщень КНП «Міський пологовий будинок з функціями перинатального центру ІІ рівня» Кропивницької міської ради» на підставі діючих ліцензій на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії. Крім того, для резервного електропостачання на об’єкті використовується дизельний генератор.  Джерелами забруднення атмосферного повітря на об’єкті є наступне обладнання: склад та два накопичувальні бункери пелет, два котли Ardenz ТМ 400 максимальною тепловою потужністю 400 кВт кожен, які працюють на пелетах із лушпиння соняшника, зольник та дизельний генератор FePower Fe-Y25 – всього 5 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в тому числі 2 організованих та 3 неорганізованих. З метою зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин котли Ardenz ТМ 400 оснащено аспіраційними системами, до складу яких входять циклони ТЦ 250-400. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від даного об'єкту становить 284,149138 т/рік, в тому числі: оксид вуглецю – 0,3837 т/рік, вуглецю діоксид – 283,2263 т/рік, метан – 0,02871 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,053128 т/рік, діоксид азоту – 0,2628 т/рік, азоту(1)оксид – 0,0161 т/рік, сірки діоксид – 0,0173 т/рік, НМЛОС – 0,1611 т/рік.  

Модульна котельня ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО» (м. Кропивницький, вул. Святослава Хороброго, 3-А) здійснює теплопостачання приміщень стаціонару №1 КНП «Центральна міська лікарня» Кропивницької міської ради», на підставі діючих ліцензій на виробництво, постачання та транспортування теплової енергії. Джерелами забруднення атмосферного повітря на об’єкті є наступне обладнання: склад та два накопичувальні бункери пелет, два котли Ardenz ТМ 600 максимальною тепловою потужністю 600 кВт кожен, які працюють на пелетах із лушпиння соняшника, зольник – всього 5 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, в тому числі 2 організованих та 3 неорганізованих. З метою зменшення обсягів викидів забруднюючих речовин котли Ardenz ТМ 600 оснащено аспіраційними системами, до складу яких входять циклони ТЦ 500-700. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин від даного об'єкту становить 468,839853 т/рік, в тому числі: оксид вуглецю – 0,6368 т/рік, вуглецю діоксид – 467,3598 т/рік, метан – 0,0478 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,092853 т/рік, діоксид азоту – 0,3874 т/рік, азоту(1)оксид – 0,0266 т/рік, сірки діоксид – 0,0232 т/рік, НМЛОС – 0,2654 т/рік.  

Кожна із вище перелічених котелень ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО» за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об’єктів (об'єкти, які не мають виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування), перевищення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин відсутні, тому відповідно до наказу Мінприроди України від 09.03.2006 р. №108, заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються і не потребують виконання, природоохоронні заходи щодо скорочення викидів відсутні.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені у відповідності з наказами Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 та від 13.10.2009 р. № 540 з врахуванням комбінованого підходу регулювання викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Проведений аналіз відповідності фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановленим законодавчим вимогам в розрізі виробничих, технологічних процесів і устаткування свідчить про те, що викиди всіх забруднюючих речовин відповідають встановленим нормативам, отже котельні ТОВ «ЗАПОРІЖЖЯТЕПЛОЕНЕРГО»  не чинитимуть негативного впливу на елементи навколишнього середовища та не вплинуть на санітарно-гігієнічну ситуацію в зоні постійного проживання населення.

Пропозиції та зауваження направляти до Кіровоградської обласної військової адміністрації за адресою: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, за тел. (0522) 24-17-25, e-mail: ekologkr2019@gmail.com. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.

