Приклад процедури щодо організації моніторингу та звітності викидів парникових газів на установці

«Ххх»

Версія 1

__.__.20__

Цей приклад письмових процедур підготовлено для допомоги операторам у виконанні вимог системи МЗВ в Україні для виду діяльності «спалювання палива», але він може використовуватися для будь-якого іншого виду діяльності. ЗАСТЕРЕЖЕННЯ: ЗАУВАЖТЕ, ЩО НАВЕДЕНІ ОПИСИ ТА ПОКАЗНИКИ НЕ ВІДПОВІДАЮТЬ РЕАЛЬНИМ УМОВАМ БУДЬ-ЯКОГО КОНКРЕТНОГО ПІДПРИЄМСТВА, А НАЗВИ ТА ІМЕНА Є УМОВНИМИ (ВИКЛЮЧНО ДЛЯ ПРИКЛАДУ). ПИСЬМОВІ ПРОЦЕДУРИ МАЮТЬ БУТИ ПІДГОТОВЛЕНІ З УРАХУВАННЯМ УМОВ ВАШОГО ПІДПРИЄМСТВА. Письмові процедури складаються оператором у довільній формі (відповідно до усталених вимог, що застосовуються до внутрішніх документів оператора), але повинні включати усі елементи, що вимагаються в ПМЗ та на які є посилання у типовій формі плану моніторингу (ПМ). Письмові процедури можуть бути викладені в одному або декількох документах оператора. Увага! Зміни в письмових процедурах не вимагають затвердження Міндовкілля та не потребують внесення змін у ПМ, за умови, що такі зміні відбуваються в межах короткого опису процедур, наведених в ПМ. Таким чином, оператор може вдосконалювати процедури моніторингу на постійній основі з набуттям досвіду у виконанні вимог ПМЗ. Надалі по тексту блакитним кольором виділено текст, що потребує особливої уваги оператора. Додаткова інформація Всі рекомендації, типові форми, приклади та інші документи, які розроблені на допомогу операторам відповідно до вимог Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №960 (далі – ПМЗ), можуть бути завантажені з Інтернет сторінки Міндовкілля. Із запитаннями звертайтеся до довідкової служби Міндовкілля за електронною адресою: mrv.info@menr.gov.ua

- Зміст

Перелік скорочень	4

1	Вступ	5

2	Організація моніторингу та звітності	5

2.1	Основні принципи	5

2.2	Обов'язки з моніторингу та звітності щодо викидів ПГ	5

2.3	Обробка даних	7

2.3.1	Збір первинних даних	7

2.3.2	Розрахунок викидів ПГ	8

2.4	Розмежування обов’язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю	9

3	Оцінка ризиків та система контролю	9

3.1	Оцінка властивих ризиків та ризиків системи контролю	10

3.1.1	Ідентифікація властивих ризиків	10

3.1.2	Оцінка властивих ризиків	11

3.2	Зменшення ризиків (заходи з контролю)	12

3.2.1	Заходи з контролю для даних про діяльність.	12

3.2.2	Заходи контролю для розрахункових коефіцієнтів	13

3.2.3	Заходи контролю, що стосуються передачі даних, запису до електронних файлів та зберігання даних	13

3.3	Визначення ризиків системи контролю та їх зменшення	13

3.4	Результати оцінки ризиків	14

4	Забезпечення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних	14

4.1	Перевірка даних	14

4.2	Критерії для відхилення помилкових даних	15

5	Внесення правок і коригувальні дії	15

5.1	Коригувальні дії	15

5.2	Заміщення відсутніх даних	16

6	Регулярна оцінка прийнятності ПМ та внесення змін	16

6.1	Внесення змін до ПМ	17

6.2	Впровадження та документація змін	18

6.2.1	Порядок здійснення моніторингу під час оновлення ПМ	18

6.2.2	Журнал оновлень плану моніторингу	18

7	Звіт про вдосконалення	19

8	Управління компетентністю, забезпечення кваліфікації та навчання персоналу	20

9	Система метрологічного нагляду	21

10	Забезпечення якості інформаційних технологій	21

11	Управління процесами, що передані на виконання стороннім організаціям	21

12	Управління діловодством та документацією	22

12.1	Архівування та зберігання даних моніторингу	22

13	Зобов’язання із здійснення моніторингу у разі зміни оператора установки	24

Додаток 1 - рівні точності для розрахункових коефіцієнтів	25

Матеріальний потік – вугілля (П01)	25

Матеріальний потік - природний газ (П02)	26

Матеріальний потік – мазут (П03)	27

Матеріальний потік – гіпс (П04)	28

# Перелік скорочень

| Скорочення і абревіатури | Визначення |
| --- | --- |
| ВД | вид діяльності |
| ВЕ | відділ екології |
| ВТВ | виробничо-технічний відділ |
| ДВ | джерело викидів |
| ДД | дані про діяльність |
| ЗВТ | засіб вимірювальної техніки |
| КВ | коефіцієнт викидів |
| ККД | коефіцієнт корисної дії |
| КО | коефіцієнт окислення |
| КОП | коефіцієнт окислення та перетворення |
| КП | коефіцієнт перетворення |
| МГЕЗК | Міжурядова група експертів з питань зміни клімату (англ. Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC) |
| МЗВ | моніторинг, звітність та верифікація |
| Міндовкілля | Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів, яке є уповноваженим органом, визначеним Законом України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» |
| н/з | не застосовується |
| НТЗ | нижча теплотворна здатність |
| П | матеріальний потік |
| ПГ | парникові гази |
| ПМ | план моніторингу |
| ПМЗ | постанова КМУ «Про затвердження порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів» |
| ПТЦ | паливно-транспортний цех |
| РКЗК ООН | Рамкова конвенція ООН про зміну клімату (англ. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC) |
| ТВ | точка викидів |
| ТВим | точка вимірювань |
| ЦТАВ | цех теплової автоматики та вимірювань |

# Вступ

Згідно вимог «Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 №960 (далі – ПМЗ), оператори установок в Україні, які включені до системи моніторингу, звітності та верифікації (далі – МЗВ) повинні встановлювати, документувати, впроваджувати та підтримувати письмові процедури, що детально описують деякі аспекти здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів (далі – ПГ).

Цією процедурою  щодо організації щорічного моніторингу та звітності щодо викидів ПГ на Ххх (далі - Процедура) регламентуються питання обов'язків персоналу, залученого до моніторингу, включаючи організацію збору, обробку даних, необхідних для визначення обсягів викидів ПГ за звітній період, зберігання даних щорічного моніторингу та звітності, механізми контролю, вдосконалення системи забезпечення якості моніторингу та звітності ПГ на установці.

Процедура призначається для персоналу Ххх, залученого до здійснення щорічного моніторингу та звітності щодо викидів ПГ на установці відповідно до вимог ПМЗ та інших відповідних нормативно-правових актів у сфері МЗВ.

# Організація моніторингу та звітності

## Основні принципи

Збір даних, які необхідні для здійснення моніторингу викидів ПГ, відбувається у відповідності зі стандартними керівними документами (виробничими регламентами) установки, оскільки більшість необхідних даних збираються в рамках звичайної виробничої діяльності установки. Посилання на такі керівні документи наведені у відповідних розділах цієї Процедури.

Персонал Ххх, залучений до здійснення моніторингу, збирає, записує, групує, аналізує та документує дані моніторингу, в тому числі припущення, посилання, дані про діяльність, розрахункові коефіцієнти та іншу необхідну інформацію, у прозорий спосіб, який забезпечує надання верифікатору та Міндовкіллю можливості відтворити процес визначення обсягу викидів ПГ.

Для забезпечення точності моніторингу персонал вживає заходів для:

забезпечення відсутності завідомо неточних даних та систематичних похибок під час визначення викидів ПГ;

виявлення та усунення неточності даних;

забезпечення найвищої можливої точності розрахунків за умови уникнення необґрунтованих витрат та з урахуванням технічної здійсненності.

## Обов'язки з моніторингу та звітності щодо викидів ПГ

Нижче у таблиці наведено обов'язки персоналу установки з моніторингу та звітності щодо викидів ПГ.

| Посада | Роль у МЗВ | Обов'язки |
| --- | --- | --- |
| Керівник ВТВ/ВЕ | Відповідальний за моніторинг | Загальне керівництво процесом моніторингу і звітності щодо викидів ПГ, а саме: - управління компетентністю залучених до моніторингу осіб, зокрема забезпечення належного розподілу обов’язків, проведення навчань та перевірок їх відповідності; - впровадження та функціонування системи контролю; - оцінка правильності ПМ, заходи з удосконалення методики моніторингу та ПМ; - розгляд ПМ, звіту оператора, оцінки невизначеності, оцінки ризиків та звіту про вдосконалення перед подачею на верифікацію або до Міндовкілля; - подання ПМ для затвердження до Міндовкілля, включаючи оцінку невизначеності та інші супровідні документи; - передача звіту оператора та інших відповідних документів з моніторингу на верифікацію; - подання щорічно звіту оператора до Міндовкілля; - подання звіту про вдосконалення ПМ для затвердження до Міндовкілля. |
| Провідний фахівець ВТВ/ВЕ | Заступник відповідального за моніторинг | Виконання функцій відповідального за моніторинг в періоди його відсутності та: - збір даних про діяльність (річного обсягу споживання кожного виду палива) та визначення розрахункових коефіцієнтів (коефіцієнту викидів - КВ, НТЗ, коефіцієнту окислення - КО), обробка та аналіз даних; - введення даних про діяльність і розрахункових коефіцієнтів в модель розрахунку викидів ПГ; - проведення та документування оцінки невизначеності, оцінки ризиків, підготовка інших супровідних документів, що подаються разом з ПМ на затвердження, а також звіту про вдосконалення; - регулярні внутрішні перевірки даних моніторингу, виявлення та усунення неточностей даних, визначення замінних даних та виправлення помилок; - підготовка звіту оператора та передача пакету документів для верифікації відповідальному за моніторинг; - архівування та зберігання даних, передача відповідних даних за періоди, що перевищують три останніх роки, на зберігання в архів установки. |
| Фахівець ВТВ | Збір первинних даних моніторингу | - збір даних про обсяги споживання палива, їх аналіз, передача щомісячних даних заступнику відповідального за моніторинг; - передача щорічного значення КО для вугілля заступнику відповідального за моніторинг. |
| Керівник лабораторії | Лабораторні аналізи | - надання підтвердження відповідності лабораторії вимогам щодо управління якістю та технічної компетентності відповідальному за моніторинг; - відбір проб, проведення аналізів вугілля: визначення вологи, зольності, з наступним обчисленням НТЗ, вмісту вуглецю, з наступним визначенням КВ; - відбір проб, проведення аналізів природного газу, з наступним визначенням НТЗ та КВ; - передача результатів визначення розрахункових коефіцієнтів до заступника відповідального за моніторинг. |
| Начальник служби метрології | Контроль за ЗВТ | - облік ЗВТ, що використовуються в процесі моніторингу; - проведення технічного обслуговування ЗВТ, забезпечення своєчасної повірки та калібрування ЗВТ відповідно законодавства про метрологію та метрологічну діяльність та інших відповідних документів. |
| Начальник підрозділу IT | Контроль системи ІТ | Забезпечення якості системи інформаційних технологій: - розробка, документування, тестування, експлуатація, контроль та підтримка, для забезпечення надійності, точності інформаційних технологій; - надання та підтримка програмного забезпечення для введення, обробки та зберігання даних моніторингу; - контроль резервного копіювання, відновлення, забезпечення безперервності планування та безпеки інформаційних технологій. |

## Обробка даних

### Збір первинних даних

Вхідними даними для розрахунку викидів ПГ на установці є наступні:

- річний обсяг спожитого вугілля (ваги неперервної дії ЗВТ01 – ЗВТ02);

- річний обсяг спожитого природного газу (газові лічильники ЗВТ03 – ЗВТ05);

- річний обсяг спожитого топкового мазуту (поплавкові рівнеміри ЗВТ06 – ЗВТ07);

- результати лабораторних аналізів щодо вмісту вуглецю, НТЗ та КО для вугілля;

- результати лабораторних аналізів щодо вмісту вуглецю та НТЗ природного газу;

- НТЗ та коефіцієнт викидів ПГ для мазуту за замовчуванням (Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні або надані Міндовкіллям).

Увага! Для значних на незначних матеріальних потоків значення КВ та НТЗ за замовчуванням (з національного кадастру або надані Міндовкілля), застосовуються тільки якщо значення на основі результатів лабораторних аналізів є технічно нездійсненним або призведе до необґрунтованих втрат.

Добові обсяги споживання вугілля (показники ЗВТ01 – ЗВТ02) записуються начальником зміни у добовий звіт за формою «ХХХ1», що подається начальнику цеху «YYY». Начальник цеху перевіряє добовий звіт та вносить результати у Систему управління даними «NNN». За результатами добових звітів начальник цеху «YYY» готує звіт за місяць, який передається у керівнику ВТВ (відповідальному за моніторинг).

Обсяг споживання природного разу визначається на щомісячній основі шляхом розрахунку різниці між показниками лічильника станом на перше число попереднього та поточного місяця. Розрахунок здійснюється окремо для кожного лічильника (ЗВТ03, ЗВТ04, ЗВТ05). Показники лічильників зчитуються інженером ВТВ та вносяться у звіт за формою «ХХХ2», що подається начальнику цеху «YYY». Начальник цеху перевіряє звіт та вносить результати у Систему управління даними «NNN», після чого передає звіт за місяць керівнику ВТВ (відповідальному за моніторинг).

Обсяг споживання топкового мазуту визначається на щомісячній основі шляхом розрахунку різниці між показниками поплавкових рівнемірів (ЗВТ06 – ЗВТ07) окремо для кожного резервуару, з урахуванням обсягу поставок, якщо вони мали місце протягом місяця. Показники рівнемірів зчитуються інженером ВТВ та вносяться у звіт за формою «ХХХ3», що подається начальнику цеху «YYY». Начальник цеху перевіряє звіт та вносить результати у Систему управління даними «NNN», після чого передає звіт за місяць керівнику ВТВ (відповідальному за моніторинг).

Збір даних щодо обсягу споживання кожного виду палива визначається відповідно по Регламенту №ХХ «ХХХ», посадових інструкцій залученого персоналу, Інструкції з підготовки виробничих звітів №ХХ «ХХХ»…

Розрахункові коефіцієнти для вугілля та природного газу визначаються Вуглехімічною лабораторією. Аналізи здійснюються інженером-хіміком лабораторії. Результати аналізів вугілля вказуються у довідці за формою №ХХХ4 «Якісні показники вугілля», для природного газу - у «Довідці про середній склад природного газу» (форма №ХХХ5). Довідки складаються у чотирьох примірниках та затверджується начальником лабораторії. Один екземпляр кожної довідки передається керівнику ВТВ (відповідальному за моніторинг).

Відбір та аналіз проб здійснюється у відповідності до інструкції №ХХХ6 «Вхідний контроль» та Положення вуглехімічної лабораторії, а підготовка довідок відповідно до Інструкції з підготовки документів №ХХ7 «ХХХ».

У цьому розділі рекомендується навести схему обробки даних, яка наочно відображає процес обробки даних, включаючи кожен етап (джерела первинних даних, введення даних у звіти чи бази даних, передачу між структурними підрозділами або посадовими особами, розрахунок викидів ПГ) із зазначенням відповідальних осіб. Така схема готується оператором у довільному форматі, наприклад у вигляді організаційної діаграми або за прикладом, наведеним в ПМ (розділ 15.1, файл «1. Приклад_Стандартний ПМ -Ххх.docx»).

### Розрахунок викидів ПГ

Відповідальний за моніторинг щомісяця перевіряє наявність необхідних даних для розрахунку викидів ПГ та їх повноту, після чого надає їх заступнику відповідального за моніторинг. Заступник відповідального за моніторинг вводить дані місячного обсягу спожитого вугілля, природного газу та мазуту у модель моніторингу з розрахунку викидів ПГ (файл MS Excel).

На основі результатів лабораторних аналізів та розрахунків щодо НТЗ, КВ і KO для вугілля та НТЗ і КВ для природного газу з урахування відповідного обсягу споживання проводиться розрахунок середньозважених місячних значень. Значення розрахункових коефіцієнтів для мазуту (НТЗ та КВ) отримуються у грудні кожного року з Національного кадастру викидів ПГ в Україні.

По закінченню звітного періоду заступник відповідального за моніторинг здійснює розрахунок обсягу викидів СО2 за звітній період в моделі моніторингу та на основі результатів розрахунку розробляє звіт оператора.

Розрахунок викидів СО2 здійснюється окремо для кожного виду палива за нижченаведеною формулою:

ВикСО2i = ДДi × НТЗi /1000 × КВi × КOi

де:

| ВикСО2i | викиди від спалювання палива виду i | [т CO2] |
| --- | --- | --- |
| ДДi | дані про діяльність: обсяг споживання палива виду i | [т або тис. м3] |
| НТЗi | нижча теплотворна здатність палива виду i | [ГДж/т або ГДж/тис. м3] |
| КВi | коефіцієнт викидів СО2 для палива виду i | [т CO2 /ТДж] |
| КOi | коефіцієнт окислення для палива виду i | [безрозмірний] |

## Розмежування обов’язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю

Відповідальний за моніторинг, який не приймає безпосередньої участі у зборі та обробці даних, здійснює перевірку вихідних даних та розрахунків викидів СО2, а також звіту оператора, підготовлених його заступником.

Конкретні заходи з контролю описані у наступних розділах цієї Процедури.

Звіт оператора та необхідні супровідні документи подаються верифікатору відповідальним за моніторинг. Після верифікації у визначені законодавством терміни відповідальний за моніторинг подає звіт оператора в Міндовкілля.

# Оцінка ризиків та система контролю

Оцінка ризиків є однією з важливих складових системи контролю для забезпечення якості моніторингу. Перша оцінка ризиків має здійснюватися під час планування моніторингу викидів ПГ на установці, а потім уточнюватися в ході здійснення моніторингу, включаючи інші виявлені ризики та запроваджуючи заходи для їх зменшення. Результати оцінки ризиків подаються Міндовкіллю разом з ПМ для цілей його затвердження.

Відповідальний за моніторинг впроваджує ефективну систему контролю та супроводжує її функціонування для забезпечення того, щоб дані, які вносяться у звіт оператора, не містили викривлень, та звіт був підготовлений відповідно до затвердженого плану моніторингу. Для цього він аналізує кожен етап обробки даних, необхідних для визначення викидів ПГ, на предмет можливого ризику втрати чи викривлення даних. Крім того, він оцінює потенційні причини виникнення помилок та визначає, які заходи можуть зменшити виявлені потенційні ризики. Для зменшення ризиків вживаються відповідні заходи з контролю.

Таким чином, ефективна система контролю складається з двох елементів:

- Оцінка ризиків.

- Впровадження заходів з контролю, спрямованих на зменшення виявлених ризиків.

## Оцінка властивих ризиків та ризиків системи контролю

Оцінка ризиків включає в себе наступні етапи:

1. Ідентифікація властивих ризиків:

- тип інциденту - що може статись не так?

- ймовірність - наскільки імовірно, що це може трапитись?

- вплив - наскільки великою може бути помилка, якщо це трапиться (вплив на значення обсягу викидів ПГ)?

2. Оцінка властивих ризиків.

3. Зменшення ризиків:

- заходи з контролю для зменшення властивих ризиків;

- ризики системи контролю та заходи з контролю для зменшення цих ризиків.

4. Підсумок: остаточний (кінцевий) ризик, що залишається при врахуванні заходів з контролю.

### Ідентифікація властивих ризиків

Причинами можливих помилок та відхилень від ПМ є всі події, які під час збору, обробки або зберігання даних можуть мати вплив на результат визначення викидів ПГ за звітній період.

Відповідно до застосованої методики обсяг викидів ПГ визначається на основі наступних даних щодо спожитого палива:

- дані про діяльність (обсяги спалювання палива);

- нижча теплотворна здатність палива;

- коефіцієнт викидів для палива;

- коефіцієнт окислення для палива.

Отже, властиві ризики - це ризики, які можуть мати вплив на один або декілька з зазначених параметрів для визначення обсягів викидів ПГ.

Список ідентифікованих ризиків наведено у файлі «8. Приклад_Оцінка ризиків – Ххх.xlsx». Ризики згруповані відповідно до вищезазначених параметрів, видів палива та етапів обробки даних:

- Дані про діяльність:

  - вимірювання обсягу спожитого природного газу

  - вимірювання обсягу спожитого вугілля

  - вимірювання обсягу спожитого мазуту

- Розрахункові коефіцієнти:

  - лабораторні аналізи (НТЗ, КВ, КО)

- Передача даних, запис до електронних файлів, зберігання даних

- …

### Оцінка властивих ризиків

Для оцінки властивих ризиків використовується дедуктивний підхід (від загального до конкретного, тобто від параметрів до властивих ризиків). При такому підході можна визначити ймовірність та вплив властивих ризиків на вищезазначені параметри,  а також провести оцінку впливу цих ризиків на обсяг викидів ПГ. Оцінка ризиків здійснюється за наступними кроками:

- Першим кроком для оцінки є аналіз того, як часто відбуваються події (інциденти) протягом календарного року, які впливають на визначення викидів ПГ.

- Після цього визначається ступінь впливу події на обсяг викидів ПГ.

- На основі оцінки імовірності та впливу інциденту оцінюється загальний ризик.

1. Визначення рівнів ймовірності виникнення інциденту наведено у таблиці:

| Оцінка властивого ризику | Імовірність інциденту протягом року |
| --- | --- |
| Дуже низький | < 1% |
| Низький | 1 - 10% |
| Середній | 10 - 20% |
| Високий | 20 - 50 % |
| Дуже високий | > 50% |

2. У таблиці нижче наведено визначення рівнів впливу інциденту на обсяг викидів ПГ, виражений як частка загальних середніх річних викидів ПГ установки:

| Оцінка властивого ризику | Вплив на обсяг викидів ПГ |
| --- | --- |
| Дуже низький | Інцидент призведе до викривлення не більше ± 0,05% |
| Низький | Інцидент призведе до викривлення не більше ± 0,5% |
| Середній | Інцидент призведе до викривлення не більше ± 1% |
| Високий | Інцидент призведе до викривлення не більше ± 5% |
| Дуже високий | Інцидент призведе до викривлення більше ± 5% |

3. Оцінка ризику для кожного інциденту здійснюється на основі двох оцінок, зроблених на попередніх кроках, відповідно до таблиці, наведеної нижче:

Для оцінки ймовірності виникнення (частота подій / інцидентів) і впливу на річний обсяг викидів ПГ (серйозність подій) використовується інформація, що є наявною на установці, враховуючи досвід персоналу, відповідального за відповідні етапи обробки даних. Оцінка здійснена за допомогою «Інструменту для оцінки ризиків» у файлі формату Excel «8. Приклад_Оцінка ризиків - Ххх.xlsx».

## Зменшення ризиків (заходи з контролю)

Для кожного середнього та високого ризику передбачені відповідні заходи з контролю, які представлені у файлі «8. Приклад_Оцінка ризиків – Ххх.xlsx» та детально описані для відповідних параметрів нижче.

### Заходи з контролю для даних про діяльність.

Загальні заходи з контролю, передбачені для усіх матеріальних потоків:

- Регулярна перевірка справності ЗВТ відповідно до  Регламенту №ХХХ11 «Технічне обслуговування ЗВТ».

- Забезпечення своєчасного калібрування відповідно до «Положення про метрологічну службу» №ХХХ12

- Перехресна перевірка обсягу споживання палива з даними про обсяги виробництва (див. розділ 4).

- Перевірка значень двома особами (див. розділ 2.4)

- Процедура коригувальних дій відповідно до ISO 9001 (Інструкція з коригувальних дій №ХХХ13)

- У випадку відсутності або отримання помилкових даних здійснюється визначення обсягу споживання палива відповідно до процедури, описаної у розділі 5.1.

- …

Заходи з контролю для даних про діяльність щодо природного газу:

- …

Заходи з контролю для даних про діяльність щодо вугілля:

- …

Заходи з контролю для даних про діяльність щодо мазуту:

- …

### Заходи контролю для розрахункових коефіцієнтів

Лабораторні аналізи:

- Результати лабораторного аналізу заносяться в електронні файли принаймні щотижня (див. «Положення про лабораторію» №ХХХ14).

- Відповідальність за проведення аналізів та запис результатів чітко визначена у даними «Положенні про лабораторію» №ХХХ14.

- Файли з результатами лабораторних аналізів розміщено на сервері, для якого здійснюється резервне копіювання (див. Регламент №ХХХ15 «Обслуговування комп’ютерної та офісної техніки і програмного забезпечення»).

- Забезпечення однорідності сировини та репрезентативного відбору проб здійснюється за допомогою застосування процедури «Вхідний контроль» №ХХХ16, що включає питання відбору проб (розділ 3 «Відбір проб» та розділ 4 «Перегляд відповідності плану відбору проб».

- …

### Заходи контролю, що стосуються передачі даних, запису до електронних файлів та зберігання даних

- Перевірка даних двома особами (див. розділ 2.4).

- Перехресні перевірки даних про обсяги викидів з даними за попередні роки та даними про обсяги виробництва (див. розділ 4.1).

- Зберігання усіх даних моніторингу та звітності щодо викидів ПГ на захищених серверах установки та відповідних пристроях резервного копіювання (див. Регламент №ХХХ15 «Обслуговування комп’ютерної та офісної техніки і програмного забезпечення»).

- …

## Визначення ризиків системи контролю та їх зменшення

Ризики системи контролю виникають у випадках, коли наявні заходи з контролю не визначають одну або декілька помилок чи відхилень, тобто, коли один або декілька з елементів управління (системний чи організаційний контроль) не функціонує належним чином.

Ефективність системи контролю перевіряється кожного разу, коли трапляються помилки або відхилення, які не були виявлені та усунені наявними заходами з контролю. Якщо певний елемент системи контролю виявився неефективним або неспівмірним з ризиками, відповідальний за моніторинг повинен вдосконалити систему контролю шляхом вдосконалення чи запровадження відповідних заходів з контролю.

## Результати оцінки ризиків

Результати оцінки ризиків представлені в файлі «8. Приклад_Оцінка ризиків - Ххх.xlsx». За результатами оцінки ризиків з урахуванням передбачених заходів з контролю кінцеві ризики є низькими. Таким чином, заходи з контролю дозволяють мінімізувати імовірність та вплив кожного властивого ризику, і помилки та відхилення ефективно контролюється.

# Забезпечення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних

## Перевірка даних

Відповідальний за моніторинг щомісяця перевіряє повноту та достовірність даних, необхідних для розрахунку викидів ПГ.

Зокрема, він щомісяця здійснює порівняльний аналіз обсягу споживання кожного виду палива за останній місяць з обсягом споживання за відповідний період попередніх років. Також він порівнює обсяг споживання палива та його енергетичний вміст з обсягом виробленої електроенергії, розраховуючи фактичний коефіцієнт корисної дії (ККД) та порівнюючи з показниками за попередні роки та значеннями, вказаними для відповідного обладнання в Регламенті №ХХХ9. Наприкінці року проводиться подальший перегляд річних даних на підставі агрегованих місячних значень та показників минулих років, та порівняння з обсягом виробленої електроенергії.

Заступник відповідального за моніторинг додатково проводить порівняльний аналіз річних даних щодо обсягу спожитого вугілля за показниками ваг неперервної дії та даних на основі обсягу вугілля, отриманого від постачальників, та наявних запасів на основі інвентаризації залишків вугілля на складах на початок та на кінець року з використанням ЗВТ (тахеометр електронний).

Для природного газу заступник відповідального за моніторинг порівнює дані, отримані на основі показників ЗВТ на вході до установки, з сумою показників споживання природного газу окремими структурними підрозділами, а також з показниками, вказаними у рахунках постачальника газу. При цьому враховується, що обсяг, вказаний в рахунках, може включати втрати природного газу при транспортуванні в межах, встановлених у договорі про постачання природного газу / правилах обліку природного газу...

Для мазуту здійснюється порівняння річного обсягу споживання, визначеного на основі показників рівнемірів та обсягу поставок, та обсягу, розрахованого на основі кількості годин роботи обладнання та норми витрати мазуту на годину.

Для розрахункових коефіцієнтів, що визначаються на основі лабораторних аналізів (КВ та НТЗ вугілля та природного газу, а також КО для вугілля) заступник відповідального за моніторинг здійснює порівняння з відповідними значеннями за замовчуванням, наведеними у додатку 3 до ПМЗ.

Після представлення заступником відповідального за моніторинг проведених ним розрахунків викидів ПГ за рік відповідальний за моніторинг здійснює перевірку та порівняння узагальнених даних із первинними даними, а також порівняння з даними про обсяги викидів ПГ протягом останніх трьох років.

## Критерії для відхилення помилкових даних

Дані вважаються помилковими, якщо в результаті порівняльного аналізу даних, отриманих на основі показників різних вимірювальних систем, виявлено, що розбіжність не може бути пояснена невизначеністю вимірювальних систем. Наприклад, допускається розбіжність обсягу споживання природного газу за показниками лічильників, встановлених на вході в установку, з сумою показників споживання усіма структурними підрозділами в межах сумарної невизначеності усіх задіяних ЗВТ.

При порівнянні обсягів споживання, визначених за допомогою вимірювальних систем оператора, та обсягів, зазначених у рахунках постачальника, враховуються особливості обліку, передбачені договором з постачальником або відповіді правила обліку, передбачені нормативними документами. Зокрема, для природного газу обсяг, вказаний в рахунках, може включати втрати природного газу при транспортуванні в межах, встановлених у договорі про постачання природного газу / правилах обліку природного газу... Для вугілля допускається відхилення, пов’язане зі зміною вологості… Якщо розбіжність значень обсягів не може бути пояснена особливостями врахування обсягів постачальниками та виходить за встановлені межі, дані вважаються помилковими.

Якщо в результаті порівняння обсягів споживання палива та виробленої електроенергії виявлено невідповідності, що перевищують нормативні показники, встановлені у Регламенті №ХХХ9 АБО дозволені похибки ЗВТ, дані щодо обсягу споживання палива вважаються помилковими.

# Внесення правок і коригувальні дії

## Коригувальні дії

Якщо складова обробки даних або заходів з контролю функціонує неефективно або отримані дані вважаються помилковими відповідно до критеріїв, встановлених у розділі 3.1, заступник відповідального за моніторинг здійснює відповідні коригувальні дії та виправляє помилкові дані, уникаючи заниження обсягу викидів ПГ.

З цією метою заступник відповідального за моніторинг здійснює такі заходи:

оцінює належність застосовуваних заходів щодо обробки даних або заходів з контролю;

визначає причини неналежної роботи або виникнення помилок;

застосовує коригувальні дії, у тому числі виправляє помилкові дані.

У разі виявлення помилок особи, відповідальні за обробку даних в структурних підрозділах, інформують відповідального за моніторинг про неполадки в системі управління процесами чи несправність обладнання, визначають причини та вживають заходів для їх усунення.

## Заміщення відсутніх даних

Якщо дані, необхідні для визначення обсягу викидів ПГ, за певний часовий період відсутні або вважаються помилковими, для таких періодів заступник відповідального за моніторинг визначає та застосовує наступні замінні дані:

  - для обсягу спожитого вугілля та мазуту буде використовуватися показник питомого споживання палива на одиницю виробленої електроенергії (тонн палива / МВт*год), отриманий в результаті аналізу історичного співвідношення (на основі даних з відповідних періодів попередніх 5 років). До такого питомого показників помножується на консервативний фактор, визначений на основі аналізу коливання цього показника в різні періоди часу);

  - для обсягу природного газу будуть використовуватися показники, вказані у рахунках постачальника;

  - для НТЗ та КВ вугілля та природного газу будуть використовуватися значення з Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні або надані Міндовкілля;

  - для заміщення відсутніх даних щодо КО вугілля буде використовуватися консервативне значення 1,0.

За результатами звітного року після завершення верифікації відповідальний за моніторинг обговорює з персоналом, залученим до здійснення моніторингу викидів ПГ, випадки відсутності даних та помилки у даних, необхідних для визначення обсягу викидів ПГ.

# Регулярна оцінка прийнятності ПМ та внесення змін

Відповідальний за моніторинг регулярно перевіряє відображення у плані моніторингу характеристик та режиму функціонування установки, а також можливість удосконалення методики моніторингу.

Відповідальний за моніторинг здійснює перевірку відповідності ПМ у жовтні кожного року, або якщо йому стало відомо про можливе виникнення підстав для внесення змін до ПМ. Зокрема, він вносить зміни до ПМ у наступних випадках:

- Здійснення нових видів діяльності, що призводять до викидів ПГ, або використання нових видів палива, які ще не були включені в ПМ.

- Зміна в даних у зв’язку із застосуванням нових типів ЗВТ, методів відбору проб, аналітичних методів або з інших причин, що призводять до зміни точності визначення викидів ПГ.

- Визнання невірними даних, що отримані від попередньо застосованих методик моніторингу.

- Зміни до ПМ підвищать точність звітних даних, якщо це технічно можливо та не призведе до необґрунтованих витрат.

- На вимогу Міндовкілля, зокрема, якщо ПМ не відповідає вимогам ПМЗ.

- Зміни до ПМ необхідні для усунення невідповідностей або врахування рекомендацій з удосконалення, зазначених у верифікаційному звіті.

Відповідальний за моніторинг здійснює перевірку класифікації матеріальних потоків принаймні один раз на рік при розробці звіту оператора, або якщо відбулися суттєві зміни в режимі функціонування установки.

## Внесення змін до ПМ

У випадку необхідності внесення змін до ПМ відповідальний за моніторинг визначає, чи такі зміни є істотними.

У разі наявності істотних змін до ПМ відповідальний за моніторинг протягом десяти робочих днів з дати виявлення підстав для внесення змін до ПМ подає Міндовкіллю для затвердження заяву, ПМ із змінами та документи, що обґрунтовують необхідність внесення змін до ПМ. Істотні зміни в ПМ установки включають наступне:

- зміна категорії установки, якщо така зміна призводить до необхідності застосування іншого рівня точності для будь-якого матеріального потоку;

- зміна, яка впливає на визнання установки установкою з низькими обсягами викидів ПГ або простою установкою;

- зміна щодо джерел викидів парникових газів;

- зміна в методиці моніторингу, в тому числі перехід від методики на основі розрахунків до методики на основі неперервних вимірювань або навпаки, перехід до застосування альтернативної методики, поєднання стандартної методики, методики балансу мас або методики на основі неперервних вимірювань для різних джерел викидів ПГ та матеріальних потоків однієї установки, визначення обсягів запасів палива або матеріалу, або даних про діяльність для відокремлення звітного періоду від наступного періоду;

- зміна застосованого рівня точності, крім випадків тимчасової зміни у застосуванні рівня точності з технічних причин;

- впровадження нових матеріальних потоків;

- зміна категорії матеріального потоку - між значним, незначним та мінімальним матеріальним потоком, якщо така зміна призводить до необхідності застосування іншого рівня точності для цього матеріального потоку;

- зміна значення за замовчуванням для розрахункового коефіцієнта, якщо таке значення за замовчуванням повинно бути зазначене у ПМ, в тому числі перехід до використання значення, наведеного та гарантованого постачальником палива/матеріалу, або значення на основі лабораторних аналізів, проведених у минулому;

- введення нових процедур щодо відбору проб, калібрування, якщо такі зміни процедур будуть мати безпосередній вплив на точність даних про викиди ПГ, що включають зміни до плану відбору проб, використання лабораторій, неакредитованих відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”;

- встановлення письмової процедури щодо методу оцінки для визначення консервативних даних, які призначені для заміщення відсутніх даних;

- зміна стандартів, застосовуваних для визначення частки біомаси, зміна методу оцінки частки біомаси;

- замість використання окремих коефіцієнтів окислення для кожного виду палива перехід до застосування єдиного узагальненого коефіцієнта окислення для процесу спалювання в цілому та застосування його для всіх палив, або віднесення неповного окислення до одного значного матеріального потоку;

- зміна одиниць, в яких виражений коефіцієнт викидів ПГ;

- перехід до використання для оцінки невизначеності результатів вимірювань на основі системи вимірювання під контролем оператора, якщо ЗВТ є законодавчо регульованими ЗВТ відповідно до вимог законодавства про метрологію та метрологічну діяльність.

Якщо зміни до плану моніторингу не є істотними, відповідальний за моніторинг повідомляє про такі зміни Міндовкіллю протягом п’яти робочих днів з дати їх настання і подає Міндовкіллю план моніторингу із змінами до 31 грудня звітного року.

## Впровадження та документація змін

### Порядок здійснення моніторингу під час оновлення ПМ

Для здійснення моніторингу та звітності щодо викидів ПГ використовується остання версія ПМ, яка затверджена Міндовкіллям. Якщо проведення моніторингу відповідно до останньої версії затвердженого ПМ спричиняє неповноту даних про викиди ПГ, до затвердження нового ПМ із змінами паралельно використовується старий та новий ПМ із змінами.

Після затвердження Міндовкіллям ПМ із змінами моніторинг та звітність здійснюються відповідно до нового ПМ із змінами, затвердженого Міндовкіллям.

Відповідальний за моніторинг веде та зберігає записи щодо всіх змін до ПМ. Для кожної зміни необхідно зазначити наступне:

- послідовний опис внесених змін;

- обґрунтування внесення змін;

- дата повідомлення Міндовкілля про наявність підстав для змін;

- дата підтвердження отримання Міндовкіллям повідомлення про наявність підстав для внесення змін та дата затвердження ПМ із змінами;

- дата початку застосування ПМ зі змінами.

### Журнал оновлень плану моніторингу

Нижче наведено формат журналу оновлень ПМ для ведення списку всіх версій ПМ та всіх пов'язаних з цим змін в письмових процедурах.

Для істотних змін:

| Версія ПМ, до якої внесені зміни |  |
| --- | --- |
| Обґрунтування внесення змін |  |
| Опис змін |  |
| Дата подання ПМ із змінами та документів, що обґрунтовують необхідність внесення змін |  |
| Дата затвердження Міндовкіллям ПМ із змінами | ; |
| Дата початку застосування зміненого ПМ |  |

Для змін, що не є істотними (які не потребують затвердження Міндовкіллям)

| Версія ПМ, до якої внесені зміни |  |
| --- | --- |
| Обґрунтування внесення змін |  |
| Опис змін |  |
| Дата повідомлення Міндовкіллю про наявність підстав для внесення змін |  |
| Дата підтвердження отримання Міндовкіллям повідомлення про наявність підстав для внесення змін |  |
| Дата подання Міндовкіллю ПМ із змінами |  |
| Дата початку застосування зміненого ПМ |  |

# Звіт про вдосконалення

Раз на два роки після подання звіту оператора заступник відповідального за моніторинг розробляє звіт про вдосконалення. Також звіт про вдосконалення готується у випадку, якщо верифікаційний звіт зазначає невідповідності звіту оператора, що не були виправлені, та містить рекомендації щодо вдосконалення. Звіт про вдосконалення складається з інформації про вдосконалення процесу моніторингу та інформації про усунення невідповідностей даних моніторингу та звітності щодо викидів ПГ і виконання рекомендацій щодо вдосконалення, наданих верифікатором.

Відповідальний за моніторинг надає до Міндовкілля для затвердження звіт про вдосконалення до 30 червня кожні два роки.

# Управління компетентністю, забезпечення кваліфікації та навчання персоналу

Управління компетентністю персоналу, залученого до здійснення моніторингу та звітності щодо викидів ПГ, відбувається згідно з процедурами, опис яких наданий у положеннях проведення підготовки і навчання персоналу, що визначено в діючих документах інтегрованої системи менеджменту підприємства, а саме:

- Настанова з якості №ХХХ17 (розділ 7.1 «Ресурси»).

- Настанова з охорони праці та навколишнього середовища №ХХХ18 (розділи 7.2 «Компетентність» та 7.3 «Обізнаність»).

- Методика якості №ХХХ19 «Підготовка персоналу».

- Положення…

- Посадові інструкції.

- Інструкціями з охорони праці та безпеки виробництва по робочих місцях №ХХХ20.

Весь персонал, залучений до процесів моніторингу та звітності ПГ, має відповідну до своїх обов’язків кваліфікацію. Це регулюється та контролюється відповідальним за моніторинг та департаментом з управління персоналом установки.

Зокрема, відповідальний за моніторинг відповідно зобов’язанням з управління компетентністю персоналу на установці:

- веде список персоналу, залученого до здійснення моніторингу;

- проводить принаймні одну зустріч на рік з кожною залученою до моніторингу особою, принаймні 4 зустрічі на рік з ключовим персоналом, що приймає участь у моніторингу;

- під час зустрічей проводиться інструктаж зі здійснення відповідних етапів моніторингу, аналіз помилок, визначення заходів для їх усунення та заходів з контролю, а також визначення потреб у навчанні персоналу;

- відповідальний за моніторинг організує навчання відповідно до визначених потреб.

Проведення навчань з метою підвищення кваліфікації персоналу (в тому числі з питань МЗВ) здійснюється у відповідності до Методики №ХХХ19 «Підвищення кваліфікації персоналу та проведення тренінгів». Відповідно до зазначеної методики, по завершенню тренінгів або курсів з підвищення кваліфікації, особи, що приймали участь, проходять тестування з відповідних питань.

Відповідно до Настанови з якості №ХХХ17 новий персонал, що приймається на роботу або залучається до здійснення нових обов’язків (в т.ч. моніторингу та звітності щодо викидів ПГ) проходить перевірку відповідності кваліфікації, після чого особи, що отримали мають задовільні результати, призначаються наказом керівника установки.

# Система метрологічного нагляду

Калібрування та повірка всіх відповідних ЗВТ проводиться на регулярній основі відділом метрології установки на основі положення «Управління засобами вимірювальної техніки» П№ХХХ, розроблено згідно з вимогами міжнародного стандарту OHSAS 18001:2007.

Всі ЗВТ, що використовуються на установці при вимірюванні, підлягають обов'язковому управлінню та контролю, що включає наступні дії:

виявлення потреби в ЗВТ;

закупівлю ЗВТ;

приймальний контроль, постановку на облік і наочну ідентифікацію ЗВТ;

експлуатацію ЗВТ відповідно до встановлених вимог та за призначенням;

контроль функціонування ЗВТ;

калібрування / повірку / при необхідності ремонт ЗВТ.

Облік ЗВТ на установці здійснюється відповідно до «Положення про метрологічну службу» №ХХХ19.

Відповідальні за метрологічне забезпечення виробництва в підрозділах здійснюють або організовують проведення повірки / калібрування ЗВТ. Графіки повірки ЗВТ готують відповідальні за метрологічне забезпечення виробництва в структурних підрозділах.

# Забезпечення якості інформаційних технологій

Тестування та контроль інформаційних технологій, включаючи контроль доступу, резервного копіювання, відновлення та безпеки регулюються «Процедурою забезпечення якості інформаційних технологій» №ХХХ20. Процедура встановлює порядок забезпечення схоронності документів, організації їх обліку та контролю, поточного зберігання, а також подальшого знищення. Процедура є обов'язковою до застосування і поширюється на всі системи обробки даних «Ххх».

Процедура управління доступом до ІТ-сервісів, розроблена на додаток до «Регламенту захисту інформації», встановлює порядок забезпечення виключно санкціонованого доступу до ІТ-сервісів для внутрішніх і зовнішніх користувачів.

# Управління процесами, що передані на виконання стороннім організаціям

Цей розділ необхідний тільки у випадках, коли будь-які процеси зі здійснення моніторингу (збір певних даних, обробка, заходи з контролю тощо) здійснюються із залученням зовнішніх виконавців (підрядників)

При передачі підряднику виконання будь-якого процесу на підприємстві забезпечується контроль такого процесу. Процедури, що використовуються для управління процесами, що передані на виконання стороннім організаціям, здійснюються у відповідності до вимог методики якості №ХХХ21 «Аутсорсинг».

Вибір підрядника, визначення вимог до результатів діяльності, контроль якості, приймання робіт або послуг здійснюються відповідно до загальних процедур, викладених у методиці №ХХХ21 Відділом закупівель товарів та послуг.

На додаток до загальних процедур, відповідальний за моніторинг спільно з Відділом закупівель товарів та послуг здійснює такі дії:

- перевіряє якість процедур обробки даних та заходів з контролю, виконаних залученими виконавцями;

- визначає належні вимоги до результатів діяльності залучених зовнішніх виконавців, а також методів, що будуть використовуватися в таких процесах;

- перевіряє якість отриманих результатів;

- забезпечує, щоб діяльність зовнішніх виконавців провадилася з урахуванням властивих ризиків та ризиків системи контролю, виявлених у результаті оцінки ризиків, описаної у розділі 3.

Зокрема, ці вимоги застосовуються до ТОВ «Вуглехімічна лабораторія», яка здійснює технологічний контролю вугільної продукції, експлуатаційного мазуту, природного газу, включаючи відбір проб та проведення лабораторних аналізів для визначення вмісту вуглецю, теплоти згоряння та зольності вугілля.

# Управління діловодством та документацією

Управління діловодством та документацією на підприємстві здійснюється відповідно до Керівної інструкції № ІД-002/01 «Інструкція з діловодства». Інструкція встановлює загальні положення щодо функціонування діловодства, вимоги до документування управлінської інформації та організації роботи з документами незалежно від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

Загальний порядок оформлення та роботи з документами, що стосуються моніторингу та звітності щодо викидів ПГ, визначається Керівною інструкцією № ІД-002/01, а особливості поводження з цими документами визначені у цій Процедурі.

## Архівування та зберігання даних моніторингу

Усі вхідні дані та інформація, що необхідні для підготовки звіту оператора, результати розрахунків, разом з відповідними звітами оператора та верифікаційними звітами, а також інші документи, які стосуються моніторингу та звітності щодо викидів ПГ, зберігаються на комп’ютері локально та на сервері (копія) впродовж десяти років. Документи, що наявні на папері, скануються, а оригінали зберігаються у ВТВ/ВЕ протягом трьох років, після чого передаються на зберігання в архів установки.

Відповідальний за моніторинг забезпечує зберігання щонайменше наступних документів та надає доступ до них на вимогу Міндовкілля, Державної екологічної інспекції та верифікатора:

- затверджений ПМ;

- документи, що обґрунтовують вибір методики моніторингу, та документи, що обґрунтовують тимчасові або постійні зміни до методик моніторингу та рівнів точності;

- усі версії ПМ із змінами, затверджені Міндовкіллям; повідомлення Міндовкіллю про наявність підстав для внесення змін до ПМ, які не є істотними, з підтвердженням отримання повідомлення Міндовкілля;

- усі письмові процедури, на які містяться посилання у ПМ, план відбору проб, процедури обробки даних та процедури здійснення заходів з контролю;

- перелік усіх використаних версій ПМ та всіх пов’язаних процедур;

- інформація про розподіл обов’язків серед персоналу оператора із здійснення моніторингу та звітності щодо викидів ПГ;

- оцінка ризиків, здійснена оператором;

- звіт про вдосконалення;

- звіт оператора, щодо якого була проведена верифікація;

- верифікаційний звіт;

- додаткова інформація, визначена як необхідна для верифікації звіту оператора.

- оцінка невизначеності;

- документи, що містять дані для розрахунків викидів ПГ:

  - дані про діяльність, які використовувалися для розрахунків обсягу викидів ПГ для кожного матеріального потоку, розподілені за видами процесів, палива чи матеріалу;

  - перелік усіх значень за замовчуванням, які використовувались як розрахункові коефіцієнти;

  - всі дані щодо відбору проб та результатів аналізу, що використовувались для визначення розрахункових коефіцієнтів;

  - документація щодо всіх неефективних процедур, які були виправлені, та здійснених коригувальних дій;

  - результати калібрування та технічного обслуговування ЗВТ.

Для забезпечення доступу верифікатора та полегшення пошуку документів, необхідних для верифікації викидів ПГ, відповідальний за моніторинг розміщує копії усіх документів на сервері у папці «G:/MZV/». Крім цього, перед початком верифікації, відповідальний за моніторинг здійснює запит необхідних паперових документів з архіву, щоб вони були наявні під час відвідування установки верифікатором.

# Зобов’язання із здійснення моніторингу у разі зміни оператора установки

Інформація щодо зміни оператора установки, його ідентифікаційних даних або правового статусу має бути подана до Міндовкілля протягом десяти робочих днів з дати зміни.

Новий оператор має включити у свій звіт оператора також обсяги викидів ПГ, про які його попередник ще не подавав відповідний звіт.

Якщо будь-яка процедура, що прямо чи опосередковано стосується моніторингу та звітності щодо викидів ПГ, наразі відсутня на установці (в наявних керівних документах, регламентах, інструкціях тощо), її треба розробити та додати в цю Процедуру або прийняти як окремий документ, надавши посилання на нього в ПМ. Це стосується, зокрема, процедур, які згадуються у розділах 7.6 – 7.10 ПМ щодо проведення лабораторних аналізів (якщо використовуються для моніторингу), оцінки запасів палива (якщо використовуються), ведення обліку ЗВТ тощо.

# Додаток 1 - рівні точності для розрахункових коефіцієнтів

Цей додаток не є обов’язковою складовою Процедури. Він наведений для допомоги операторам у виборі рівня точності для розрахункових коефіцієнтів та підтвердження відповідності вибраного рівня точності вимогам ПМЗ під час верифікації.

## Матеріальний потік – вугілля (П01)

Коефіцієнт викидів

Варіант: рівень точності 3 – лабораторний аналіз

Для визначення коефіцієнта викидів здійснюється лабораторний аналіз вугілля кожної партії, що не перевищує 20 тис. т., але не рідше одного разу за два місяця. Коефіцієнт викидів для вугілля визначається лабораторією Ххх («Лаб01») на основі визначення вмісту вуглецю за допомогою лабораторних аналізів, що здійснюються у відповідності до «ДСТУ ISO 29541:2016 Паливо тверде мінеральне. Визначення загального вуглецю, водню та азоту. Інструментальний метод». Лабораторія Ххх  акредитована відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”, що підтверджується Свідоцтвом №АВ 12-17, що видано __.__.20__ (чинне до __.__.20__) ДП «ХХХ науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (див. файл «ххх1.pdf).

Таким чином, вимоги для рівня точності 3 дотримуються.

Варіант: рівень точності 2а – національний

Застосування рівня точності 3 передбачає визначення коефіцієнту викидів для вугілля на основі визначення вмісту вуглецю за допомогою лабораторних аналізів. Наразі лабораторія Ххх не проводить аналіз вмісту вуглецю у вугіллі, оскільки для цього потрібно спеціальне лабораторне обладнання. Придбання такого обладнання призведе до необґрунтованих витрат, підтвердження чого наведено у файлі «Визначення необґрунтованих витрат.xlsx». Тож, рівень точності 3 не застосовується.

Тому для цілей моніторингу викидів ПГ застосовується рівень точності 2а – значення за замовчуванням Типу ІІ, що передбачає застосування національних коефіцієнтів викидів, які були використані для останнього Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні, який подається в Секретаріат РКЗК ООН (Таблиця A2.16 - Національний кадастр викидів ПГ в Україні за 1990-2018 рр.).

Варіант: рівень точності 2б – на основі непрямих даних

Застосування рівня точності 3 передбачає визначення коефіцієнту викидів для вугілля визначається на основі визначення вмісту вуглецю за допомогою лабораторних аналізів. Наразі лабораторія Ххх не проводить аналіз вмісту вуглецю у вугіллі, оскільки для цього потрібно спеціальне лабораторне обладнання. Придбання такого обладнання призведе до необґрунтованих витрат, підтвердження чого наведено у файлі «Визначення необґрунтованих витрат.xlsx». Тож, рівень точності 3 не застосовується. Також, для визначення коефіцієнту викидів не можна використовувати дані щодо вмісту вуглецю у вугіллі, наведені у сертифікатах на поставку вугілля, які надаються постачальниками вугілля, оскільки вони не є реалістичними та дуже часто представляють собою лише історичні дані.

Тому для цілей моніторингу викидів ПГ застосовується рівень точності 2б, що передбачає визначення вмісту вуглецю на основі непрямих даних, тобто, на емпіричний залежності між НТЗ вугілля, яка вимірюється лабораторією Ххх, та вмістом вуглецю у вугіллі.

Коефіцієнт окислення

Коефіцієнт окислення визначається на основі даних лабораторних аналізів, наведених у формі №3-тех-ТЕС. Ступінь окислення вуглецю  при спалюванні палива визначається розрахунковим методом щомісяця. Для розрахунків використовується вміст горючих речовин в уносі, НТЗ, зольність, що визначається лабораторією щоденно. Таким чином, дотримуються вимоги рівня точності 3.

## Матеріальний потік - природний газ (П02)

Коефіцієнт викидів

Коефіцієнт викидів для природного газу визначається на основі щотижневих лабораторних аналізів, що проводяться лабораторією постачальника природного газу, а саме Вимірювальною хіміко-аналітичною лабораторією ЛВУМГ ХХ району Київтрансгаз («Лаб02»). Коефіцієнт викидів розраховується на основі даних щодо фізико-хімічних показників природного газу, зокрема складу природного газу, що визначається у відповідності до «ДСТУ ISO 6974-3:2007 Природний газ. Визначення складу із заданою невизначеністю методом газової хроматографії». Розрахунок вмісту вуглецю та коефіцієнта викидів здійснюється відповідно до «ДСТУ ISO 6976:2009 Природний газ. Обчислення теплоти згоряння, густини, відносної густини і числа Воббе на основі компонентного складу». Лабораторія Лаб02 акредитована відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”, що підтверджується Свідоцтвом №АВ 180-17, що видано __.__.20__ (чинне до __.__.20__) ДП «ХХХ науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (див. файл «ххх5.pdf).

Таким чином, вимоги для рівня точності 3 дотримуються.

Нижча теплотворна здатність

НТЗ для природного газу визначається на основі лабораторних аналізів. Лабораторія Ххх акредитована відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”, що підтверджується Свідоцтвом №АВ 12-17, що видано __.__.20__ (чинне до __.__.20__) ДП «ХХХ науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (див. файл «ххх1.pdf).

Таким чином, досягається рівень точності 3, що відповідає вимогам ПМЗ для даного потоку П02.

Коефіцієнт окислення

Коефіцієнт окислення для природного газу приймається консервативно та дорівнює 1,0 (згідно пункту 41 ПМЗ).

## Матеріальний потік – мазут (П03)

Коефіцієнт викидів

Варіант: рівень точності 3 – лабораторний аналіз

Для визначення коефіцієнта викидів здійснюються лабораторні аналізи мазуту принаймні кожні 2 місяці (6 разів на рік). Коефіцієнт викидів визначається лабораторією Ххх («Лаб01») на основі визначення вмісту вуглецю за допомогою лабораторних аналізів, що здійснюються у відповідності «ДСТУ ………………».

Лабораторія Ххх акредитована відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”, що підтверджується Свідоцтвом №АВ 12-17, що видано __.__.20__ (чинне до __.__.20__) ДП «ХХХ науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (див. файл «ххх1.pdf).

Таким чином, вимоги для рівня точності 3 дотримуються.

Варіант: рівень точності 2а – національний

Застосування рівня точності 3 передбачає визначення коефіцієнту викидів для мазуту на основі визначення вмісту вуглецю за допомогою лабораторних аналізів. В рамках звичайної виробничої діяльності лабораторія Ххх не здійснює аналіз вмісту вуглецю у мазуті. Тому для цілей моніторингу викидів ПГ застосовується рівень точності 2а – значення за замовчуванням Типу ІІ, що передбачає застосування національних коефіцієнтів викидів, які були використані для останнього Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні, який подається в Секретаріат РКЗК ООН (Таблиця A2.16 - Національний кадастр викидів ПГ в Україні за 1990-2016 рр.).

Застосування рівня точності 2а є прийнятним для мінімального матеріального потоку.

Нижча теплотворна здатність

Варіант: рівень точності 3 – лабораторний аналіз

Нижча теплотворна здатність для мазуту визначається на основі лабораторних аналізів, які проводяться принаймні кожні 2 місяці (6 разів на рік). Лабораторія Ххх акредитована відповідно до ДСТУ ISO/IEC 17025:2019 “Загальні вимоги до компетентності випробувальних та калібрувальних лабораторій”, що підтверджується Свідоцтвом №АВ 12-17, що видано __.__.20__ (чинне до __.__.20__) ДП «ХХХ науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» (див. файл «ххх1.pdf).

Таким чином, вимоги для рівня точності 3 дотримуються.

Варіант: рівень точності 2а – національний

Застосування рівня точності 3 передбачає визначення НТЗ мазуту на основі лабораторних аналізів. В рамках звичайної виробничої діяльності лабораторія Ххх не здійснює регулярні аналізи мазуту. Тому для цілей моніторингу викидів ПГ застосовується рівень точності 2а – значення за замовчуванням Типу ІІ, що передбачає застосування національних коефіцієнтів викидів, які були використані для останнього Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами ПГ в Україні, який подається в Секретаріат РКЗК ООН (Таблиця A2.16 - Національний кадастр викидів ПГ в Україні за 1990-2018 рр.).

Застосування рівня точності 2а є прийнятним для мінімального матеріального потоку.

Коефіцієнт окислення

Коефіцієнт окислення для мазуту приймається консервативно та дорівнює 1,0 (згідно пункту 41 ПМЗ).

## Матеріальний потік – гіпс (П04)

Коефіцієнт викидів

Для коефіцієнта викидів застосовується рівень точності 1 (стехіометричні співвідношення, наведене у ПМЗ), який є найвищим рівнем точності для цього матеріального потоку.

Короткий опис процедури наведено у ПМ, пункт 14.1. «Обов'язки з моніторингу та звітності про викиди ПГ від установки відповідно до вимог, передбачених у пункті 61 ПМЗ»

Короткий опис процедури наведено в ПМ, розділ 15.1. «Опис письмових процедур, які застосовуються для обробки даних, відповідно до вимог, передбачених у пункті 56 ПМЗ».

Для мінімальних матеріальних потоків може бути доцільним вводити дані та здійснювати розрахунок викидів ПГ один раз на рік.

Короткий опис процедури наведено у ПМ, пункт 14.2. «Опис письмової процедури розмежування обов’язків з обробки даних та здійснення заходів з контролю, а також управління необхідними компетенціями відповідно до вимог, передбачених у підпункті 3 абзацу першого пункту 58 ПМЗ»

Короткий опис процедури наведено у ПМ, пункт 16.1. «Опис письмових  процедур, які використовуються для оцінки  властивих ризиків та ризиків системи контролю відповідно до вимог, передбачених у пункті 57 ПМЗ»

Властивий ризик - можливість викривлення певного параметру в звіті оператора, яке може бути суттєвим викривленням окремо або в сукупності з іншими викривленнями, без врахування результатів пов’язаних заходів з контролю цього параметру

Ризик системи контролю - можливість викривлення певного параметра у звіті оператора, яке може бути суттєвим викривленням окремо або в сукупності з іншими викривленнями та якому не можна буде своєчасно запобігти або яке не можна буде виявити та виправити системою контролю

Короткий опис процедури наведено у ПМ, пункт 16.4. «Опис письмових процедур, які використовуються для проведення регулярних внутрішніх перевірок та підтвердження даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 62 ПМЗ»

Короткий опис процедури наведено у ПМ, пункт 16.5. «Опис письмових процедур, які використовуються для внесення правок і здійснення коригувальних дій відповідно до вимог, передбачених у пункті 63 ПМЗ»

Короткий опис процедури наведено у ПМ, пункт 14.3. «Опис письмової процедури регулярної оцінки прийнятності плану моніторингу, що охоплює, зокрема, будь-які потенційні заходи з удосконалення методики моніторингу, відповідно до вимог, передбачених у пункті 13 ПМЗ»

Періодичність подання звіту про вдосконалення залежить від категорії установки, що описано у пункті 72 ПМЗ (наприклад, для установок категорії Б - до 30 червня кожні два роки), а також від того, чи верифікаційний звіт зазначає невідповідності у звіті оператора, що не були виправлені, та чи містить рекомендації щодо вдосконалення. Якщо оператор застосовує альтернативну методику моніторингу, звіт про вдосконалення подається щороку.

Короткий опис процедури обліку ЗВТ наведено у ПМ, пункт 7.10 «Опис письмової процедури, яка застосовується для ведення обліку ЗВТ, що використовуються для визначення даних про діяльність», а опис процедури контролю якості ЗВТ наведено у пункті 16.2. «Опис письмових процедур, які використовуються для забезпечення контролю якості ЗВТ відповідно до вимог, передбачених у пункті 59 ПМЗ».

Короткий опис процедури наведено у ПМ, пункт 16.3. «Опис письмових процедур щодо забезпечення якості системи інформаційних технологій, що використовується для обробки даних відповідно до вимог, передбачених у пункті 60 ПМЗ»

Короткий опис процедури наведено у ПМ,  пункт 16.6. «Опис письмових процедур, які використовуються для управління процесами, що передані на виконання стороннім організаціям юридичним особам або фізичним особам – підприємцям відповідно до вимог, передбачених у пункті 64 ПМЗ»

Короткий опис процедури наведено у ПМ,  пункт 16.7 «Опис письмових процедур, які використовуються для управління діловодством та документацією відповідно до вимог, передбачених у пункті 66 ПМЗ».

Наприклад, розробка Інституту вугільних енерготехнологій НАН України. Застосування такого підходу потребує затвердження Міндовкіллям.