ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2023 р. № \_\_\_\_\_\_

**Правила**

**технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації**

**І. Загальні положення**

1. Ці Правила є обов’язковими для виконання всіма суб’єктами господарювання незалежно від форм власності та організаційно-правових форм, що здійснюють діяльність, пов’язану з експлуатацією полігонів, припиненням їх експлуатації, рекультивацією та доглядом за полігонами після припинення їх експлуатації.

2. Ці Правила поширюються на полігони, що експлуатуються, нові полігони, що прийняті в експлуатацію відповідно до Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 року № 461 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 08 вересня 2015 року № 750), полігони, що припинили експлуатацію та рекультивуються, полігони, за якими здійснюється догляд після припинення їх експлуатації та місця розміщення відходів, що приводяться у відповідність згідно з Вимогами до плану приведення місця розміщення відходів у відповідність з вимогами законодавства, затвердженими Міндовкілля.

3. Ці Правила не поширюються на:

об’єкти, призначені для поводження з радіоактивними відходами;

площадки перевантаження відходів, в межах яких здійснюються операції з підготовки відходів до транспортування та/або оброблення в іншому місці;

місця зберігання відходів на об’єктах оброблення відходів до проведення операцій з оброблення строком до одного року;

місця зберігання відходів, що утворилися внаслідок спалювання твердого палива на теплоелектростанціях;

місця складування відходів, що утворилися внаслідок проведення розвідувальних робіт, видобутку, оброблення (перероблення, збагачення) та зберігання корисних копалин, розроблення родовищ корисних копалин;

місця складування відходів, що утворилися внаслідок виробництва чавуну та сталі (в тому числі феросплавів), термічних процесів металургії і ливарного виробництва;

місця внесення осадів, включаючи осад стічних вод і донні осади від днопоглиблювальних робіт, та подібних матеріалів, які розміщуються на поверхні ґрунту для його удобрення;

місця розміщення донних осадів, видалених з поверхневих водойм або моря;

майданчики складування інертних відходів, які використовуються як ізолюючий матеріал на полігонах для небезпечних відходів і на полігонах для відходів, що не є небезпечними;

ємності для складування хвостів (шламів), які переміщуються з місць їх утворення гідравлічним способом, та для освітлення води.

4. У цих Правилах терміни вживаються в такому значенні:

біогаз – суміш усіх газів, що утворюється при анаеробному розкладі органічної складової відходів;

власник полігону – юридична або фізична особа, яка володіє та користується полігоном, а також здійснює рекультивацію та догляд за полігоном після припинення його експлуатації відповідно до законодавства та цих Правил;

елюат – розчин, який отримано з хроматографічної системи в ході лабораторного випробування на вилуговування;

життєвий цикл полігону – комплекс послідовних за змістом і часом періодів існування полігону від концепції його створення до завершення догляду за ним після припинення експлуатації;

ізолюючий матеріал – природній або штучний матеріал, що застосовується для укриття полігону та мінімізує проникнення в його тіло зливових і талих вод, розповсюдження шкідливих речовин, пилу з відходів, хвороботворних організмів та неприємних запахів і перешкоджає вільному поширенню вогню;

майданчик підготовки – частина виробничої зони полігону, призначена для здійснення попередніх операцій з відходами перед операціями з видалення, що відповідає позиції D13, наведеній у додатку 1 до Закону України «Про управління відходами», у тому числі сортування, дроблення, ущільнення, гранулювання, сушіння, подрібнення, кондиціонування або відокремлення;

майданчик розвантаження – частина робочої карти полігону, призначена для розвантаження відходів та маневрування транспортних засобів та техніки;

майданчик складування – частина робочої карти полігону, призначена для розміщення, розрівнювання та ущільнення відходів, а також укладання шару ізолюючого матеріалу;

місткість полігону – об’єм полігону або його робочої карти, що розрахований в проєктно-кошторисній документації на будівництво або реконструкцію полігону в залежності від площі та висоти складування відходів;

оператор полігону – юридична або фізична особа-підприємець, що здійснює або планує здійснювати діяльність із захоронення відходів та забезпечує експлуатацію полігону, припинення експлуатації, рекультивацію та догляд за полігоном після припинення його експлуатації відповідно до законодавства та цих Правил.

підземне сховище – місце розміщення відходів у глибоких підземних порожнинах, такі як соляна або калійна шахта;

планувальник – працівник полігону, який працює на робочих картах та відповідає за дотримання технологічних вимог при складуванні відходів і укладанні шару ізолюючого матеріалу;

приймальник – працівник полігону, який працює на контрольно-пропускному пункті полігону та відповідає за приймання відходів;

рекультивація – комплекс робіт зі створення верхнього захисного комбінованого екрану поверхні полігону після припинення його в експлуатацію;

репер – вертикальний стовпчик заввишки до 3 м з позначками через 0,25 м, встановлений по кутах робочої карти для контролю за висотою шару відходів та ізолюючого матеріалу;

робоча карта – частина виробничої зони полігону, відведена для виконання діяльності із захоронення відходів;

складування відходів – діяльність із захоронення відходів, що включає в себе дотримання технології розвантаження, розміщення та, за необхідності, ущільнення відходів, а також їх покриття ізолюючим матеріалом;

стабілізовані і нереактивні небезпечні відходи – це небезпечні відходи, значення вилуговування яких не змінюється в залежності від процесів у самих відходах (біологічного розкладу), тривалого впливу умов навколишнього природного середовища (температури, атмосферних опадів, вологості) та впливу інших відходів;

фільтрат – будь-яка рідина (волога з відходів, атмосферні опади), що просочується через захороненні відходи та витікає з полігону або утримується в його тілі.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному у Законі України «Про управління відходами».

5. Для кожного полігону має бути визначений його клас відповідно до частини другої статті 40 Закону України «Про управління відходами».

6. На полігони дозволяється приймати відходи, які відповідають переліку відходів, що наведений в дозволі на здійснення операцій з оброблення відходів, який видано відповідно до Законів України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та «Про адміністративні послуги».

На полігони для небезпечних відходів дозволяється приймати виключно небезпечні відходи, показники яких не перевищують критерії прийнятності відходів на полігони для небезпечних відходів, що наведені в додатку 1 до цих Правил.

На полігони для відходів, що не є небезпечними, дозволяється приймати:

побутові відходи, які не містять небезпечні речовини та були попередньо або будуть на полігоні підготовлені до видалення, згідно з позицією D13, наведеною у додатку 1 до Закону України «Про управління відходами», включаючи їх у окремо зібрані фракції, без перевірки критеріїв прийнятності відходів на полігон для відходів, що не є небезпечними;

інші відходи, що не є небезпечними, іншого походження, показники яких не перевищують критерії прийнятності відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними, які наведені в додатку 2 до цих Правил;

стабілізовані і нереактивні небезпечні відходи, показники яких не перевищують критерії прийнятності небезпечних відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними, які наведені в додатку 3 до цих Правил;

відходи гіпсу або матеріалів, що містять гіпс або інші речовини, які добре утримують сульфати, показники розчинного органічного вуглецю та загального органічного вуглецю, які не перевищують відповідні граничні значення вилуговування для стабілізованих та нереактивних небезпечних відходів та граничні значення критеріїв для стабілізованих та нереактивних небезпечних відходів, які наведені у таблицях 1 та 2 додатку 3 до цих Правил;

відходи, що містять зв’язаний азбест або азбестові волокна, скріплені в’яжучими речовинами чи упаковані у пластик, за умови, що ці відходи не містять інших небезпечних речовин, крім азбесту.

На полігони для інертних відходів дозволяється приймати:

інертні відходи без перевірки критеріїв прийнятності відходів на полігон для інертних відходів, перелік яких наведений у додатку 4 до цих Правил;

інертні відходи іншого походження, крім визначених в додатку 4 до цих Правил, показники яких не перевищують критерії прийнятності відходів на полігони для інертних відходів, які наведені в додатку 5 до цих Правил.

Інертні відходи дозволяється використовувати як ізолюючий матеріал, в тому числі для спорудження технологічного екрану на полігонах для небезпечних відходів і на полігонах для відходів, що не є небезпечними. Перелік інертних відходів, що дозволені для застосування в якості ізолюючих матеріалів, наведений в додатку 6 до цих Правил.

Інертні відходи та відходи, що не є небезпечними, які задовольняють критеріям приймання відходів, визначеним для полігону відповідного класу, дозволяється приймати у підземні сховища, якщо за результатами спеціалізованих досліджень вони не призводять до реагування з породою сховища, не утворюють токсичних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин та газоподібних продуктів, не мають запаху, не реагують та не розчинаються у воді.

Змішувати відходи або зразки відходів з метою задоволення критеріям приймання відходів на полігон визначеного класу або у підземні сховища забороняється.

7. На полігони не дозволяється приймати:

рідкі відходи;

вибухонебезпечні, окислювальні, легкозаймисті, горючі та корозійні відходи, зокрема такі, що можуть пошкодити конструкцію полігону та його інженерні мережі;

медичні відходи;

озоноруйнівні речовини та обладнання, що містить такі речовини;

цілі та подрібнені шини, за виключенням шин, які використовують в якості матеріалу для будівництва полігону;

відпрацьовані промислові та автомобільні батарейки та акумулятори, за виключенням залишків від їх обробки;

роздільно зібрані відходи електричного та електронного обладнання, які не були попередньо оброблені;

відходи, які були роздільно зібрані для підготовки до повторного використання та рециклінгу, за виключенням відходів, утворених в результаті операцій їх оброблення;

осад стічних вод, вологість якого менше 15%.

8. Для забезпечення експлуатації полігону, оператор полігону повинен мати дозвіл на здійснення операцій з оброблення відходів, а в разі захоронення небезпечних відходів, також ліцензію на здійснення господарської діяльності з управління небезпечними відходами.

**ІІ. Організаційні заходи**

1. Організація експлуатації полігонів, припинення їх експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації має здійснюватися згідно з вимогами законодавства, в тому числі з дотриманням встановлених екологічних та санітарно-епідеміологічних вимог, вимог з охорони праці та пожежної і техногенної безпеки.

2. Для кожного полігону оператор полігону повинен розробити та затвердити інструкцію з експлуатації полігону та догляду за ним після припинення його експлуатації. В інструкції мають бути враховані специфіка виробничого процесу, наявність та порядок використання техніки, машин, механізмів та устаткування, ресурсів для виконання робіт, а також процедури закриття і забезпечення догляду за полігоном, після припинення його експлуатації. Інструкція з експлуатації полігону та догляду за ним після припинення експлуатації розробляється та затверджується до початку експлуатації полігону.

3. Для експлуатації та догляду за полігоном оператор полігону повинен залучити кваліфікований персонал, а також забезпечити доступ до ресурсів, необхідну кількість техніки, машин, механізмів та устаткування, запас ізолюючого матеріалу.

4. З метою запобігання або обмеження впливу аварій та інцидентів на навколишнє природне середовище оператор полігону забезпечує захист полігону від проникнення сторонніх осіб.

Доступ на полігон має бути обмежений в’їздом через контрольно-пропускний пункт (далі – КПП) з воротами, які мають залишатися зачиненими в позаробочий час. Для обмеження доступу на полігон, довкола нього має бути улаштована та підтримуватись в робочому стані огорожа заввишки 2,4 м та/або земляний вал заввишки 1,5 м.

5. На кожному полігоні, що експлуатується, в межах КПП повинні бути встановлені автомобільні ваги зі шлагбаумом, які повинні відповідати вимогам законодавства про метрологію та метрологічну діяльність, а технічні характеристики – типу транспортних засобів, які транспортують відходи, та інтенсивності їх руху. Пропускна здатність вагів має бути не менше ніж 16 зважувань на годину.

6. На в’їзді на полігон має бути встановлений щит з такою інформацією:

назва та клас полігону;

рік введення в експлуатацію та припинення експлуатації;

проєктна місткість полігону;

види відходів, що приймаються (приймались) на полігон;

найменування оператора полігону та власника полігону (якщо не співпадають);

номер та дата видачі дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів;

режим роботи полігону;

поточні тарифи (для полігонів, що експлуатуються) у разі надання послуг із захоронення відходів;

найменування організації, що здійснює охорону полігону.

7. На в’їзді та на території полігону встановлюються дорожні знаки відповідно до Правил дорожнього руху, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 жовтня 2001 року № 1306. Проїзд по території полігону здійснюється по затвердженим маршрутам у відповідності до встановлених дорожніх знаків.

8. Територія кожного полігону повинна складатися із виробничої та господарської зон, розділених смугою завширшки не менше 25 м.

На полігонах, що експлуатуються, якщо це не передбачено проєктно-кошторисною документацією, в межах виробничої зони мають бути виділені робочі карти, майданчики підготовки відходів та зберігання ізолюючого матеріалу. В межах господарської зони мають розміщуватись будівлі і споруди, необхідні для забезпечення експлуатації полігону, а також можуть бути розміщені будівлі та споруди для сортування відходів.

На полігонах, експлуатація яких припинена, в межах господарської зони можуть розміщуватись будівлі та споруди, які необхідні для здійснення догляду за полігоном.

9. На полігоні, що експлуатується, оператор полігону по кожному виду відходів повинен вести їх облік за обсягом, джерелами утворення та даними про утворювача відходів згідно з вимогами Порядку державного обліку відходів та подання звітності, затвердженого Міндовкілля.

10. Припинення експлуатації полігону або його частини здійснюється:

за рішенням суду;

за рішенням оператора полігону або власника полігону, яке він затверджує своїм розпорядчим документом у встановленому порядку, із зазначенням одної або декілька підстав, а саме:

заповнення місткості полігону, що підтверджується даними топографічної зйомки;

виконання або не виконання заходів, передбачених регіональним та/або місцевим планом управління відходами;

анулювання дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів.

11. Припинення експлуатації полігону або його частини здійснюється в такому порядку:

оператор полігону подає до територіального органу Держекоінспекції письмову заяву про здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) з метою перевірки виконання умов дозволу на здійснення операцій з оброблення відходів, звітності і результатів моніторингу, а також отримання уніфікованого акта перевірки;

оператор полігону зобов’язаний протягом п’яти днів з дня завершення здійснення позапланового заходу державного нагляду (контролю) повідомити Міндовкілля про припинення експлуатації полігону або його частини в електронній формі шляхом використання інформаційної системи управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», та додати копії затвердженого розпорядчого документу про припинення експлуатації полігону або його частини та копії уніфікованого акта перевірки у форматі PDF із накладанням на них електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

12. Догляд за полігоном для відходів після припинення його експлуатації, здійснює власник полігону або оператор полігону протягом 30 років.

**ІІІ. Полігони для небезпечних відходів**

**Експлуатація полігонів та їх інженерних мереж**

1. Експлуатація полігонів для небезпечних відходів містить:

приймання відходів;

складування відходів;

вилучення та знешкодження фільтрату;

відведення зливових і талих вод.

2. Для здійснення експлуатації полігону для небезпечних відходів мають бути розроблені та зберігатися протягом його життєвого циклу технологічні плани організації робіт із захоронення відходів, на яких позначаються робочі карти. Для різних видів відходів в залежності від їх властивостей та джерел утворення мають бути виділені різні робочі карти, які мають бути розділені між собою за допомогою спеціально споруджених дамб обвалування завширшки по верху 10 м. Кожна карта, включаючи майданчики підготовки, має бути обладнана відповідними табличками або знаками, що містять інформацію про види відходів, які готуються до видалення або захоронюються в її межах.

Захоронення різних видів відходів на одній карті допускається лише тоді, коли при спільному захороненні вони не утворюють більш токсичних, вибухо- і пожежонебезпечних речовин, а також у тому випадку, коли при цьому не відбувається газоутворення.

Оператор полігону у разі включення до робочої карти небезпечних відходів, у складі яких присутні одна або декілька небезпечних речовин, безпосередня чи опосередкована дія якої може призвести до загибелі, гострих чи хронічних захворювань або отруєння людей чи до забруднення навколишнього природного середовища, проводить заходи, передбачені Законом України «Про об’єкти підвищеної небезпеки», включаючи ідентифікацію об’єкта підвищеної небезпеки, відповідно до Порядку ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та ведення їх обліку, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 13 вересня 2022 року № 1030.

3. Оператор полігону зобов’язаний забезпечити проведення лабораторних випробувань на відповідність критеріям прийнятності відходів на полігон для небезпечних відходів під час першого приймання відходів, які надійшли від утворювача відходів, та в подальшому при їх регулярному прийманні з періодичністю 1 раз на пів року для кожного потоку або джерела змішаних відходів та 1 раз на рік для кожного потоку або джерела однорідних відходів. Випробування на відповідність повинно здійснюватися відповідно до Переліку національних стандартів, що застосовуються для випробування на відповідність критеріям прийнятності відходів, який наведено в додатку 7 до цих Правил. Відібрані зразки відходів для випробування слід зберігати на полігоні для небезпечних відходів не менше 30 календарних днів.

Якщо за результатами лабораторного випробування показники відходів перевищують критерії прийнятності відходів на полігони для небезпечних відходів, які наведені в додатку 1 до цих Правил, оператор полігону повинен:

протягом доби з моменту отримання результатів лабораторних випробувань письмово поінформувати утворювача відходів з наданням копії таких результатів та прийняти такі відходи за умови, що для наступних партій утворювач відходів покращить їх показники;

відмовитись від приймання наступних партій відходів, якщо за результатами повторних лабораторних випробувань буде виявлено перевищення показників;

зробити відповідний запис у картці передачі відходів, для яких проводились лабораторні випробування;

у триденний термін з моменту отримання результатів лабораторних випробувань повідомити Держекоінспекцію.

Повідомлення Держекоінспекції здійснюється шляхом використання інформаційної системи управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», з додаванням копії картки передачі відходів та перелік можливих негативних екологічних наслідків від захоронення відходів, які не відповідають критеріям прийнятності відходів на полігон для небезпечних відходів, та заходів по їх зменшенню, що будуть застосовуватись на полігоні для небезпечних відходів із накладанням на них електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

4. Приймання та облік відходів, організацію в’їзду транспортних засобів на полігон для небезпечних відходів та їх рух по території полігону забезпечує приймальник, робоче місце якого розміщується на КПП.

5. Оператор полігону для небезпечних відходів забезпечує приймальника такою інформацією:

перелік видів та властивостей відходів, які можна захоронювати на полігоні для небезпечних відходів, включаючи способи їх захоронення;

критерії прийнятності відходів на полігон для небезпечних відходів;

перелік суб’єктів господарювання, від яких здійснюється приймання небезпечних відходів;

дані про ідентифікацію, тип та місткість кузовів транспортних засобів, якими суб’єкти господарювання перевозять небезпечні відходи.

6. Приймальник здійснює допуск транспортних засобів з відходами на полігон для небезпечних відходів на підставі таких документів:

перевізні документи;

картка передачі відходів;

протокол дослідження відходів;

документ, що підтверджує сплату послуг з управління відходами.

Перевізні документи мають бути оформлені відповідно до вимог Правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 04 серпня 2018 року № 656, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 11 вересня 2018 року за № 1041/32493.

Картка передачі відходів має бути заповнена згідно з вимогами Порядку державного обліку відходів та подання звітності, затвердженого Міндовкілля.

7. Якщо відходи перевозяться насипом (бортовими транспортними засобами і самоскидами), приймальник на КПП має візуально контролювати їх склад до розвантаження, щоб підтвердити, що:

відходи є тими самими відходами, які були піддані випробуванню на відповідність;

в складі відходів відсутні матеріали і речовини, заборонені для захоронення на полігоні для небезпечних відходів.

Для зручності огляду на КПП має бути встановлена оглядова вишка та/або камери відеоспостереження з роздільною здатністю не менше 1080Р (2 Мп) та фокусною відстанню не менше 2,8 мм.

8. Якщо відходи перевозяться в спеціалізованих контейнерах та упаковці, приймальник на КПП має перевірити їх маркування, відповідність видам відходів та придатність для довгострокового зберігання.

9. Якщо відходи перед складуванням потребують проведення попередніх операцій перед операціями видалення, зокрема: зневоднення, термічної утилізації органічної складової, горючих компонентів та твердих і рідких негорючих речовин, переведення токсичних речовин у нерозчинні сполуки, оператор полігону повинен забезпечити встановлення на майданчику підготовки необхідного обладнання та кваліфікований персонал.

10. Складування відходів на полігоні для небезпечних відходів, в тому числі підготовлених до видалення, здійснюється виключно на визначеній робочій карті у спосіб, який залежить від їх властивостей, розчинності у воді та агрегатного стану відходів.

11. Всі роботи із складування відходів на полігоні для небезпечних відходів мають бути за можливості механізованими.

12. Підвезення відходів до робочої карти має здійснюватися по дорозі з твердим покриттям, а заїзд на робочу карту – по улаштованим з’їздам.

13. Організацію підвезення та складування відходів, включаючи візуальний контроль відходів, контейнерів та упаковки з відходами після розвантаження, а також допуск та розподілення транспортних засобів між різними картами в залежності від видів та властивостей відходів забезпечує планувальник, який одягнений в сигнальний жилет та має прапорець червоного кольору для подачі сигналів водіям транспортних засобів.

14. При захороненні пилоподібних відходів необхідно передбачити заходи, що гарантують виключення розносу цих відходів вітром при їх складуванні, зокрема під час їх розвантаження.

15. Нерозчинні у воді тверді відходи складуються без контейнерів або упаковки у такий спосіб:

відходи розвантажуються на робочу карту без виділення в її межах окремих майданчиків та розміщуються за принципом «від себе» відразу на її повну висоту;

розміщені відходи на робочій карті або її частині розрівнюються технікою до необхідної висоти та відразу вкриваються шаром ізолюючих матеріалів завтовшки не менше 0,5 м;

підвезення нових порцій відходів здійснюється по шару ізолюючих матеріалів. Для цього слід передбачити тимчасовий настил, який розташовується на шарі ізолюючих матеріалів;

заповнена та розрівняна робоча карта має бути спланована таким чином, щоб загальна висота у центрі карти була нижче гребня дамби обвалування не менш ніж на 0,5 м, а в місцях спряження з укосами по периметру карти була нижче гребня дамби обвалування не менш ніж на 2 м.

16. Розчинні у воді тверді відходи підлягають складуванню в контейнерах або спеціальній упаковці в такий спосіб:

відходи розвантажуються механічним способом за допомогою телескопічних навантажувачів відразу на всю площу робочої карти та розміщуються шарами. Висота одного шару визначається габаритними розмірами контейнерів або упаковки, в яких захоронюються відходи;

кожний шар або частина шару розвантажених відходів відразу укривається шаром ізолюючих матеріалів завтовшки не менше 0,5 м. Ущільнення ізолюючого матеріалу не застосовується;

підвезення нових контейнерів або упакованих відходів здійснюється по шару ізолюючих матеріалів виключно спеціально обладнаними транспортними засобами та/або навантажувачами. Прохід та перебування людей, за винятком періоду здійснення заходів державного нагляду (контролю), а також проїзд не обладнаних транспортних засобів, по робочій карті заборонений;

заповнення робочої карти здійснюється шарами таким чином, щоб їх загальна висота у центрі карти була нижче гребня дамби обвалування не менш ніж на 0,5 м, а в місцях спряження з укосами по периметру карти була нижче гребня дамби обвалування не менш ніж на 2 м.

17. Металева ртуть, яка не містить домішки, що можуть спричинити корозію вуглецевої та нержавіючої сталі, та інші подібні до неї за властивостями розчинні та нерозчинні у воді відходи, підлягають складуванню в спеціальних контейнерах в такий спосіб:

відходи повинні зберігатися у цільних контейнерах, виготовлених із вуглецевої (марки не нижче ASTM A36) або нержавіючої (марки не нижче AISI 304, 316L) сталі, які пройшли випробування на ударостійкість та герметичність до і після заповнення відходами, не містять слідів корозії та деформацій, мають належне маркування;

контейнери мають бути заповнені не більше ніж на 80% від об’єму, щоб запобігти їх можливим деформаціям та/або витокам відходів внаслідок їх розширення під впливом зовнішніх температур. Маса заповненого контейнера повинна бути не більше ніж 2 т;

контейнери з відходами розміщуються у залізобетонних сховищах підвищеної міцності з навісом із бічною огорожею над всім сховищем. У сховищі слід передбачити не менше п’яти відсіків та забезпечити спеціальне покриття підлоги і стін, що запобігає просоченню води та витокам металевої ртуті;

контейнери з відходами розміщуються у відсіки залізобетонного сховища на висоту, що на 2 м менша ніж верхній край сховища.

18. Фільтрат з робочих карт полігону для небезпечних відходів повинен відводитись в систему збирання фільтрату з подальшим очищенням на локальних очисних спорудах. Кожна робоча карта полігону для небезпечних відходів повинна мати власну систему збирання та очистки фільтрату, включаючи ставки-накопичувачі або приймальні ємності.

19. Концентрат від очищення фільтрату на полігонах для небезпечних відходів дозволяється захоронювати в контейнерах в межах тієї карти, де він був утворений.

20. Відведення зливових і талих вод на полігоні для небезпечних відходів повинно забезпечуватись по периметру (зовнішні води) та довкола карт захоронення відходів (внутрішні води). Внутрішні води слід збирати в контрольно-регулюючі ставки або приймальні ємності і, в залежності від степені забруднення, проводити їх очищення на локальних очисних спорудах.

21. Накопичені чисті зливові і талі води з дна незаповнених (пустих) робочих карт необхідно відкачувати пересувними насосами в зливову мережу полігону, а забруднені – транспортувати на локальні очисні споруди.

**Припинення експлуатації та рекультивація полігону**

22. Після припинення складування нерозчинних та розчинних у воді твердих відходів на полігоні для небезпечних відходів, його поверхню необхідно закрити технологічним екраном із ізолюючих матеріалів. Товщина технологічного екрану приймається в кожному конкретному випадку залежно від властивостей відходів на підставі результатів дослідно-промислових випробувань, але повинна бути не менше ніж 2 м, включаючи попередній шар ізолюючих матеріалів.

Технологічний екран повинен мати опуклу поверхню, висота якого на середині робочої карти повинна підніматися не менше ніж на 1,5 м над гребнями дамби обвалування, а по периметру – стикуватися з ними. При цьому, необхідно передбачити обробку верхнього шару технологічного екрану завтовшки не менше 0,15 м речовинами та/або матеріалами, що захищають робочу карту від проникнення зливових і талих вод.

Споруджений технологічний екран повинен виходити за габарити робочої карти (на гребні дамб) не менше ніж на 2 м по всьому периметру.

23. Заповнені відсіки сховищ з металевою ртуттю та іншими подібними до неї за властивостями розчинними та нерозчинними у воді відходами необхідно перекрити залізобетонними плитами з подальшим засипанням шаром ізолюючих матеріалів завтовшки не менше 2 м, над яким відразу слід передбачити водонепроникне покриття, що повинно підніматися над прилеглою територією і виходити за габарити сховища не менше ніж на 2 м з кожної сторони.

24. Після припинення експлуатації полігону для небезпечних відходів оператор полігону забезпечує проведення його рекультивації на основі розробленої та затвердженої у відповідності до державних будівельних норм проєктно-кошторисної документації, що має передбачати спорудження комбінованого захисного екрану поверхні полігону.

Захисний екран має забезпечувати організоване збирання та відведення зливових і талих вод і виключати можливість їх потрапляння в тіло полігону.

25. Рекультивація закритого полігону для небезпечних відходів проводиться після його стабілізації, тобто зміцнення звалищного ґрунту та досягнення ним постійного стійкого стану.

26. Рекультивація закритого полігону для небезпечних відходів проводиться в два послідовні етапи: технічний і біологічний.

27. Після припинення експлуатації полігону для небезпечних відходів його будівлі та споруди, а також техніка, машини, механізми та устаткування повинні знезаражуватись. Після знезараження будівлі та споруди підлягають демонтажу з подальшим захороненням утворених будівельних відходів згідно з їх властивостями, а техніка, машини, механізми та устаткування можуть використовуватись на інших об’єктах.

28. Подальше використання територій рекультивованих полігонів для небезпечних відходів з метою будь-яких інших потреб неможливе. Вони мають перебувати у стані контрольованих особливо небезпечних об’єктів.

**Догляд за полігоном після припинення його експлуатації**

29. Догляд за полігоном для небезпечних відходів після припинення його експлуатації має включати підтримку цілісності захисного екрану поверхні полігону, забезпечення вилучення та знешкодження фільтрату, а також відведення зливових і талих вод. Перелік заходів догляду за полігоном для небезпечних відходів, які заплановані до реалізації, повинен міститися в інструкції з експлуатації полігону та догляду за ним після припинення його експлуатації.

30. Протягом періоду догляду за полігоном для небезпечних відходів власник полігону повинен забезпечувати зниження можливості несанкціонованого доступу до закритих карт.

31. Для забезпечення тривалої працездатності захисного екрану полігону для небезпечних відходів, його огляд здійснюється шляхом обходу та/або аерозйомки з періодичністю 1 раз на квартал. В ході огляду рекомендовано виявляти та документувати тріщини та зсуви захисного екрану, місця ерозії та просідання його поверхні, а також ділянки з відсутнім рослинним покривом та наявністю багаточисленних нор гризунів, які якнайшвидше повинні бути відремонтовані, відновлені та оброблені речовинами, які попереджають проникнення зливових і талих вод, або засобами дератизації.

32. Протягом щонайменше двох перших років догляду за полігоном для небезпечних відходів необхідно щорічно виконувати топографічні дослідження для підтвердження стабілізації відходів, тобто коли рівень землі змінюється не більше ніж на 5% порівняно з результатами попередніх досліджень. Результати топографічних досліджень повинні мати деталізацію, достатню для виявлення локальних заглиблень та просідань відходів.

33. Під час догляду за полігоном для небезпечних відходів необхідно забезпечувати вилучення та знешкодження фільтрату від кожної карти, яка обладнана системами збирання фільтрату, протягом періоду його активного утворення, що характеризується обсягом накопичення, достатнім для роботи локальних очисних споруд.

34. Під час догляду за полігоном для небезпечних відходів щомісячно проводиться перевірка систем відведення зливових і талих вод, а також, за необхідності, здійснюється їх технічне обслуговування і ремонт.

35. Протягом вегетаційного періоду на полігонах для небезпечних відходів слід здійснювати відновлення рослинності, включаючи внесення добрив і поживних речовин, та видалення надмірної рослинності з періодичністю відповідно до технології вирощування багаторічних трав, що використовуються для улаштування біологічного шару рекультивації.

**ІV. Полігони для відходів, що не є небезпечними**

**Експлуатація полігонів та їх інженерних мереж**

1. Експлуатація полігонів для відходів, що не є небезпечними, містить:

приймання відходів;

складування відходів;

вилучення та знешкодження фільтрату;

вилучення та знешкодження біогазу (за умови захоронення органічних відходів, що розкладаються);

відведення зливових і талих вод.

2. Для здійснення експлуатації полігону для відходів, що не є небезпечними, мають бути розроблені та зберігатися протягом його життєвого циклу технологічні плани організації робіт із захоронення відходів, на яких позначаються робочі карти та місця захоронення стабілізованих і нереактивних небезпечних відходів, включаючи місця захоронення азбесту. Для різних видів відходів в залежності від їх джерел утворення та властивостей потрібно виділити різні робочі карти. Кожна карта має бути обладнана відповідними табличками або знаками, що містять інформацію про види відходів, які на ній захоронюються.

Стабілізовані та нереактивні небезпечні відходи забороняється розміщувати на одній робочій карті з органічними відходами, що розкладаються, щоб не допустити можливу зміну їх здатності до вилуговування.

При захороненні гіпсу або матеріалів, що містять гіпс або інші речовини, які добре утримують сульфати, доцільно виділити окрему карту, на яку не приймаються органічні відходи, що розкладаються.

На одній робочій карті, зокрема на її найбільш ізольованій ділянці, разом з іншими відходами дозволяється захоронювати відходи, що містять зв’язаний азбест або азбестові волокна, скріплені в’яжучими речовинами або упаковані у пластик.

3. Оператор полігону зобов’язаний забезпечити проведення лабораторних випробувань на відповідність критеріям прийнятності відходів на полігон для відходів, що не є небезпечними, під час першого приймання відходів, які надійшли від утворювача відходів, з періодичністю 1 раз на пів року для кожного потоку або джерела змішаних відходів та 1 раз на рік для кожного потоку або джерела однорідних відходів. Випробування на відповідність повинно здійснюватися відповідно до Переліку національних стандартів, що застосовуються для випробування на відповідність критеріям прийнятності відходів, який наведено в додатку 7 до цих Правил. Відібрані зразки відходів для випробування слід зберігати на полігоні для відходів, що не є небезпечними, не менше 30 календарних днів.

Якщо за результатами лабораторного випробування показники відходів перевищують критерії прийнятності відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними, які наведені в додатку 2 до цих Правил, та/або критерії прийнятності небезпечних відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними, які наведено в додатку 3 до цих Правил, оператор полігону повинен:

протягом доби з моменту отримання результатів лабораторних випробувань письмово поінформувати утворювача відходів з наданням копії таких результатів та прийняти такі відходи за умови, що для наступних партій утворювач відходів покращить їх показники;

відмовитись від приймання наступних партій відходів, якщо за результатами повторних лабораторних випробувань буде виявлено перевищення показників;

зробити відповідний запис у картці передачі відходів, для яких проводились лабораторні випробування;

у триденний термін з моменту отримання результатів лабораторних випробувань повідомити Держекоінспекцію.

Повідомлення Держекоінспекції здійснюється шляхом використання інформаційної системи управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», з додаванням копії картки передачі відходів та перелік можливих негативних екологічних наслідків від захоронення відходів, які не відповідають критеріям прийнятності відходів на полігон для відходів, що не є небезпечними, та заходів по їх зменшенню, що будуть застосовуватись на полігоні для відходів, що не є небезпечними із накладанням на них електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

4. Приймання та облік відходів, організацію в’їзду транспортних засобів на полігон для відходів, що не є небезпечними, та їх рух по території полігону забезпечує приймальник, робоче місце якого розміщується на КПП.

5. Оператор полігону для відходів, що не є небезпечними, забезпечує приймальника такою інформацією:

перелік видів відходів, які дозволені для захоронення на полігоні для відходів, що не є небезпечними;

перелік видів відходів і речовин, які заборонені для захоронення на полігоні для відходів, що не є небезпечними;

критерії прийнятності відходів на полігон для відходів, що не є небезпечними;

перелік суб’єктів господарювання, від яких здійснюється приймання відходів;

дані про ідентифікацію, тип, місткість кузовів та коефіцієнт ущільнення транспортних засобів, якими суб’єкти господарювання перевозять відходи.

6. Приймальник здійснює допуск на полігон для відходів, що не є небезпечними, транспортних засобів з відходами на підставі таких документів:

картка передачі відходів;

протокол дослідження відходів (крім побутових відходів);

документ, що підтверджує сплату послуг з управління відходами.

Картка передачі відходів має бути заповнена згідно з вимогами Порядку державного обліку відходів та подання звітності, затвердженого Міндовкілля.

7. Якщо відходи перевозяться насипом (бортовими транспортними засобами і самоскидами), приймальник на КПП має візуально контролювати їх склад до розвантаження, щоб підтвердити, що:

відходи є тими самими відходами, які були піддані випробуванню на відповідність;

в складі відходів відсутні матеріали і речовини, заборонені для захоронення на полігоні для відходів, що не є небезпечними.

Для зручності огляду на КПП має бути встановлена оглядова вишка та/або камери відеоспостереження з роздільною здатністю не менше 1080Р (2 Мп) та фокусною відстанню не менше 2,8 мм.

8. Усі відходи, що перевозяться на полігон для відходів, що не є небезпечними, повинні проходити радіометричний контроль на КПП за допомогою спеціальних приладів.

9. У разі виявлення видів небезпечних відходів або з перевищенням норм радіаційного забруднення приймальник не допускає транспортний засіб на полігон для відходів, що не є небезпечними, та робить відповідний запис в картці передачі відходів, про що у триденний строк інформує Держекоінспекцію шляхом використання інформаційної системи управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», з додаванням копії картки передачі відходів.

10. Складування відходів на полігоні для відходів, що не є небезпечними, здійснюється виключно на робочій карті. Для цього в її межах виділяють майданчик складування і майданчик розвантаження відходів шириною до 10 м та довжиною до 30 м кожний. Розміри майданчиків можуть змінюватись залежно від технології складування та потужності полігону для відходів, що не є небезпечними.

11. Для заїзду транспортних засобів на робочу карту влаштовують тимчасову дорогу з покриттям із насипних матеріалів або залізобетонних плит шириною не менше 8,5 м. Із тимчасової дороги на карту передбачається улаштування з’їзду. Окремо доцільно передбачити тимчасову дорогу з насипних матеріалів шириною не менше 5 м для заїзду спеціалізованої та гусеничної техніки на робочу карту.

12. До початку складування відходів на робочій карті встановлюються репери для контролю висоти та ступеня ущільнення відходів. Додатково до контролю висоти і ступеня ущільнення відходів проводяться топографічні дослідження полігону на предмет вичерпання його проєктної місткості з періодичністю 1 раз на рік.

13. Організацію підвезення та складуванням відходів, включаючи їх візуальний контроль після розвантаження, а також допуск на робочу карту і розвантаження транспортних засобів забезпечує планувальник, який одягнений в сигнальний жилет та має прапорець червоного кольору для подачі сигналів водіям транспортних засобів та техніки.

14. Розвантаження транспортних засобів здійснюється тільки на горизонтальних ділянках майданчику розвантаження на відстані не менше ніж 10 м від краю відвалу. Присутність сторонніх осіб, крім вантажників, які супроводжують транспортний засіб, на майданчику розвантаження забороняється.

15. Дозволяється одночасна робота не більше 5 транспортних засобів на майданчику розвантаження, щоб планувальник міг ефективно контролювати їх розвантаження.

16. З метою попередження розльоту легких фракцій відходів, зокрема при їх розвантаженні та складуванні, на робочій карті та/або по периметру полігону для відходів, що не є небезпечними, можуть бути встановлені сітчасті огородження висотою не менше 4 м, які розміщуються перпендикулярно до потоку переважаючому напрямку вітру. Сітчасті огородження періодично очищають з подальшим розміщенням зібраних легких фракцій на майданчику складування перед його укриттям шаром ізолюючих матеріалів.

17. Розвантажені відходи та ізолюючі матеріали мають бути переміщені за допомогою техніки з майданчика розвантаження на майданчик складування. Для переміщення відходів та матеріалів можуть застосовуватись бульдозери та/або котки-ущільнювачі.

18. Розміщення відходів може здійснюватися за двома технологічними методами: насувом, тобто рух техніки знизу в гору, або зштовхуванням, тобто рух техніки в напрямку укосу.

Метод насуву забезпечує краще початкове ущільнення, але техніка, що рухається в гору, працює з більшим навантаженням і витратою палива. Цей метод застосовуються переважно при формуванні верхніх ярусів майданчиків складування.

Метод зштовхування забезпечує гірше початкове ущільнення, але техніка, що рухається вниз, працює з меншим навантаженням і витратою палива. Цей метод застосовується переважно при формуванні нижніх ярусів майданчиків складування.

19. Переміщені відходи на майданчику складування розрівнюються шарами від 0,5 до 1 м залежно від техніки, що застосовуються (для бульдозерів – до 0,5 м, для котків-ущільнювачів – до 1 м). В подальшому вони мають бути додатково ущільнені за допомогою техніки з метою ефективного використання проєктної місткості полігону. У випадку застосування для цього котків-ущільнювачів, їх маса має становити понад 26 т. Для досягнення оптимальної степені ущільнення, техніка повинна здійснити не менше 4 проходів по одній колії.

20. Заповнення майданчику складування здійснюється шарами від 2 м до 2,5 м. Після формування кожного шару не пізніше, ніж протягом однієї доби при температурі повітря понад +25 0C та трьох діб при температурі повітря нижче – 10 0C шар ущільнених відходів слід укрити шаром ізолюючих матеріалів завтовшки не менше 0,2 м.

У випадку складування відходів, що містять азбест, їх слід укрити шаром ізолюючих матеріалів завтовшки не менше 0,2 м не пізніше, ніж протягом однієї доби незалежно від температури зовнішнього повітря.

21. До закінчення кожного робочого дня майданчик розвантаження має бути звільнений від відходів, а майданчик складування розрівняний та ущільнений.

22. З метою зменшення інтенсивності неприємних запахів над майданчиками розвантаження та складування відходів або довкола території полігону для відходів, що не є небезпечними, рекомендується здійснювати розпилення дезодоруючих речовин з пересувних або стаціонарних установок.

23. Моніторинг та контроль фільтрату і біогазу, включаючи вимірювання їх параметрів, обслуговування устаткування та заміну реагентів повинен здійснювати інженерно-технічний персонал, що має відповідну кваліфікацію.

24. Забруднені води та фільтрат повинні збиратися в ставки-накопичувачі або приймальні ємності та проходити очищення на локальних очисних спорудах. Для знешкодження фільтрату з різних робочих карт полігону для відходів, що не є небезпечними, може застосовуватись одна система очистки фільтрату.

25. Очищену рідину від забруднених вод та фільтрату дозволяється використовувати для зволоження полігону для відходів, що не є небезпечними, за умови, що отримана рідина не чинить додаткового хімічного та біологічного забруднення. Концентрат від очищення фільтрату дозволяється рециркулювати та/або захоронювати на тих картах, де він був утворений.

26. Утворений біогаз, за його наявності, повинен збиратися системою збирання біогазу, спорудженої на полігоні для відходів, що не є небезпечними, або його частині, починаючи з дати введення її експлуатації.

27. Зібраний біогаз слід використовувати в енергетичних цілях, а при неможливості такого використання він повинен спалюватись на спеціалізованій високотемпературній факельній установці з метою деструкції шкідливих речовин, які в ньому містяться.

**Припинення експлуатації та рекультивація полігону**

28. Після припинення складування відходів на полігоні для відходів, що не є небезпечними, або його частини, укоси та поверхня полігону мають бути сплановані та захищені від проникнення зливових і талих вод та вітрової ерозії шляхом спорудження технологічного екрану (кінцевого покриття) із ізолюючих матеріалів завтовшки не менше 0,2 м.

29. При плануванні укосів та поверхні полігону необхідно забезпечувати суцільний ухил від його середини до краю, уникаючи створення локальних кишень та заглиблень, де можуть збиратися зливові і талі води. Ухил спланованих укосів не повинен перевищувати відношення висоти до довжини, що більше ніж 1:2.

30. Після припинення експлуатації полігону для відходів, що не є небезпечними, або його частини оператор полігону забезпечує проведення його рекультивації на основі розробленої та затвердженої у відповідності до державних будівельних норм проєктно-кошторисної документації, що має передбачати спорудження комбінованого захисного екрану поверхні полігону або його частини.

Захисний екран має забезпечувати організоване збирання та відведення зливових і талих вод для зменшення кількості утворення фільтрату, а також обмежувати вихід біогазу з тіла полігону за його наявності.

31. Рекультивація закритого полігону для відходів, що не є небезпечними, проводиться після його стабілізації, тобто зміцнення звалищного ґрунту та досягнення ним постійного стійкого стану.

32. Рекультивація закритого полігону для відходів, що не є небезпечними, проводиться в два послідовні етапи: технічний і біологічний.

33. Після припинення експлуатації полігону для відходів, що не є небезпечними, техніка, машини, механізми та устаткування повинні очищуватись та знезаражуватись і можуть використовуватись на інших об’єктах, а будівлі та споруди підлягають демонтажу з подальшим захороненням будівельних відходів.

34. Подальше використання територій рекультивованих полігонів для відходів, що не є небезпечними, може здійснюватися у сільськогосподарському та лісогосподарському напрямках, а також для будівництва.

**Догляд за полігоном після припинення його експлуатації**

35. Догляд за полігоном для відходів, що не є небезпечними, після припинення його експлуатації включає підтримку цілісності захисного екрану поверхні полігону, забезпечення вилучення та знешкодження фільтрату і, за наявності, біогазу, а також відведення зливових і талих вод. Перелік заходів догляду за полігоном, які заплановані до реалізації, повинен міститися в інструкції з експлуатації полігону та догляду за ним після припинення його експлуатації.

36. Протягом періоду догляду за полігоном для відходів, що не є небезпечними, огляд захисного екрану здійснюється шляхом його обходу та/або аерозйомки з періодичністю 1 раз на квартал. В ході огляду рекомендовано виявляти та документувати тріщини та зсуви захисного екрану, місця ерозії та просідання його поверхні, а також ділянки з відсутнім рослинним покривом та наявністю багаточисленних нор гризунів для подальшого ремонту, відновлення або обробки поверхні захисного екрану.

37. Для визначення динаміки просідання відходів рекомендуються виконувати топографічні дослідження полігону для відходів, що не є небезпечними, з періодичністю 1 раз на рік до моменту її стабілізації, тобто коли рівень землі змінюється не більше ніж на 5% порівняно з результатами досліджень за попередні два роки. Результати топографічних досліджень повинні мати деталізацію, достатню для виявлення локальних заглиблень та просідань відходів.

38. Вилучення та знешкодження фільтрату на полігонах для відходів, що не є небезпечними, має забезпечуватись протягом періоду його активного утворення, що характеризується обсягом накопичення, достатнім для роботи локальної очисної споруди.

39. Вилучення біогазу, за його наявності, на полігонах для відходів, що не є небезпечними, має забезпечуватись на постійній основі з метою мінімізації тиску під захисним екраном та зменшення впливу на навколишнє природне середовище.

40. Вилучення біогазу проводиться до тих пір, поки кількість біогазу та вміст метану в ньому дозволяє його використання в енергетичних цілях або для спалювання, що підтверджується результатами моніторингу. Якщо кількість біогазу настільки мала та/або він містить настільки низький вміст метану, яких недостатньо для його використання в енергетичних цілях, слід продовжити його пасивне відведення із застосуванням технологій окислення, зокрема: пасивних факелів, біофільтрів або біопокриття.

41. Протягом вегетаційного періоду на полігонах для відходів, що не є небезпечними, слід здійснювати відновлення рослинності, включаючи внесення добрив і поживних речовин, та видалення надмірної рослинності з періодичністю відповідно до технології вирощування багаторічних трав, що використовуються для улаштування біологічного шару рекультивації.

42. За наявності приямків, колодязів та підвалів будівель і споруд, що розміщені на одному рівні і на відстані до 500 м з усіх боків від краю полігону, на якому можливе утворення біогазу, потрібно здійснювати моніторинг вмісту метану у складі їх внутрішнього повітря з періодичністю 1 раз на квартал. Вміст метану у внутрішньому повітрі не має перевищувати 1%. У випадку перевищення допустимого вмісту метану у внутрішньому повітрі будівель і споруд, слід забезпечити спорудження бар’єрів на шляху ймовірної підземної міграції біогазу від полігону до будівлі або споруди, що складаються з непроникних екранів та траншей глибиною не менше 1 м. Бар’єри доцільно встановлювати якнайближче до краю полігону.

**V. Полігони для інертних відходів**

**Експлуатація полігонів та їх інженерних мереж**

1. Експлуатація полігонів для інертних відходів містить:

приймання відходів;

складування відходів;

відведення зливових і талих вод.

2. Для здійснення експлуатації полігону для інертних відходів мають бути розроблені та зберігатися протягом його життєвого циклу технологічні плани організації робіт із захоронення відходів, на яких позначаються робочі карти. Для різних видів інертних відходів в залежності від їх джерел утворення можуть бути виділені різні робочі карти. У випадку виділення окремих карт, кожна з них має бути обладнана відповідними табличками або знаками, що містять інформацію про види відходів, які на ній захоронюються.

Захоронення різних видів інертних відходів на одній карті допускається лише тоді, коли вони походять з одного джерела.

3. Якщо інертні відходи відсутні у перелікуінертних відходів, що дозволені для приймання на полігони для інертних відходів без випробування на відповідність критеріям прийнятності відходів, який наведений в додатку 4 до цих Правил, оператор полігону зобов’язаний забезпечити проведення лабораторних випробувань на відповідність критеріям прийнятності відходів на полігон для інертних відходів під час першого приймання відходів, які надійшли від утворювача відходів, та в подальшому при їх регулярному прийманні з періодичністю 1 раз на рік для кожного потоку або джерела однорідних або змішаних відходів. Випробування на відповідність повинно здійснюватися згідно з Переліком національних стандартів, що застосовуються для випробування на відповідність критеріям прийнятності відходів, який наведено в додатку 7 до цих Правил. Відібрані зразки відходів для випробування слід зберігати на полігоні для інертних відходів не менше 30 календарних днів.

Якщо за результатами лабораторного випробування показники відходів перевищують критерії прийнятності відходів на полігони для інертних відходів, які наведені в додатку 5 до цих Правил, оператор полігону повинен:

протягом доби з моменту отримання результатів лабораторних випробувань письмово поінформувати утворювача відходів з наданням копії таких результатів та прийняти такі відходи за умови, що для наступних партій утворювач відходів покращить їх показники;

відмовитись від приймання наступних партій відходів, якщо за результатами повторних лабораторних випробувань буде виявлено перевищення показників;

зробити відповідний запис у картці передачі відходів для яких проводились лабораторні випробування;

у триденний термін з моменту отримання результатів лабораторних випробувань повідомити Держекоінспекцію.

Повідомлення Держекоінспекції здійснюється шляхом використання інформаційної системи управління відходами, що є функціональним модулем Єдиної екологічної платформи «ЕкоСистема», з додаванням копії картки передачі відходів та перелік можливих негативних екологічних наслідків від захоронення відходів, які не відповідають критеріям прийнятності відходів на полігон для інертних відходів, та заходів по їх зменшенню, що будуть застосовуватись на полігоні для інертних відходів із накладанням на них електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті.

4. Приймання та облік відходів, організацію в’їзду транспортних засобів на полігон для інертних відходів та надання дозволу на їх рух по території полігону забезпечує приймальник, робоче місце якого розміщується на КПП.

5. Оператор полігону для інертних відходів забезпечує приймальника такою інформацією:

перелік інертних відходів, які дозволені для захоронення на полігоні для інертних відходів;

критерії прийнятності відходів на полігон для інертних відходів;

перелік суб’єктів господарювання, від яких здійснюється приймання відходів;

дані про ідентифікацію, тип та місткість кузовів транспортних засобів, якими суб’єкти господарювання перевозять відходи.

6. Приймальник здійснює допуск на полігон для інертних відходів транспортних засобів з відходами на підставі таких документів:

картка передачі відходів;

документ, що підтверджує сплату послуг з управління відходами.

Картка передачі відходів має бути заповнена згідно з вимогами Порядку державного обліку відходів та подання звітності, затвердженого Міндовкілля.

7. Приймальник на КПП має візуально контролювати склад інертних відходів до розвантаження, щоб підтвердити, що:

відходи відповідають переліку інертних відходів, дозволених для захоронення на полігоні для інертних відходів;

відходи є тими самими відходами, які були піддані випробуванню на відповідність;

в складі відходів відсутні матеріали і речовини, заборонені для захоронення на полігоні для інертних відходів.

Для зручності огляду на КПП має бути встановлена оглядова вишка та/або камери відеоспостереження з роздільною здатністю не менше 1080Р (2 Мп) та фокусною відстанню не менше 2,8 мм.

8. Складування відходів на полігоні для інертних відходів здійснюється на робочій карті без виділення в її межах окремих майданчиків.

9. Підвезення відходів на робочу карту має здійснюватися по спеціально улаштованій тимчасовій дорозі з покриттям із насипних матеріалів або настилу. Окремо доцільно передбачити тимчасову дорогу з насипних матеріалів шириною не менше 5 м для заїзду на робочу карту гусеничної техніки.

10. Організацію підвезення та складування відходів, включаючи їх візуальний контроль після розвантаження, а також допуск на робочу карту і розвантаження транспортних засобів забезпечує планувальник, який одягнений в сигнальний жилет та має прапорець червоного кольору для подачі сигналів водіям транспортних засобів та техніки.

11. Розвантаження транспортних засобів здійснюється на горизонтальних ділянках робочої карти на відстані не менше ніж 5 м від відвалу. Присутність сторонніх осіб, крім вантажників, які супроводжують транспортний засіб, на робочій карті забороняється.

12. Відстань між транспортними засобами під час розвантаження має становити не менше 4 м з метою вільного маневрування техніки (бульдозерів).

13. Дозволяється одночасна робота не більше 5 транспортних засобів на робочій карті, щоб планувальник міг ефективно контролювати їх розвантаження.

14. При захороненні пилоподібних інертних відходів потрібно передбачити їх зволоження з метою виключення розносу цих відходів вітром, зокрема під час їх розвантаження.

15. Відходи розвантажуються на робочу карту та розміщуються за принципом «від себе» відразу на всю її довжину.

16. Розміщені відходи на робочій карті розрівнюються шарами висотою до 0,5 м за допомогою техніки (бульдозерів). Після розрівнювання першого шару відходів, змінюється (за необхідності) напрямок заповнення робочої карти та розрівнюється наступний шар відходів. Операції розрівнювання повторюються до формування загального шару відходів висотою від 2 м до 2,5 м.

17. Після формування загального шару відходів висотою від 2 м до 2,5 м не пізніше ніж 1 раз на пів року їх слід укрити шаром м’яких ізолюючих матеріалів (ґрунту) завтовшки не менше 0,2 м. Періодичність укривання шару інертних відходів має бути збільшена у випадку складування пилоподібних інертних відходів. Після укриття загального шару відходів операції з їх розміщення повторюються у тому ж порядку.

18. Накопичені зливові і талі води з дна робочих карт відкачуються в зливову мережу полігону.

**Припинення експлуатації та рекультивація полігону**

19. Після припинення складування відходів на полігоні для інертних відходів або його частини, укоси та поверхня полігону мають бути сплановані та захищені від надмірного проникнення зливових і талих вод, рознесення пилу та вітрової ерозії шляхом спорудження технологічного екрану (кінцевого покриття) із м’яких ізолюючих матеріалів (ґрунту) завтовшки не менше 0,2 м.

20. При плануванні укосів та поверхні полігону необхідно забезпечувати суцільний ухил від його середини до краю, уникаючи створення локальних кишень та заглиблень, де можуть збиратися зливові і талі води. Ухил спланованих укосів не повинен перевищувати відношення висоти до довжини, що більше ніж 1:2.

21. Після припинення експлуатації полігону для інертних відходів або його частини оператор полігону забезпечує проведення його рекультивації на основі розробленої та затвердженої у відповідності до державних будівельних норм проєктно-кошторисної документації, що має передбачати спорудження захисного екрану поверхні полігону або його частини.

Захисний екран має складатися щонайменше з шару мінерального та родючого ґрунту товщиною не менше 1 м, включаючи технологічний екран, що забезпечує організоване збирання та відведення зливових і талих вод.

22. Рекультивація закритого полігону для інертних відходів проводиться після його стабілізації, тобто зміцнення звалищного ґрунту та досягнення ним постійного стійкого стану.

23. Рекультивація закритого полігону для інертних відходів проводиться в два послідовні етапи: технічний і біологічний.

24. Після припинення експлуатації полігону для інертних відходів, техніка, машини, механізми та устаткування, а також цілісні будівлі та споруди, можуть використовуватись на інших об’єктах. Будівлі та споруди, що були демонтовані, можуть захоронюватись як будівельні відходи на самому полігоні для інертних відходів.

25. Подальше використання територій рекультивованих полігонів для інертних відходів, може здійснюватися у сільськогосподарському та лісогосподарському напрямках, а також для будівництва.

**Догляд за полігоном після припинення його експлуатації**

26. Догляд за полігоном для інертних відходів після припинення його експлуатації має включати підтримку цілісності захисного екрану поверхні полігону, належного рослинного покриву, а також відведення надмірної кількості зливових і талих вод. Перелік заходів догляду за полігоном для інертних відходів, які заплановані до реалізації, повинен міститися в інструкції з експлуатації полігону та догляду за ним після припинення його експлуатації.

27. Протягом періоду догляду за полігоном для інертних відходів здійснюється огляд захисного екрану шляхом його обходу та/або аерозйомки з періодичністю 1 раз на квартал. В ході огляду рекомендовано виявляти та документувати тріщини та зсуви захисного екрану, місця ерозії та просідання його поверхні, а також ділянки з відсутнім рослинним покривом та наявністю багаточисленних нор гризунів для наступного ремонту, відновлення або обробки поверхні захисного екрану.

28. Протягом щонайменше двох перших років догляду за полігоном для інертних відходів виконуються топографічні дослідження з періодичністю 1 раз на рік з метою підтвердження стабілізації відходів, тобто коли рівень землі змінюється не більше ніж на 5% порівняно з результатами попередніх досліджень. Результати топографічних досліджень повинні мати деталізацію, достатню для виявлення локальних заглиблень та просідань відходів.

29. На полігоні для інертних відходів протягом вегетаційного періоду слід постійно культивувати та відновлювати рослинність, що має значну здатність до поглинання води. Надмірну рослинність слід видаляти з періодичністю відповідно до технології вирощування багаторічних трав, що використовуються для улаштування біологічного шару рекультивації.

**VІ. Експлуатація техніки, машин, механізмів та устаткування**

1. Для виконання всіх технологічних операцій, полігони мають бути забезпечені необхідною технікою, машинами (у тому числі допоміжною технікою та іншими транспортними засобами), механізмами та устаткуванням. Потреба у них визначається у проєктно-кошторисній документації на будівництво та/або реконструкцію і рекультивацію полігону в залежності від потужності полігону, продуктивності техніки і тривалості робочого дня.

2. Техніку, машини, механізми та устаткування, що працюють на полігоні, необхідно зберігати в господарській зоні полігону – у приміщеннях (боксах, навісах) та/або на спеціально відведених майданчиках, які мають відповідну розмітку.

3. Приміщення та майданчики для зберігання техніки, машин, механізмів та устаткування забороняється захаращувати матеріалами, обладнанням та виробами.

4. Перед початком кожного робочого дня механізатори повинні перевіряти технічний стан техніки, машин, механізмів та устаткування, а також здійснити її чистку із видаленням решток відходів у контейнери з подальшим вивезенням на робочу карту.

5. Якщо двигун техніки для переміщення відходів запускається не стартером, а вручну, машиніст повинен перед запуском двигуна поставити важіль перемикання передач у нейтральне положення і опустити відвал на землю.

6. Для полегшення запуску двигунів при температурі повітря нижче – 15 0С місце розташування техніки має бути обладнане спеціальними засобами для підігрівання двигунів. Підігрівання двигунів техніки відкритим вогнем заборонено.

7. Після закінчення кожного робочого дня вся техніка має бути повернена на місце зберігання у господарській зоні, де передбачені окремі приміщення (бокси) або спеціально відведені майданчики. Залишати техніку на місці виконання робіт заборонено.

8. Технічне обслуговування та ремонт техніки, машин, механізмів та устаткування проводиться в межах господарської зони. У випадку поломки на робочій карті, техніка, машини, механізми та устаткування мають бути відбуксируванні в спеціальні місця господарської зони, які обладнані оглядовими ямами та естакадами. Для капітального ремонту техніка, машини, механізми та устаткування або їх частини, після чистки та знезаражування, можуть буксируватися на виробничі потужності обслуговуючих підприємств.

9. Технічний огляд та експертне обстеження техніки, машин, механізмів та устаткування, включаючи устаткування підвищеної небезпеки, проводиться відповідно до Порядку проведення технічного огляду, випробування та експертного обстеження (технічного діагностування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2004 року № 687.

10. Технічний контроль за станом транспортних засобів, що працюють на полігоні, проводиться відповідно до Порядку проведення обов’язкового технічного контролю та обсягів перевірки технічного стану транспортних засобів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 30 січня 2012 року № 137.

**VІІ. Екологічні та санітарно-епідеміологічні вимоги**

1. Для кожного полігону має бути визначена санітарно-захисна зона відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404, та державних будівельних норм.

Оператор полігону повинен дотримуватись визначеної санітарно-захисної зони, здійснювати догляд за її станом та проводити прибирання відходів, що були винесені за межі полігону, не рідше ніж 1 раз на десять днів.

2. Для кожного полігону оператор полігону формує та затверджує своїм розпорядчим документом Програму моніторингу полігону. Програма моніторингу полігону формується з урахуванням вимог цих Правил.

Результати моніторингу повинні зберігатися протягом всього життєвого циклу полігону.

3. На кожному полігоні оператор полігону зобов’язаний виконувати заходи Програми моніторингу полігону та забезпечувати проведення лабораторного контролю за:

станом атмосферного повітря у виробничій зоні полігону та на межі його санітарно-захисної зони з періодичністю 1 раз на квартал під час експлуатації полігону та 1 раз на пів року під час догляду за полігоном, після припинення його експлуатації;

станом підземних вод через спостережні свердловини з періодичністю 1 раз на квартал під час експлуатації полігону та 1 раз на пів року під час догляду за полігоном, після припинення його експлуатації;

станом поверхневих вод, якщо вони потрапляють в межі його санітарно-захисної зони, з періодичністю 1 раз на квартал під час експлуатації полігону та 1 раз на пів року під час догляду за полігоном, після припинення його експлуатації;

дослідженням ґрунту на території полігону та в межах його санітарно-захисної зони з періодичністю 1 раз на пів року під час експлуатації полігону та під час догляду за полігоном, після припинення його експлуатації;

дослідженнями шумового впливу на межі його санітарно-захисної зони з періодичністю 1 раз на рік під час експлуатації полігону.

4. Дослідження стану атмосферного повітря рекомендовано проводити за хімічними показниками та твердими частками. Кінцевий перелік показників забруднюючих речовин та точки відбору проб повітря повинні відповідати Програмі моніторингу полігону, сформованої згідно з пунктом 2 цього розділу.

Результати вимірювання показників стану атмосферного повітря не повинні перевищувати гранично-допустимі концентрації хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 січня 2020 року № 52 «Про затвердження гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 10 лютого 2020 року за № 156/34439.

5. Дослідження підземних вод має проводитись через спостережні свердловини, які повинні бути розміщені в щонайменше трьох обов’язкових місцях, одне з яких розташоване вище за потоком підземних вод полігону, а два інші – нижче за потоком. Дослідження підземних вод рекомендовано проводити за рівнем, а також за санітарно-хімічними і санітарно-мікробіологічними показниками. Кінцевий перелік показників забруднюючих речовин повинен відповідати Програмі моніторингу полігону, сформованої згідно з пунктом 2 цього розділу.

Результати вимірювання показників стану підземних вод не мають змінюватись між спостережними свердловинами, розміщеними вздовж потоку, та без урахування фонових концентрацій не повинні перевищувати допустимі нормативи якості для питної води відповідно до Державних санітарних норм та правил «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для споживання людиною» (ДСанПіН 2.2.4-171-10), затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 12 травня 2010 року № 400, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 01 липня 2010 року за № 452/17747.

6. Дослідження поверхневих вод має проводитись у двох місцях, що розміщені на відстані 50-100 м нижче та вище за течією. Дослідження рекомендовано проводити за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками. Кінцевий перелік показників забруднюючих речовин та остаточні місця відбору проб води повинні відповідати Програмі моніторингу полігону, сформованої згідно з пунктом 2 цього розділу.

Результати вимірювання показників стану поверхневих вод не мають змінюватись між місцями проведення досліджень та без урахування фонових концентрацій не повинні перевищувати Гігієнічні нормативи якості води водних об**’**єктів для задоволення питних, господарсько-побутових та інших потреб населення, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 02 травня 2022 року № 721, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 16 травня 2022 року за № 524/37860.

7. Дослідження ґрунту рекомендовано проводити за санітарно-хімічними та санітарно-мікробіологічними показниками у чотирьох точках на відстані 50, 100, 200, 500 метрів від границі карти полігону. Кінцевий перелік показників забруднюючих речовин та місця відбору проб ґрунту повинні відповідати Програмі моніторингу полігону, сформованої згідно з пунктом 2 цього розділу.

Результати вимірювання показників стану ґрунту не повинні перевищувати допустимий вміст хімічних речовин у ґрунті відповідно до Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 14 липня 2020 року № 1595, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 31 липня 2020 року за № 722/35005, та відповідати санітарно-гігієнічним показникам придатності ґрунту ділянки під забудову населеного пункту відповідно до Державних санітарних правил планування та забудови населених пунктів, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 19 червня 1996 року № 173, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 липня 1996 року за № 379/1404.

8. Результати вимірювання шумового впливу не повинні перевищувати допустимі рівні шуму відповідно до Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров’я України від 22 лютого 2019 року № 463, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 20 березня 2019 року за № 281/33252.

9. У випадку перевищення гранично-допустимих концентрацій, граничних нормативів, допустимого вмісту або рівнів власник полігону або оператор полігону повинен забезпечити розроблення та здійснення всіх необхідних заходів направлених на ліквідацію цього впливу, за неможливості його ліквідації забезпечити зменшення його рівня, а також недопущення його повторення в подальшій роботі. Державний нагляд (контроль) з питання виконання цих заходів покладено на територіальні органи Держекоінспекції під час здійснення планових або позапланових заходів державного нагляду (контролю).

10. На кожному полігоні для небезпечних відходів та полігоні для відходів, що не є небезпечними, оператор полігону додатково має забезпечувати дослідження кількості і складу фільтрату та забруднених вод по кожній із точок скидання (включаючи очищену рідину) з періодичністю 1 раз на квартал під час експлуатації полігону та 1 раз на пів року під час догляду за полігоном, після припинення його експлуатації. Для полігонів, що експлуатуються та містять відходи, які не укриваються ізолюючим матеріалом у терміни, встановлені цими Правилами, періодичність дослідження кількості фільтрату має бути збільшена до 1 разу на місяць.

Перелік показників забруднюючих речовин фільтрату та забруднених вод, які необхідно вимірювати, в тому числі в елюаті, слід узгодити з виробниками або постачальниками обладнання та/або суб’єктами господарювання, що проводять господарську діяльність з централізованого водовідведення.

11. Очищення фільтрату та забруднених вод полігону для небезпечних відходів та полігону для відходів, що не є небезпечними, в залежності від точок скидання доцільно здійснювати до:

нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у водні об’єкти із зворотними водами. Для розробки нормативів гранично допустимих скидів доцільно залучати спеціалізовані компанії за договором;

показників стічних вод, що визначені Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту, де розміщений полігон, затверджених органами місцевого самоврядування. За відсутності правил, затверджених на місцевому рівні, слід приймати показники стічних вод, що визначені Правилами приймання стічних вод до систем централізованого водовідведення, затвердженими наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України від 01 грудня
2017 року № 316, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 15 січня
2018 року за № 56/31508.

12. Розбавлення фільтрату та/або забруднених вод полігонів з метою досягнення нормативів або показників стічних вод, що дозволені для скидання у водні об’єкти або приймання до систем централізованого водовідведення, заборонено.

13. На кожному полігоні для відходів, що не є небезпечними, оператор полігону додатково має забезпечувати моніторинг кількості та складу біогазу, за його наявності, по кожній робочій карті або її частині, що обладнана системою збирання біогазу з періодичністю не менше 1 разу на місяць під час експлуатації полігону та 1 раз на квартал під час догляду за полігоном, після припинення його експлуатації. Моніторинг складу біогазу слід здійснювати за такими показниками: СН4, СО2, О2, Н2S.

14. Під час спалювання біогазу полігонів для відходів, що не є небезпечними, на спеціалізованій високотемпературній факельній установці оператор полігону повинен здійснювати лабораторний контроль викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря з періодичністю 1 раз на рік.

Результати вимірювання викидів шкідливих речовин в атмосферне повітря не повинні перевищувати Нормативи граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел, затверджені наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України
від 27 червня 2006 року № 309, зареєстровані у Міністерстві юстиції України
01 серпня 2006 року за № 912/12786.

15. Під час експлуатації полігону та під час періоду догляду за ним оператор полігону та/або власник полігону повинні забезпечувати моніторинг гідрометеорологічних параметрів атмосферного повітря, що підлягають моніторингу на полігоні, з періодичністю, яка наведена в додатку 8 до цих Правил. Моніторинг може здійснюватися шляхом проведення польових вимірювань у визначених місцях на полігоні згідно з Програмою моніторингу полігону, або на основі даних, які надаються найближчим гідрометеорологічним центром. Оператор полігону повинен зазначити спосіб вимірювання гідрометеорологічних параметрів атмосферного повітря в Програмі моніторингу полігону, сформованої згідно з пунктом 2 цього розділу.

16. Відведення та збір зливових і талих вод на полігонах має здійснюватися окремо від фільтрату. Для цього на полігоні мають бути споруджені окремі водовідвідні канави, які необхідно не рідше ніж двічі на місяць оглядати та проводити їх очищення (за необхідності).

17. В залежності від вмісту шкідливих речовин у (зовнішніх) зливових і талих водах, вони можуть направлятися на локальну очистку забруднених вод або скидатись в навколишнє природне середовище за умови, що вони не чинять додаткового хімічного та біологічного забруднення.

18. На кожному полігоні місця відбору проб та/або вимірювань мають бути позначені та, за необхідності, захищені огорожею і відмічені на плані, який має бути частиною Програми моніторингу полігону, сформованої згідно з пунктом 2 цього розділу. Оператор полігону повинен забезпечувати робочий стан обладнання, яке може бути розміщене в точках відбору проб та/або проведення вимірювань.

19. При температурі повітря понад +5 °С автотранспортні засоби, що залишають виробничу зону полігону, повинні проїжджати через дезбар’єр або автоматизовану мийку коліс. Один раз на 10 днів розчин із дезбар’єру або мийки слід зливати в систему очистки забруднених вод із подальшою заміною на новий.

На полігонах для небезпечних відходів та відходів, що не є небезпечними, в якості розчинів для наповнення дезбар’єру або мийки коліс слід використовувати дезінфекційні суміші.

20. При температурі повітря понад +25 °С робочі карти полігонів для відходів і тимчасові дороги необхідно щоденно поливати технічною водою. В якості технічної води дозволяється використовувати очищену рідину, що утворюється на полігоні.

21. При температурі повітря понад +5 °С на полігонах для відходів, що не є небезпечними, ущільнену поверхню відходів майданчику складування рекомендується періодично обробляти дезінфікуючими розчинами та засобами для дезінсекції і дератизації. Для виконання цих робіт доцільно залучати спеціалізовані компанії за договором.

22. Відлякування птахів на полігонах має забезпечуватись за допомогою спеціального звукового або біоакустичного обладнання. Знищення птахів та місць їх гніздування за допомогою отруйних речовин заборонено.

23. На кожному полігоні оператор полігону повинен здійснювати контроль за станом зелених насаджень та забезпечувати належний догляд за ними для мінімізації загроз, які виникають внаслідок викидів пилу та аерозолів, розповсюдження шумового навантаження та вітру, а також для зменшення візуального навантаження від зміни ландшафту.

24. На полігонах для небезпечних відходів, де розмішені сховища з контейнерами для зберігання металевої ртуті, додатково необхідно забезпечити контроль парів ртуті в середині сховищ (на рівні підлоги та на висоті 1,7 м від рівня підлоги) за допомогою датчиків з порогом чутливості не менше 0,02 мг/куб.м. Контроль здійснюється постійно протягом періоду зберігання контейнерів з металевою ртуттю у сховищах. Складовою частиною системи контролю має бути система оптичної та звукової сигналізації.

**VІІІ. Охорона праці**

1. Організація охорони праці на полігонах має здійснюватися у відповідності до Закону України «Про охорону праці» і передбачає виконання заходів, спрямованих на збереження життя, здоров’я і працездатності людини у процесі трудової діяльності.

2. Для роботи на полігоні допускаються особи віком старше 18 років, які пройшли медичний огляд і не мають протипоказань за станом здоров’я, пройшли навчання та інструктаж з питань охорони праці і надання первинної медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків, а також вміють користуватися засобами індивідуального захисту і знають правила поведінки у разі виникнення надзвичайної ситуації.

На полігонах для небезпечних відходів фаховий склад працівників має відповідати вимогам Ліцензійних умов провадження господарської діяльності з управління небезпечними відходами, затверджених Кабінетом Міністрів України.

3. Працівники полігонів при прийнятті на роботу та/або у процесі роботи повинні проходити навчання (підвищення кваліфікації), інструктаж та перевірку знань з охорони праці відповідно до Типового положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони праці, затвердженого наказом Державного комітету України з нагляду за охороною праці від 26 січня 2005 року № 15, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15 лютого 2005 року за № 231/10511.

Кваліфікація та знання працівників мають підтверджуватись відповідними посвідченнями та фіксуватись в журналі з охорони праці, який на постійній основі веде оператор полігону.

4. Працівники полігонів, які виконують роботи на відкритому повітрі та/або задіяні на роботах із шкідливими і небезпечними умовами праці, повинні бути забезпечені спеціальним одягом, спеціальним взуттям з проколозахисною прокладкою та іншими засобами індивідуального захисту відповідно до Мінімальних вимог безпеки і охорони здоров’я при використанні працівниками засобів індивідуального захисту на робочому місці, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України від 29 листопада 2018 року № 1804, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 27 грудня 2018 року за № 1494/32946, а також миючими та дезінфікуючими засобами.

Робота працівників на полігоні без спеціального одягу, спеціального взуття та інших засобів індивідуального захисту заборонена.

5. Спеціальний одяг підлягає періодичному пранню та хімчистці, які рекомендується здійснювати централізовано на полігоні або передавати спеціалізованим підприємствам за договором. Термін і порядок здачі в прання або хімчистку мають бути визначені в колективному договорі (за наявності). Якщо прання та хімчистку неможливо організувати централізовано, миючі засоби повинні надаватись кожному працівнику за встановленими нормами.

6. Оператор полігону зобов’язаний за власні кошти організовувати проведення попереднього (при прийнятті на роботу) та періодичних (протягом трудової діяльності) медичних оглядів працівників, а також щорічного обов’язкового медичного огляду осіб віком до 21 року відповідно до Порядку проведення медичних оглядів працівників певних категорій, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 21 травня 2007 року № 246, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23 липня 2007 року за № 846/14113.

Медичний огляд працівників має проводитись спеціалізованою медичною установою за договором.

7. Працівники полігону зобов’язані проходити медичні огляди у встановлені терміни та мають право на проходження позачергового медичного огляду на їх прохання за рахунок оператора полігону.

8. На робочих місцях, де технологічний процес, обладнання, сировина та матеріали, які використовуються, є потенційними джерелами шкідливих і небезпечних факторів, що можуть вплинути на стан здоров’я працюючих, а також на їхніх нащадків як тепер та в майбутньому, повинна бути проведена атестація робочих місць відповідно до Порядку проведення атестації робочих місць за умовами праці, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01 серпня 1992 року № 442.

9. Для запобігання переохолоджень працівників, які працюють на робочих місцях, де мікрокліматичні умови можуть опускатися нижче допустимих величин, визначених Санітарними нормами мікроклімату виробничих приміщень ДСН 3.3.6.042-99, затвердженими постановою Головного державного санітарного лікаря України від 01 грудня 1999 року № 42, слід передбачити кімнату обігріву в межах зони адміністративно-побутового призначення та встановити режим праці на полігоні, що передбачає можливість перерви для відпочинку та обігріву.

10. До роботи з колодязями та приямками на території полігону допускається бригада, що складається не менш ніж з двох працівників, забезпечених засобами індивідуального захисту та індивідуальними газоаналізаторами. Спускатися в колодязі та приямки дозволено тільки після вимірювання складу внутрішнього повітря, яке повинно складатись не менше ніж з 21% кисню та характеризуватись відсутністю в ньому шкідливих і вибухонебезпечних компонентів, такі як метан, оксид вуглецю та сірководень.

11. На території полігону та господарської зони слід організувати періодичне сухе прибирання за допомогою змінного навісного обладнання.

12. В темний час доби робочі карти та господарська зона полігону мають бути освітлені. Мінімальна освітленість робочих карт повинна становити 5 Лк.

13. Будь-який нещасний випадок на полігоні, а також будь-які порушення вимог законодавства та інструкцій з охорони праці, що призводять до нещасних випадків або аварій, підлягають обліку та розслідуванню, виявленню причин і винуватців їх виникнення, а також вжиттю заходів щодо запобігання повторенню подібних випадків.

14. Для надання першої медичної допомоги при травмах та нещасних випадках робочі місця на полігонах повинні бути забезпечені аптечками із запасом медикаментів та перев’язочних матеріалів, які необхідно періодично оновлювати в залежності від номенклатури та терміну придатності медичних засобів.

15. Оператор полігону зобов’язаний створити на робочому місці в кожному структурному підрозділі належні, безпечні і здорові умови праці та забезпечити утримання будівель і споруд, виробничого обладнання та устаткування, моніторинг за їх технічним станом відповідно до вимог законодавства про охорону праці.

**ІХ. Пожежна та техногенна** **безпека**

1. Пожежна та техногенна безпека на полігонах повинна забезпечуватися відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697, Правил техногенної безпеки, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05 листопада 2018 року № 879, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 27 листопада 2018 року за № 1346/32798 та інших нормативно-правових актів з питань пожежної та техногенної безпеки і передбачає виконання заходів і використання технічних засобів, спрямованих на запобігання пожежам та надзвичайним ситуаціям, забезпечення безпеки людей, зниження можливих майнових втрат і зменшення негативних екологічних наслідків у разі їх виникнення, створення умов для успішного гасіння пожеж та ліквідації надзвичайних ситуацій.

2. На кожному полігоні має бути розроблена інструкція про заходи пожежної безпеки, яка затверджується розпорядчим документом керівника оператора полігону. В цій інструкції встановлюється порядок та спосіб забезпечення пожежної безпеки, обов’язки і дії працівників у разі виникнення пожежі, включаючи порядок оповіщення людей та повідомлення про неї пожежної охорони, евакуації людей, тварин і матеріальних цінностей, застосування засобів пожежогасіння та взаємодії з підрозділами пожежної охорони.

3. Керівник оператора полігону своїм розпорядчим документом визначає обов’язки посадових осіб (у тому числі заступників керівника) щодо забезпечення пожежної безпеки, призначає відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд, приміщень, дільниць тощо, технологічного та інженерного устаткування, а також відповідальних за утримання і експлуатацію технічних засобів протипожежного захисту.

4. Працівники полігону при прийнятті на роботу та/або щорічно у процесі роботи повинні проходити навчання та інструктажі (вступний, первинний, повторний на робочому місці, позаплановий та цільовий) з питань пожежної безпеки відповідно до Порядку затвердження програм навчання та інструктажів з питань пожежної безпеки, організації та контролю за їх виконанням, затвердженого наказом Міністерства внутрішніх справ України від 05 грудня 2019 року № 1021, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 лютого 2020 року за № 108/34391.

Результати проведення інструктажів мають зазначатися в журналі реєстрації інструктажів з питань цивільного захисту, пожежної безпеки та дій у надзвичайних ситуаціях, що на постійній основі веде оператор полігону.

5. Працівники полігонів, які виконують роботи з підвищеною небезпекою, повинні проходити спеціальне навчання (пожежно-технічний мінімум) у обсязі 15 годин, що підтверджується відповідними посвідченнями. Вони мають проходити один раз на рік перевірку знань відповідних законодавства з пожежної безпеки.

6. Допуск до роботи на полігон осіб, які не пройшли навчання та інструктажі і перевірку знань з питань пожежної безпеки, забороняється.

7. Для розміщення первинних засобів пожежогасіння на території полігону (у господарській зоні) встановлюють спеціальні пожежні щити (стенди). Пожежні щити (стенди) на території полігону встановлюються з розрахунку один щит (стенд) на 5000 м2 площі.

На полігонах для небезпечних відходів окремий пожежний щит (стенд) із засобами пожежогасіння має бути передбачений на карті із залізобетонними сховищами.

Вимоги до встановлення щитів (стендів) та їх комплектація засобами пожежогасіння мають відповідати вимогам Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

8. Використання засобів пожежогасіння, обладнання та інструментів для господарських, виробничих чи інших потреб, не пов’язаних з гасінням пожежі або навчанням, забороняється.

9. На території полігону на видимому місті має бути встановлений щит (стенд) з відомостями про дії працівників у разі пожежі та/або надзвичайної ситуації, а також засоби оповіщення пожежної охорони.

10. Кожний транспортний засіб і техніка, які працюють на полігоні, має бути оснащений вогнегасниками відповідно до Норм оснащення вогнегасниками колісних транспортних засобів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 08 жовтня 1997 року № 1128 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 03 вересня 2009 року № 934).

11. У приміщеннях, під навісами та на відкритих майданчиках, де зберігається техніка, а також безпосередньо на робочих картах полігонів забороняється:

заправляти транспортні засоби та/або техніку пальним;

заряджати акумулятори безпосередньо в транспортних засобах та/або техніці;

залишати транспортні засоби та/або техніку з увімкненим запаленням.

12. На території полігону забороняється палити та/або розпалювати вогнища, крім спеціально відведених місць, обладнаних відповідною табличкою та засобами пожежогасіння, і розміщених на відстані не ближче 15 м від робочих карт та місць зберігання техніки.

13. Вогневі роботи на території полігону повинні проводитись відповідно до вимог розділу VII Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом Міністерства внутрішніх справ України від 30 грудня 2014 року № 1417, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 05 березня 2015 року за № 252/26697.

**Директор Департаменту цифрової**

**трансформації, електронних публічних**

**послуг та управління відходами Євгенія ПОПОВИЧ**

Додаток 1

до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації

(пункт 6 розділу І)

**Критерії**

**прийнятності відходів на полігони для небезпечних відходів**

1. На полігони для небезпечних відходів приймаються відходи, показники яких за результатами випробування на відповідність не перевищують:

граничні значення вилуговування, що наведені в таблиці 1;

граничні значення критеріїв, що наведені в таблиці 2.

2. Граничні значення вилуговування для гранулюванних відходів (з розмірами часток до 40 см) визначаються шляхом основного тесту при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S=10 л/кг, або шляхом допоміжного тесту при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S=2 л/кг. Допоміжний тест проводиться у випадку неможливості виконання основного тесту.

3. Граничні значення вилуговування для монолітних відходів (з розмірами часток понад 40 см) визначаються шляхом основного тесту.

Таблиця 1. Граничні значення вилуговування для небезпечних відходів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Основний тест L/S=10 л/кг** | **Допоміжний тест L/S=2 л/кг** |
| мг/кг сухої речовини | мг/кг сухої речовини |
| 1 | 2 | 3 |
| Арсен | 25 | 6,0 |
| Барій | 300 | 100 |
| Кадмій | 5,0 | 3,0 |
| Мідь | 100 | 50 |
| Молібден | 30 | 20 |
| Нікель | 40 | 20 |
| Розчинний органічний вуглець\* | 1 000 | 480 |
| Ртуть | 2,0 | 0,5 |
| Свинець | 50 | 25 |
| Селен | 7,0 | 4,0 |
| Стибій | 5,0 | 2,0 |
| Сульфати | 50 000 | 25 000 |
| Сухий залишок\*\* | 100 000 | 70 000 |

Продовження додатка 1

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фториди | 500 | 200 |
| Хлориди | 25 000 | 17 000 |
| Хром загальний | 70 | 25 |
| Цинк | 200 | 90 |
| Примітка: | \* якщо розчинний органічний вуглець не відповідає значенням в таблиці при власному рН, тоді випробування можна провести при L/S=10 л/кг та рН в діапазоні від 7,5 до 8,0. Відходи можна вважати такими, що відповідають критеріям прийнятності за показником розчинного органічного вуглецю, якщо результат випробування не перевищує значення 1 000 мг/кг.\*\* значення сухого залишку можна використовувати як альтернативу значенням сульфатів та хлоридів. |

Таблиця 2. Граничні значення критеріїв для небезпечних відходів

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значення** |
| Загальний органічний вуглець\* | 6% |
| Здатність до нейтралізації кислоти | потребує оцінки |
| Зольність\* | 10% |
| Примітка: | \* застосовується критерій зольність або загальний органічний вуглець. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 2

до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації

(пункт 6 розділу І)

**Критерії**

**прийнятності відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними**

1. На полігони для відходів, що не є небезпечними, без випробування на відповідність приймаються побутові відходи, що відповідають вимогам, визначених в цих Правилах, а також відходи, показники яких за результатами випробування на відповідність не перевищують граничні значення вилуговування, що наведені в таблиці 1.

2. Граничні значення вилуговування для гранульованих відходів (з розмірами часток до 40 см) визначаються шляхом основного тесту при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S=10 л/кг, або шляхом допоміжного тесту при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S=2 л/кг. Допоміжний тест проводиться у випадку неможливості виконання основного тесту.

3. Граничні значення вилуговування для монолітних відходів (з розмірами часток понад 40 см) визначаються шляхом основного тесту.

Таблиця 1. Граничні значення вилуговування для відходів,

що не є небезпечними

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Основний тест\* L/S=10 л/кг** | **Допоміжний тест\* L/S=2 л/кг** |
| мг/кг сухої речовини | мг/кг сухої речовини |
| 1 | 2 | 3 |
| Арсен | 2,0 | 0,4 |
| Барій | 100 | 30 |
| Кадмій | 1,0 | 0,6 |
| Мідь | 50 | 25 |
| Молібден | 10 | 5,0 |
| Нікель | 10 | 5,0 |
| Розчинний органічний вуглець\*\* | 800 | 380 |
| Ртуть | 0,2 | 0,05 |
| Свинець | 10 | 5,0 |
| Селен | 0,5 | 0,3 |
| Стибій | 0,7 | 0,2 |

Продовження додатка 2

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сульфати | 20 000 | 10 000 |
| Сухий залишок\*\*\* | 60 000 | 40 000 |
| Фториди | 150 | 60 |
| Хлориди | 15 000 | 10 000 |
| Хром загальний | 10 | 4,0 |
| Цинк | 50 | 25 |
| Примітка: | \* допускається перевищення окремих показників граничних значень вилуговування, крім розчиненого органічного вуглецю та сухого залишку, для відходів, що захоронюються на полігонах, які обладнані системами очистки фільтрату із скиданням очищених вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту.\*\* якщо розчинний органічний вуглець не відповідає значенням в таблиці при власному рН, тоді випробування можна провести при L/S=10 л/кг та рН в діапазоні від 7,5 до 8,0. Відходи можна вважати такими, що відповідають критеріям прийнятності за показником розчинного органічного вуглецю, якщо результат випробування не перевищує значення 800 мг/кг. |
|  | \*\*\* значення сухого залишку можна використовувати як альтернативу значенням сульфатів та хлоридів. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 3

до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації

(пункт 6 розділу І)

**Критерії**

**прийнятності небезпечних відходів на полігони для відходів, що не є небезпечними**

1. На полігони для відходів, що не є небезпечними, приймаються стабілізовані та нереактивні небезпечні відходи, тобто небезпечні відходи, здатність яких до вилуговування не змінюється в довгостроковій перспективі в умовах полігону та передбачуваних аварій у самих відходах або під впливом інших відходів чи атмосферних параметрів, показники яких за результатами випробування на відповідність не перевищують:

граничні значення вилуговування, що наведені в таблиці 1;

граничні значення критеріїв, що наведені в таблиці 2.

2. Граничні значення вилуговування для гранульованих відходів (з розмірами часток до 40 см) визначаються шляхом основного тесту при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S=10 л/кг, або шляхом допоміжного тесту при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S=2 л/кг. Допоміжний тест проводиться у випадку неможливості виконання основного тесту.

3. Граничні значення вилуговування для монолітних відходів (з розмірами часток понад 40 см) визначаються шляхом основного тесту.

Таблиця 1. Граничні значення вилуговування для стабілізованих та нереактивних небезпечних відходів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Основний тест\* L/S=10 л/кг** | **Допоміжний тест\* L/S=2 л/кг** |
| мг/кг сухої речовини | мг/кг сухої речовини |
| 1 | 2 | 3 |
| Арсен | 2,0 | 0,4 |
| Барій | 100 | 30 |
| Кадмій | 1,0 | 0,6 |
| Мідь | 50 | 25 |
| Молібден | 10 | 5,0 |
| Нікель | 10 | 5,0 |
| Розчинний органічний вуглець\*\* | 800 | 380 |

Продовження додатка 3

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Ртуть | 0,2 | 0,05 |
| Свинець | 10 | 5,0 |
| Селен | 0,5 | 0,3 |
| Стибій | 0,7 | 0,2 |
| Сульфати | 20 000 | 10 000 |
| Сухий залишок\*\*\* | 60 000 | 40 000 |
| Фториди | 150 | 60 |
| Хлориди | 15 000 | 10 000 |
| Хром загальний | 10 | 4,0 |
| Цинк | 50 | 25 |
| Примітка: | \* допускається перевищення окремих показників граничних значень вилуговування, крім розчиненого органічного вуглецю та сухого залишку, для відходів, що захоронюються на полігонах, які обладнані системами очистки фільтрату із скиданням очищених вод до систем централізованого водовідведення населеного пункту. |
|  | \*\* якщо розчинний органічний вуглець не відповідає значенням в таблиці при власному рН, тоді випробування можна провести при L/S=10 л/кг та рН в діапазоні від 7,5 до 8,0. Відходи можна вважати такими, що відповідають критеріям прийнятності за показником розчинного органічного вуглецю, якщо результат випробування не перевищує значення 800 мг/кг.\*\*\* значення сухого залишку можна використовувати як альтернативу значенням сульфатів та хлоридів. |

Таблиця 2. Граничні значення критеріїв для стабілізованих та нереактивних небезпечних відходів

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значення** |
| Водневий показник (рН) | ≥6 |
| Загальний органічний вуглець | 5% |
| Здатність до нейтралізації кислоти | потребує оцінки |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 4

до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації

(пункт 6 розділу І)

**Перелік**

**інертних відходів, що дозволені для приймання на полігони для інертних відходів без випробування на відповідність критеріям прийнятності відходів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Код\*** | **Вид відходів\*** | **Примітка** |
| 1 | 2 | 3 |
| 10 11 03 | Відходи волокнистих матеріалів на основі скла | За виключенням органічних компонентів |
| 15 01 07 | Скляна тара (упаковка) | - |
| 16 12 01 | Бетон | Роздільно зібрані відходи, що утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд\*\* |
| 16 12 02 | Цегла, цегляний бій | Роздільно зібрані відходи, що утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд\*\* |
| 16 12 03 | Облицювальна плитка, черепиця та кераміка | Роздільно зібрані відходи, що утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд\*\* |
| 16 12 05 | Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки й кераміки інші, ніж зазначені в 16 12 04 | Роздільно зібрані відходи, що утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд\*\* |
| 16 12 07 | Скло | Роздільно зібрані відходи, що утворились у зв’язку з пошкодженням будівель та споруд\*\* |

Продовження додатка 4

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 16 12 24 | Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені в 17 05 03 та 16 12 23  | За виключенням родючого ґрунту, ґрунту і каміння, знятих із забруднених ділянок |
| 17 01 01 | Бетон | Роздільно зібрані відходи будівництва та знесення\*\* |
| 17 01 02 | Цегла | Роздільно зібрані відходи будівництва та знесення\*\* |
| 17 01 03 | Облицювальна плитка та кераміка | Роздільно зібрані відходи будівництва та знесення\*\* |
| 17 01 07 | Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки й кераміки інші, ніж зазначені в 17 01 06 | Роздільно зібрані відходи будівництва та знесення\*\* |
| 17 02 02 | Скло | - |
| 17 05 04 | Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені в 17 05 03 | За виключенням родючого ґрунту, торфу та ґрунту і каміння, знятих із забруднених ділянок |
| 19 12 05 | Скло | - |
| 20 01 02 | Скло | Роздільно зібрані побутові відходи\*\* |
| 20 02 02 | Ґрунт і каміння | За виключенням родючого ґрунту та торфу |
| Примітка: | \* код та вид відходів відповідають Національному переліку відходів.\*\* роздільно зібрані відходи повинні мати низький вміст інших видів відходів та не повинні містити будь-яких органічних та неорганічних забруднюючих речовин, або компонентів та конструкцій, що покриті матеріалами, які містять небезпечні речовини у значних кількостях. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 5

до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації

(пункт 6 розділу І)

**Критерії**

**прийнятності відходів на полігони для інертних відходів**

1. На полігони для інертних відходів, крім відходів, що дозволені для приймання на полігони для інертних відходів без випробування на відповідність та наведені в додатку 6 цих Правил, приймаються інші інертні відходи, показники яких за результатами випробування на відповідність не перевищують:

граничні значення вилуговування, що наведені в таблиці 1;

граничні значення вмісту органічних компонентів, що наведені в таблиці 2.

2. Граничні значення вилуговування для інертних відходів визначаються шляхом основного тесту при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S=10 л/кг, або шляхом допоміжного тесту при співвідношенні рідини до твердої речовини L/S=2 л/кг. Допоміжний тест проводиться у випадку неможливості виконання основного тесту.

Таблиця 1. Граничні значення вилуговування для інертних відходів

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Найменування показників** | **Основний тест L/S=10 л/кг** | **Допоміжний тест L/S=2 л/кг** |
| мг/кг сухої речовини | мг/кг сухої речовини |
| 1 | 2 | 3 |
| Арсен | 0,5 | 0,1 |
| Барій | 20 | 7,0 |
| Кадмій | 0,04 | 0,03 |
| Мідь | 2,0 | 0,9 |
| Молібден | 0,5 | 0,3 |
| Нікель | 0,4 | 0,2 |
| Розчинний органічний вуглець\*\* | 500 | 240 |
| Ртуть | 0,01 | 0,003 |
| Свинець | 0,5 | 0,2 |
| Селен | 0,1 | 0,06 |
| Стибій | 0,06 | 0,02 |
| Сульфати\* | 1 000 | 560 |
| Сухий залишок\*\*\* | 4 000 | 2 500 |
| Фенольний індекс | 1,0 | 0,5 |

Продовження додатка 5

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Фториди | 10 | 4,0 |
| Хлориди | 800 | 550 |
| Хром загальний | 0,5 | 0,2 |
| Цинк | 4,0 | 2,0 |
| Примітка: | \* якщо сульфати не відповідають значенням в таблиці, то відходи все-одно можна вважати такими, що відповідають критеріям прийнятності, за умови, що їх вилуговування не перевищує жодного із наступних значень: 1 500 мг/л для тесту на перколяцію при L/S=0,1 л/кг та 6 000 мг/кг для основного тесту при L/S=10 л/кг. Для визначення значення при L/S=0,1 л/кг необхідно буде використовувати тест на перколяцію за початкових рівноважних умов, тоді як значення при L/S=10 л/кг можна визначити шляхом періодичного вилуговування в реакторах або шляхом використання тесту на перколяцію за умов, що наближаються до локальної рівноваги. |
|  | \*\* якщо розчинний органічний вуглець не відповідає значенням в таблиці при власному рН, тоді випробування можна провести при L/S=10 л/кг та рН в діапазоні від 7,5 до 8,0. Відходи можна вважати такими, що відповідають критеріям прийнятності за показником розчинного органічного вуглецю, якщо результат випробування не перевищує значення 500 мг/кг.\*\*\* значення сухого залишку можна використовувати як альтернативу значенням сульфатів та хлоридів. |

Таблиця 2. Граничні значення вмісту органічних компонентів для інертних відходів

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Значення, мг/кг** |
| Бензол, етилбензол, ксилол, толуол | 6,0 |
| Загальний органічний вуглець | 30 000 |
| Мінеральне масло (С10 до С40) | 500 |
| Поліхлоровані біфеніли | 1,0 |
| Поліциклічні ароматичні вуглеводні | 100 |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 6

до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації

(пункт 6 розділу 1)

**Перелік**

**інертних відходів, що дозволені для застосування в якості ізолюючих матеріалів**

|  |  |
| --- | --- |
| **Код\*** | **Вид відходів\*** |
| 01 04 09 | Відходи піску та глини |
| 10 02 01 | Відходи від перероблення шлаку |
| 10 02 02 | Шлак не перероблений |
| 10 09 06 | Ливарні форми і формувальні суміші, які використовувалися, інші, ніж зазначені в 10 09 07 |
| 10 12 08 | Відходи керамічних виробів, цегли, черепиці та інших керамічних будівельних матеріалів (після термічних процесів) |
| 16 11 04 | Інші відходи футеровки і вогнетривів від металургійних процесів інші, ніж зазначені в 16 11 03 |
| 16 11 06 | Відходи футеровки і вогнетривів від неметалургійних процесів інші, ніж зазначені в 16 11 05 |
| 16 12 01 | Бетон |
| 16 12 02 | Цегла, цегляний бій |
| 16 12 03 | Облицювальна плитка, черепиця та кераміка |
| 16 12 05 | Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки й кераміки інші, ніж зазначені в 16 12 04 |
| 16 12 24 | Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені в 17 05 03 та16 12 23 |
| 17 01 01 | Бетон |
| 17 01 02 | Цегла |
| 17 01 03 | Облицювальна плитка та кераміка |
| 17 01 07 | Суміші або окремі фракції бетону, цегли, облицювальної плитки й кераміки інші, ніж зазначені в 17 01 06 |
| 17 05 04 | Ґрунт та каміння інші, ніж зазначені в 17 05 03 |
| 17 09 04 | Змішані відходи будівництва і знесення будівель інші, ніж зазначені в 17 09 01, 17 09 02, 17 09 03 |
| 20 02 02 | Ґрунт і каміння |
| Примітка: | \* код та вид відходів відповідають Національному переліку відходів, затвердженому Кабінетом Міністрів України. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 7

до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації

(пункт 3 розділу IV)

**Перелік**

**національних стандартів, що застосовуються для випробування на відповідність критеріям прийнятності відходів**

1. ДСТУ EN 12457-1:2022 (EN 12457-1:2002, IDT). Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 1. Одноетапне випробування партії за співвідношення рідини та твердої речовини 2 л/кг для матеріалів з високим вмістом твердих речовин і розміром частинок менше 4 мм (без або зі зменшенням розміру).

2. ДСТУ EN 12457-2:2022 (EN 12457-2:2002, IDT). Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 2. Одноетапне випробування партії за співвідношення рідини та твердої речовини 10 л/кг для матеріалів із розміром частинок менше 4 мм (без або зі зменшенням розміру).

3. ДСТУ EN 12457-3:2022 (EN 12457-3:2002, IDT). Характеристика відходів. Вилуговування. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 3. Двоступеневе випробування партії за співвідношення рідини та твердої речовини 2 л/кг і 8 л/кг для матеріалів з високим вмістом твердих речовин і розміром часток менше 4 мм (без або зі зменшенням розміру).

4. ДСТУ EN 12457-4:2022 (EN 12457-4:2002, IDT). Характеристика відходів. Випробування на відповідність для вилуговування гранульованих відходів і шламів. Частина 4. Одноетапне випробування партії за співвідношення рідини та твердої речовини 10 л/кг для матеріалів із розміром частинок менше 10 мм (без або зі зменшенням розміру).

5. ДСТУ EN 13656:2022 (EN 13656:2020, IDT). Ґрунт, оброблені біовідходи, мул і відходи. Зброджування сумішшю соляної (HCl), азотної (HNO3) і тетрафторборної (HBF4) або фтористоводневої (HF) кислот для подальшого визначення елементів.

6. ДСТУ EN 13657:2022 (EN 13657:2002, IDT). Характеристика відходів. Зброджування для подальшого визначення розчинної частини елементів у царській горілці.

Продовження додатка 7

7. ДСТУ EN 14039:2022 (EN 14039:2004, IDT). Характеристика відходів. Визначення вмісту вуглеводню в діапазоні від С10 до С40 методом газової хроматографії.

8. ДСТУ EN 14405:2022 (EN 14405:2017, IDT). Характеристика відходів. Тест на поведінку вилуговування. Тест на перколяцію висхідним потоком (за визначених умов).

9. ДСТУ EN 15934:2022 (EN 15934:2012, IDT). Мул, оброблені біовідходи, ґрунт і відходи. Розрахунок частки сухої речовини після визначення сухого залишку та вмісту води.

10. ДСТУ EN 15936:2022 (EN 15936:2022, IDT). Ґрунт, відходи, оброблені біовідходи та мул. Визначення загального органічного вуглецю (TOC) сухим спалюванням.

11. ДСТУ CEN/TR 16184:2022 (CEN/TR 16184:2011, IDT). Характеристика відходів. Сучасний документ. Аналізування елюатів.

12. ДСТУ CEN/TR 16192:2022 (CEN/TR 16192:2020, IDT). Відходи. Настанови щодо аналізування елюатів.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Додаток 8

до Правил технічної експлуатації полігонів, припинення експлуатації, рекультивації та догляду за полігонами після припинення їх експлуатації

(пункт 15 розділу VІІ)

**Гідрометеорологічні параметри**

**атмосферного повітря, що підлягають моніторингу на полігоні**

|  |  |
| --- | --- |
| **Параметр** | **Періодичність вимірювань** |
| під час експлуатації полігону | під час догляду за полігоном |
| Температура повітря (мінімальна, максимальна та середня) | щоденно із підсумком за місяць | щомісячно |
| Кількість опадів | щоденно із підсумком за місяць | щоденно із підсумком за місяць |
| Напрямок та швидкість переважаючих вітрів | щоденно із підсумком за місяць | - |
| Випаровування з поверхні суші | щоденно із підсумком за місяць | щоденно із підсумком за місяць |
| Вологість повітря  | щоденно із підсумком за місяць | щомісячно |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_