|  |
| --- |
| **Інформація про майно, яке перебуває на балансі суб’єктів господарювання, первісна (переоцінена) вартість якого становить більш як** **50 тис. гривень та яке не використовується, у тому числі морально застаріле та фізично зношене,****станом на 22.01.2024** |
| № з/п | Повна назва об’єкта | Інвентарний номер | Адреса об’єкта | Первісна (переоцінена) вартість, тис. гривень | Балансова (залишкова) вартість, тис. гривень | Коротка технічна характеристика |
| **Державна екологічна академія післядипломної освіти та управління** |
| 1. | Комплект обладнання , яке включає в себе:Лічильник трансформаторного підключення – 1 шт.;Електрична металева шафа – 1 шт;Автоматичні вимикачі з тепловим розщіплювачем – 12 шт;Трансформатори струму 200/5А – 3 шт;Кабельні наконечники лужені;Кабельна продукція мідна;Клемні шини;Термоусадочна трубка; | 101440082 | 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, буд. 35  | 55,0 | 0,00 | Дата введення в експлуатацію 26.12.2016 р.Пошкодження корпусу. Втрата контактів клем. Пошкодження механізму відліку.Багаточисельні корозійні пошкодження корпусу. Пошкодження та втрата з’єднувальних елементів.Пошкодження та деформація корпусу. Прогар клем. Пошкодження механізмів взводу. Прогар силових контактів.Пробої корпусу. Пошкодження контактів. Втрата з’єднувальних елементів.Прогар та оплавлення контактної поверхні.Багаточисельні пробої ізоляції. Обрив жил.Деформація корпусу та пошкодження зажимних елементів.Багаточисельні пробої та оплавлення. |
| **Природний заповідник «Єланецький степ»** |
| 1 | Автомобіль Renault Kango | 10510008 | 55553, с. Калинівка, Вознесенський район, Миколаївська область | 90,00 | 0,0 | Автомобіль 2003 року, фізично зношений.  |
| **Кременецький ботанічний сад** |
| 1 | Автомобіль JAC 1020 KR | 101500060 | м. Кременець, вул. Ботанічна, 5Тернопільська обл., 47003 | 52,450 | 0,0 | Не есплуатується, технічно несправнийАвтомобіль з дубль-кабіною, та розміщенням до 6 людей;Обєм двигуна: 2.540 л;Тип двигуна: Дизельний "Евро2";Вага автомобіля: 2000 кг;Вантажопідйомність: до 2000 кг; |
| **Національний природний парк «Вижницький»** |
| 1 | Мікроавтобус "Фольсваген - транспортер" 013-98 МС | 101510011 | 59233, Чернівецька обл., Вижницький р-н, смт. Берегомет, вул. Центральна, 27 а | 137,8 | 0,0 | Повністю зношений, перебуває в технічно несправному стані та потребує капітального ремонту, що недоцільно проводити за державні кошти |
| 2 | Вантажний сміттєвоз | 101510029  | 59233, вул. Центральна 27асмт. Берегомет, Вижницького району, Чернівецької області | 190833,00 | 116885,49 | знаходиться в неробочому стані та не підлягає проведенню відновлюваного ремонту, оскільки більшість агрегатів не підлягають заміні |
| **НДУ «Український науковий центр екології моря»** |
| 1 | Хромато-массспектрометр MD-800 | 101490058 | Французький бульвар, 89, Одеса-9, 65009Відділ АД та ОМ | 174,5 | 0,0 | Газовий хроматограф з детектором мас фірми FISONS, рік виготовлення 1984. Не робочий, зношені регулюючі засоби газових комунікацій та вакуумної системи мас детектора, вийшла з ладу електронна карта робочої станції. Ремонту не підлягає, розхідні матеріали та запчастини зняті з випуску в 2008 році. |
| 2 | Хроматограф газовий “MEGA-2”8560 | 101490069 | Французький бульвар, 89, Одеса-9, 65009Відділ АД та ОМ | 66,9 | 0,0 | Газовий хроматограф з детектором електронного захвату фірми FISONS, рік виготовлення 1985. Не робочий, зношені регулюючі засоби газових комунікацій, детектор електронного захвату відпрацював свій ресурс. Ремонту не підлягає, розхідні матеріали та запчастини зняті з випуску в 2008 році. |
| **НАУКОВО-ДОСЛІДНА УСТАНОВА «УКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ІНСТИТУТ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ»** |
| 1 | Спектрометр «Finnigan MAT» | 10142135097 | 61166, Україна, м. Харків,вул. Бакуліна, 6 | 208,070 | 0,00 | Призначений для хроматомасспектрометричного аналізу проб, кількісного та якісного визначення в них органічних забруднюючих речовин. |
| 2 | Спектрофотометр ЛАМБДА -9 | 101421330024 | 61166, Україна, м. Харків,вул. Бакуліна, 6 | 83,780 | 0,00 | Призначений для вимірювання світлопоглинання рідин у видимому та ультрафіолетовому діапазоні, використовується для кількісного аналізу забруднюючих речовин у об'єктах довкілля |
| 3 | Спектрофотометр ФИКС | 101421330025 | 61166, Україна, м. Харків,вул. Бакуліна, 6 | 96,240 | 0,00 | Призначений для вимірювання світлопоглинання рідин, газів, тонких плівок у інфрачервоному діапазоні використовується для кількісного забруднюючих речовин у об'єктах довкілля та ідентифікації невідомих речовин та матеріалів. |
| 4 | Апаратура «Фіктімат С» | 10142135101 | 61166, Україна, м. Харків,вул. Бакуліна, 6 | 124,730 | 0,00 | Призначена для оцифровки космічних знімків |
| 5 | Комплект СВИТ ИЗОТ 1060-С | 10142137047 | 61166, Україна, м. Харків,вул. Бакуліна, 6 | 81,650 | 0,00 | Призначений для цифрової обробки космічних знімків |
| 6 | Багатозональний Спектропроектор | 101421331196 | 61166, Україна, м. Харків,вул. Бакуліна, 6 | 110,910 | 0,00 | Призначений для синтезу в умовних кольорах космічних знімків |
| 7 | Технологічна система для обслуговування КАМАК МЄРА 125/СМ | 101421340053 | 61166, Україна, м. Харків,вул. Бакуліна, 6 | 80,450 | 0,00 | Призначена для цифрової обробки космічних знімків |
| 8 | Сепаратор Вестаралія тип К- 132-06-025 Sn  |  | 61166, Україна, м. Харків,вул. Бакуліна, 6 | 55,967 | 0,00 | Призначений для виділення з води дрібнодисперсних часток та колоїдів  |
| **Мезинський національний природний парк** |
| 1 | Адмінбудівля (Екологоосвітній центр) | 101300001 | 16212, с. Деснянське, вул. Екологів 3, Н.-Сіверський р-н., Чернігівська обл. | 182,6 | 182,6 | Незавершене будівництво, потребує капітального ремонту |
| 2 | Адмінбудівля (Екологоосвітній центр) | 101300002 | 16212, с. Деснянське, вул. Екологів 1, Н.-Сіверський р-н., Чернігівська обл. | 182,0 | 182,0 | Незавершене будівництво, потребує капітального ремонту |
| 3 | Адмінбудівля (Екологоосвітній центр) | 101300003 | 16212, с. Деснянське, вул. Екологів 7, Н.-Сіверський р-н., Чернігівська обл. | 181,0 | 181,0 | Незавершене будівництво, потребує капітального ремонту |
| 4 | Адмінбудівля (Екологоосвітній центр) | 101300004 | 16212, с. Деснянське, вул. Екологів 5, Н.-Сіверський р-н., Чернігівська обл. | 183,7 | 183,7 | Незавершене будівництво, потребує капітального ремонту |