КНП «Дубенська міська лікарня» повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами (котельня).

Найменування суб’єкта господарювання: Комунальне некомерційне підприємство «Дубенська міська лікарня» Дубенської міської ради (КНП «Дубенська міська лікарня»).

Ідентифікаційний код з ЄДРПОУ: 37624798.

Місцезнаходження суб’єкта господарювання: 35603, Рівненська область, м.Дубно, вул. Львівська, буд.73; телефон: +380(36)563-26-45; е-mail: [crl.dubno@meta.ua](mailto:crl.dubno@meta.ua)

Місцезнаходження промислового майданчика (котельня): 35603, Рівненська область, м.Дубно, вул. Львівська, 73.

Мета отримання дозволу на викиди – набуття права експлуатувати об’єкти, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» котельня КНП «Дубенська міська лікарня» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

КНП «Дубенська міська лікарня» здійснює медичне обслуговування населення.

Для забезпечення теплопостачання та гарячого водопостачання лікарні призначена котельня. В котельні встановлено три твердопаливні котли: два котли Е-1,0/0,9 та один котел BRS 1000 Comfort BM. В якості палива використовуються торфобрикет та дрова.

Кількість джерел викидів на проммайданчику – 1; кількість забруднюючих речовин, що викидається в атмосферне повітря – 4. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря становлять: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 11,072 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) – 0,484 т/рік; оксид вуглецю – 0,841 т/рік; діоксид сірки – 1,708 т/рік. За величинами викидів забруднюючих речовин котельня КНП «Дубенська міська лікарня» підлягає взяттю на державний облік.

Перевищення встановлених нормативів гранично допустимих викидів на проммайданчику відсутні; заходи щодо досягнення нормативів гранично допустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не розробляються. Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів гранично допустимих викидів у процесі виробництва є організаційно-технічними. Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розробляються.

Підприємство згідно Постанови Кабміну України від 13.09.2022р. за № 1030 не вважається об’єктом підвищеної небезпеки; заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не розробляються.

В населеному пункті, де розташована лікарня (м. Дубно), Державною гідрометеорологічною службою України не проводиться прогнозування НМУ, тому заходи по скороченню викидiв забруднюючих речовин в атмосферне повiтря на періоди несприятливих метеорологічних умов на підприємстві не розробляються.

Запропоновані дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують величин гранично допустимих викидів відповідно до законодавства. Встановлено умови до технологічного процесу, до обладнання та споруд, до виробничого контролю.

Зауваження та пропозиції громадських організацій, окремих громадян можуть надсилатися до Рівненської обласної держадміністрації (майдан Просвіти,1, м.Рівне, 33028), roda@rv.gov.ua. Зауваження та пропозиції приймаються до розгляду протягом 30 календарних днів з моменту публікації повідомлення в газеті.