|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | Додаток  до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  «Про відмову у затвердженні  плану моніторингу із змінами» | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Перелік обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову**  **у затвердженні плану моніторингу із змінами** | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **з/п** | **Дата надходження та вхідний номер листа** | | **Найменування/ Прізвище, ім’я,**  **по батькові**  **(за наявності)**  **оператора** | | | **Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця** | | **Назва установки та номер**  **її державної реєстрації**  **в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів** | | | **Обставини для прийняття рішення**  **про відмову**  **у затвердженні плану моніторингу** | **Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків** | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | |
| 1 | від 10.07.2024  № 27995/10/24 | | Акціонерне товариство  «Укргазвидобування» | | | 30019775 | | Установка Яблунівська ДКС Акціонерного товариства «Укргазвидобування»: Яблунівська дотискна компресорна станція  філії Газопромислове  управління «Полтавагазвидобування»,  001.011 | | | Відповідно до статей 11 та 12 Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі –Закон), у поданих оператором документах для затвердження плану моніторингу із змінами (далі – ПМ) виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:  інформація у підпункті 1.5 Розділу ІV ПМ не відповідає вимогам підпункту 1.5 Розділу ІV Вимог до заповнення типової форми стандартного плану моніторингу, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 лютого 2021 р. № [113](https://zakononline.com.ua/documents/show/495977___673495#n6), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2021 р. за  № 498/36120. | Рішення про затвердження ПМ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову  у затвердженні ПМ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви про надання адміністративної послуги та документів для затвердження ПМ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08 червня 2021 р.  № 370, зареєстрованим  у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021 р. за  № 1060/36682. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_