Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Комунального  підприємства «Харківські теплові мережі» Немишлянська філія  за адресою: 61060, м. Харків, вул. Олімпійська, 23-А для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», КП «Харківські теплові мережі»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61608, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: КП «Харківські ТЕПЛОВІ МЕРЕЖІ» Немишлянська філія  розташоване за адресою: 61060, м. Харків, вул. Олімпійська, 23-А

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Виробничий майданчик адміністрації Немишлянської філії спеціалізується на ремонтних роботах котельного обладнання та теплових мереж, а також резервного енергопостачання у кількості 4760 кВт.

На проммайданчику розташовані наступні джерела викидів: заточний верстат; електрозварювальні роботи; газове різання металу; місце зберігання  та періодичного випробування бензинових генераторів (генератор Fogo F3001 2,7кВт;  генератор DEG 9000  8 кВт; генератор  DEG  8000  8 кВт; генератор Media Line MLG 9300E  9 кВт;  місце зберігання  та періодичного випробування дизельних генераторів (генератор HYNDAI DHY8600 SE 6кВт, генератор DE 8000 6,5 кВт; генератор (ел.станція 220/380 5 кВт).

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) - 0,091 т/рік; ангідрид сірчистий - 0,009 т/рік; оксид вуглецю – 0,678 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,096 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом - 0,010 т/рік; заліза оксид (у перерахунку на залізо) – 0005 т/рік; кремнію діоксид аморфний – 0,0002 т/рік; марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) – 0,0004 т/рік; фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор – 0,0004 т/рік; фтористий водень – 0,00025 т/рік; фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор – 0,00072 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме –  0,890 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до третьої групи та не підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.