Додаток1

ПОВІДОМЛЕННЯ

про намір одержати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний центр» (КНП СОР «Сумський обласний клінічний кардіологічний центр»)

Юридична адреса підприємства: вул. Ковпака, 30, м. Суми, Сумська область, 40031

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ: 03568362

Контактний телефон: (0542) 701-601; електронна пошта:  techsokd@ukr.net

Назва майданчику: Комунальне некомерційне підприємство Сумської обласної ради «Сумський обласний клінічний кардіологічний центр»

Місцезнаходження майданчика: вул. Ковпака, 30, м. Суми, Сумська область, 40031

Мета отримання дозволу на викиди: отримання дозволу на викиди для твердопаливного котла блочно-модульної котельні і трьох дизель-генераторів. Загальна номінальна потужність обладнання 0,489 МВт, підключена потужність 0,3 МВт.

Предметом діяльності КНП СОР «Сумський обласний клінічний кардіологічний центр» є діяльність лікарняних закладів.

Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність закладу не підлягає оцінці впливу на довкілля тому що потужність обладнання менше 50 МВт.

Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин складає: 78,027 т/рік, у тому числі: тверді речовини (пил) – 1,779 т/рік, діоксид азоту – 1,89 т/рік, сірки дірксид – 0,4 т/рік, оксид вуглецю – 73,558 т/рік, вуглеводні (НМЛОС) – 0,374 т/рік, метан – 0,026 т/рік. Викид парникових газів складає: вуглецю діоксид – 532,382 т/рік, діазоту оксид – 0,021 т/рік.

На майданчику не повинні впроваджуватися заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, тому що об’єкт відноситься до другої групи.

Кардіологічний центр в процесі діяльності дотримується встановлених нормативів та не має перевищення граничнодопустимих концентрацій викидів забруднюючих речовин на межі зони впливу. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розроблялись. Перевищення нормативів викидів відсутнє. Виконання природоохоронних заходів не потребує. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають вимогам чинного законодавства.

З пропозиціями та зауваженнями щодо діяльності даного підприємства з питань охорони атмосферного повітря звертатися протягом 30 діб з моменту опублікування цього оголошення до Сумської обласної державної адміністрації: пл. Незалежності, 2, м. Суми, тел. (0542) 78-27-85, е-mail: mail@sm.gov.ua