Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

КомунальнОГО  підприємствА «Харківські теплові мережі» Слобідська філія, майданчик за адресою:  61031, м. Харків, Слобідський р-н, вул. Повітряна, 9 для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», КП «Харківські теплові мережі».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61037, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» Слобідська філія  розташований за адресою: 61031, м. Харків, Слобідський р-н, вул. Повітряна, 9.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплової енергії для опалення та постачання гарячої води – 10,41763 тис. Гкал/рік.

Котельня обладнана чотирма водогрійними котлами: Viessmann Vitoplex 200 SX2A  0,465 MBт (0,440 МВт); Viessmann Vitomax LW M62C (3,14 МВт) №1; Viessmann Vitomax LW M62C  (3,14 МВт) № 2; Viessmann Vitomax LW M62C  (3,14 МВт) № 3 для вироблення теплової енергії для опалення та постачання гарячої води житлових будинків. Котли обладнані продувними свічками. Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією. Також котельня обладнана когенераційною установкою  GEN 'TEC  k E  MING  130 eco для вироблення резервної електроенергії (паливо-природний газ).  Установка обладнана продувною свічкою.

Для вироблення резервної електроенергії використовуються  генератор дизельний генератор Fogo FD200W-Et 50 герц (160 kBт).

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 2,8225 т/рік; оксид вуглецю – 1,0215 т/рік; ангідрид сірчистий - 0,0119 т/рік; метан - 0,1992 т/рік; недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,0003 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 4,055 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.