|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Додаток до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про відмову у затвердженні звітів про вдосконалення» |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |
| **Перелік обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову** **у затвердженні звітів про вдосконалення**  |
| **№****з/п** | **Дата надходження та вхідний номер листа** | **Найменування/ Прізвище, ім’я,** **по батькові** **(за наявності)** **оператора** | **Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця** | **Назва установки та** **номер її державної реєстрації в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів** | **Обставини для прийняття рішення** **про відмову у затвердженні** **звітів про вдосконалення**  | **Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | ТЕЦ-1 по вул. Немирівське шосе, 26 КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 132.001 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі –Закон), у поданих оператором документах для затвердження звіту про вдосконалення (далі – ЗВ) виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графі «Рівень точності, що вимагається» в пункті 1 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог до заповнення типової форми звіту про вдосконалення, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 лютого 2021 р. № [113](https://zakononline.com.ua/documents/show/495977___673495#n6), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2021 р. за № 502/36124 (далі – Вимоги). | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви про надання адміністративної послуги (далі – заяви) та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08 червня 2021 р. № 370, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021р. за № 1060/36682 (далі – Порядок). |
| 2 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | Котельня по вул. 600-річчя, 13 (ПТВМ-30) КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 132.002 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону, у поданих оператором документах для затвердження ЗВ виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графі «Рівень точності, що вимагається» в пункті 1 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку. |
| 3 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | Котельня по вул. 600-річчя, 13 (КВГМ-50) КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 132.003 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону, у поданих оператором документах для затвердження ЗВ виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графі «Рівень точності, що вимагається» в пункті 1 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку. |
| 4 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | Котельня по вул. Магістратська, 2 КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 132.004 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону, у поданих оператором документах для затвердження ЗВ виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графі «Рівень точності, що вимагається» в пункті 1 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку. |
| 5 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | Котельня по вул. Політехнічна, 2Е КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 132.005 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону, у поданих оператором документах для затвердження ЗВ виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графі «Рівень точності, що вимагається» в пункті 1 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку. |
| 6 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | Котельня по вул. Матроса Кішки, 12-2 і когенераційна установка КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 132.006 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону, у поданих оператором документах для затвердження ЗВ виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графах «Рівень точності, що вимагається» та «Рівень точності, що застосовувався в минулому» в пунктах 1 та 2 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку. |
| 7 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | Котельня по вул. Матроса Кішки, 12-1 КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 132.007 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону, у поданих оператором документах для затвердження ЗВ виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графах «Рівень точності, що вимагається» та «Рівень точності, що застосовувався в минулому» в пунктах 1 та 2 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку. |
| 8 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | Котельня по вул. Дмитра Майбороди, 5 КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»,132.008 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону, у поданих оператором документах для затвердження ЗВ виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графах «Рівень точності, що вимагається» та «Рівень точності, що застосовувався в минулому» в пунктах 1 та 2 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку. |
| 9 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | Котельня по вул. Олександра Кошиця, 18 КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго», 132.009 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону, у поданих оператором документах для затвердження ЗВ виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графах «Рівень точності, що вимагається» та «Рівень точності, що застосовувався в минулому» в пунктах 1 та 2 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку. |
| 10 | від 29.10.2024№ 43161/10/24 | КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ «ВІННИЦЯМІСЬКТЕПЛОЕНЕРГО» | 33126849 | Котельня по вул. Шимка Максима, 18А КП ВМР «Вінницяміськтеплоенерго»,132.010 | Відповідно до статей 11 та 12 Закону, у поданих оператором документах для затвердження ЗВ виявлено невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:інформація у графах «Рівень точності, що вимагається» та «Рівень точності, що застосовувався в минулому» в пунктах 1 та 2 Розділу V ЗВ не відповідає вимогам пункту 1 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ЗВ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у затвердженні ЗВ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви та документів для затвердження ЗВ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_