|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | | Додаток  до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  «Про відмову у прийнятті звіту  оператора» | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | | |  | | | | | | | | | | |
| **Перелік обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову**  **у прийнятті звіту оператора** | | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **з/п** | **Дата надходження та вхідний номер листа** | | **Найменування/ Прізвище, ім’я,**  **по батькові**  **(за наявності)**  **оператора** | | | | **Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця** | | **Назва установки та**  **номер її державної реєстрації в Єдиному реєстрі  з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів** | | | **Обставини для прийняття рішення**  **про відмову**  **у прийнятті звіту оператора** | **Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків** | |
| 1 | 2 | | 3 | | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | |
| 1 | від 05.11.2024  № 44360/10/24 | | ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «МИКОЛАЇВСЬКА ТЕПЛОЕЛЕКТРО  ЦЕНТРАЛЬ» | | | | 30083966 | | ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ»,  099.001 | | | Відповідно до статей 10 та 12 Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі – Закон), у поданих оператором документах для прийняття звіту оператора (далі  –  ЗО) виявлені наступні недостовірні відомості, а саме:  інформація у підпункті 3.2 Розділу І  ЗО не відповідає вимогам підпункту 3.2  Розділу І Вимог до заповнення типової форми звіту оператора, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля  та природних ресурсів України  від 15 лютого 2021 р. № [113](https://zakononline.com.ua/documents/show/495977___673495#n6), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2021 р. за  № 500/36122;  у Розділі VІІІ ЗО інформація щодо загальних викидів ПГ від установки  (за виключенням біомаси) суперечить інформації щодо викидів ПГ  від викопного палива та від технологічних процесів, інформація щодо енергетичного еквіваленту спожитого палива потребує перегляду. | Рішення про прийняття ЗО може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову у прийнятті ЗО, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви про надання адміністративної послуги та документів для прийняття ЗО  у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08 червня 2021 р. № 370, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021 р. за № 1060/36682. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_