**Повідомлення**

**про намір отримати дозвіл на викиди**

**забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

**Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:** Комунальне некомерційне підприємство „Моршинська міська лікарня” Моршинської міської ради (КНП „Моршинська міська лікарня”).

**Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання з ЄДРПОУ**: 32418147.

**Юридична адреса підприємства, контактний номер телефону, електронна пошта суб’єкта господарювання:** 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-річчя УПА, буд. 20, тел. (03260) 6 02 08, e-mail: *likmorchyn@ukr.net.*

**Фактична адреса підприємства**: 82482, Львівська обл., м. Моршин, вул. 50-річчя УПА, буд. 20.

**Мета отримання дозволу на викиди**: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря як для існуючого об’єкту, що отримує дозвіл перший раз.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля**: назва виду діяльності підприємства згідно КВЕД: діяльність лікарняних закладів (86.10). Згідно з Законом України ”Про оцінку впливу на довкілля” від 23.05.2017 р. дана діяльність не відноситься до видів планованої діяльності та об’єктів, які підлягають оцінці впливу на довкілля згідно КВЕД. Оцінка впливу на довкілля на підприємстві не проводилася.

**Загальний опис об’єкта (опис виробництва та технологічного устаткування).**

Діяльність КНП “Моршинська міська лікарня” полягає в забезпеченні медичного обслуговування населення шляхом надання йому медичних послуг в порядку та обсязі, встановлених законодавством.

Всього на виробничому майданчику розміщені 2 стаціонарні організовані джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

З метою забезпечення тепловою енергією систем опалення приміщень лікувального закладу і систем гарячого водопостачання, в лікарні передбачена котельня. В котельні функціонують 6 газових котлів Genus PREMIUM EVO HP 150 фірми ARISTON тепловою потужністю 140 кВт кожний. Котли працюють в автоматичному режимі, одночасно ймовірна робота всіх 6 котлів. Паливом для котлів є природний газ.

Для забезпечення електроенергією при аварійному відключенні основного джерела електропостачання використовується дизельний генератор ALIMAR AA 300.

Потужність дизельного генератора становить 250 кВт.

**Відомості щодо видів та обсягів викидів**. Основні види та обсяги викидів забруднюючих речовин наступні: сполуки азоту – 0,493 т/рік, вуглецю оксид – 1,391 т/рік, вуглецю діоксид – 325,275 т/рік, діоксиду сірки (SО2) – 0,0017 т/рік, метану – 0,0056 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва**: заходи не розроблялися, так як виробництво та технологічне устаткування підприємства не наведені в “Переліку виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування”.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин**: заходи не розроблялися, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітряне не перевищують встановлених нормативів гранично допустимих викидів відповідно до законодавства.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** заходи не розроблялися, так як викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітряне не перевищують встановлених нормативів гранично допустимих викидів відповідно до законодавства.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

**Адреса державної адміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Львівська обласна військова адміністрація за адресою: 79000, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Винниченка, будинок 18, Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації за адресою: 79026, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Стрийська, будинок 98, (032)238-73-83, [envir@loda.gov.ua](mailto:envir@loda.gov.ua).

**Строки подання зауважень та пропозицій**: зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів з дня публікації інформації.