Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі» Основ’янська філія, майданчик за адресою:  61009,  м. Харків, Основ’янський  р-н, вул. Силікатна, 22 для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство «Харківські теплові мережі», КП «Харківські теплові мережі».

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ– 31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61037, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; т. +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» Основ’янська філія  розташований за адресою: 61009,  м. Харків, Основ’янський  р-н, вул. Силікатна, 22.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплоносія для потреб населення у кількості – 15,692032  тис. Гкал/рік.

Котельня обладнана двома водогрійними котлами КВ-Г-7,56-150№313 та КВ-Г-7,56 -150  №312 для вироблення пари на опалення житлових будинків та подання гарячої води.

Котли обладнані продувними свічками.

Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією (дефлектор).

Для вироблення резервної електроенергії використовується генератор бензиновий DEG 900 EACCE та два дизельні генератори: дизельний генератор Caterpillar DE 715 EO; Fedaral FDR -R400.

В слюсарній майстерні відбувається механічна обробка металу на свердлильному,    токарному верстатах, заточувальному верстаті.

Зварювальний пост обладнаний ручним електродуговим зварюванням та газовим різанням металу.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 5,595 т/рік; ангідрид сірчистий - 0,068048 т/рік; оксид вуглецю – 2,219601 т/рік; вуглеводні насичені С12-С19 (розчинник РПК-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,0024 т/рік; заліза оксид (у перерахунку на залізо) - 0,004937 т/рік; кремнію діоксид аморфний (Аеросил-175) - 0,00026 т/рік; марганець і його сполуки (у перерахунку на діоксид марганцю) - 0,000339 т/рік; метан - 0,2968 т/рік; недиференційований за складом пил (аерозоль) - 0,004714 т/рік; фтористі сполуки погано розчинні неорганічні (фторид алюмінію, гексафторалюмінат натрію) у перерахунку на фтор - 0,000702 т/рік; фтористі газопод.спол.    (фтористий водень,чоти-      рифтористий кремній) /у перер.на фтор - 0,000335 т/рік; фтористі сполуки добре розчинні неорганічні (фторид натрію, гексафторсилікат натрію) у перерахунку на фтор - 0,00125 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 8,194488 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.