**Повідомлення ТОВ «КМ-ЕНЕРДЖІ»**

**Про клопотання щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.**

1. **Повне найменування суб’єкта господарювання**: Товариство з обмеженою відповідальністю «КМ-ЕНЕРДЖІ»
2. Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ТОВ «КМ-ЕНЕРДЖІ»;
3. **Ідентифікаційний код**: 43252113;
4. **Місцезнаходження суб’єкта господарювання**: 35001, Рівненська обл., Рівненський р-н, Костопільська ТГ, м. Костопіль, вул. Рівненська, 107Б

Контактний номер телефону: (098)-110-08-44;

Електронна пошта: [43252113@ukr.net](mailto:43252113@ukr.net).

1. **Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика**: 35350, Рівненська обл., Рівненський р-н, Рівненська ТГ, селище Квасилів, вул. Рівненська, 90.
2. **Мета отримання дозволу на викиди**: Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту;
3. **Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля**: АЗС ТОВ «КМ-ЕНЕРДЖІ» на майданчику за адресою Рівненська обл., Рівненський р-н, Рівненська ТГ, селище Квасилів, вул. Рівненська, 90 отримала Висновок з оцінки впливу на довкілля в якому обґрунтовується допустимість провадження планованої діяльності «Експлуатація АЗС № 10, ТОВ «КМ - ЕНЕРДЖІ» призначеної для зберігання та реалізації світлих нафтопродуктів, та заправка паливом автотранспорту усіх типів за адресою: Рівненська обл., смт. Квасилів, вул.Рівненська, 90» №115-6384(202322110384)/1 від 25.04.2024 року.
4. Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): АЗС ТОВ «КМ-ЕНЕРДЖІ» здійснює приймання, зберігання та заправку автомобільного транспорту усіх типів (КВЕД: 47.30 – Роздрібна торгівля пальним). Джерелами викидів забруднюючих речовин на проммайданчику є: 1 (одна) двостороння паливороздавальна колонка, 1 дихальний клапани резервуару зберігання бензину А-95, 1 дихальний клапани резервуару зберігання бензину А-95 Premium, 2 дихальні клапани резервуарів зберігання ДП, 1 дихальний клапан резервуару зберігання ДП Premium.
5. **Відомості щодо видів та обсягів викидів:** Вуглеводні граничні С12-С19 – 0,02282 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, в перерахунку на вуглець) – 0,627896 т/рік, Бензол – 0,002794 т/рік, Толуол – 0,002752 т/рік, Ксилол – 0,000762 т/рік.
6. **Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:** За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт віднесено до 3 групи. На об’єкті немає виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;
7. **Перелік заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено;
8. **Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** Не передбачено;
9. **Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування виробничого майданчика АЗС ТОВ «КМ-ЕНЕРДЖІ» було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел підприємства та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони. Ні для одного з дозволених викидів не перевищуються граничнодопустимі рівні викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Інші викиди в атмосферу, що чинять суттєвий вплив відсутні. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам Наказів №309 від 27.06.2006 р. та Наказу №177 від 10.05.2002 р.
10. **Адреса** **обласної, Київської, Севастопольської міської держадміністрації, органу виконавчої влади Автономної Республіки Крим з питань охорони навколишнього природного середовища, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Рівненська обласна державна адміністрація, 33028, Рівненська обл, м. Рівне, м-н. Просвіти, 1, електронна пошта: roda@rv.gov.ua, телефон: [0362 695](https://www.google.com/search?q=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B4%D0%B0&ei=139rY47iEdCwrgSx8KXACw&ved=0ahUKEwjOqcv78KD7AhVQmIsKHTF4CbgQ4dUDCA8&uact=5&oq=%D0%B4%D0%B5%D0%BF%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82+%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%97+%D1%80%D1%96%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97+%D0%BE%D0%B4%D0%B0&gs_lcp=Cgxnd3Mtd2l6LXNlcnAQAzIFCAAQgAQ6CggAEEcQ1gQQsAM6BggAEBYQHkoECEEYAEoECEYYAFAWWI0CYOcDaAFwAXgAgAFciAG1AZIBATKYAQCgAQHIAQjAAQE&sclient=gws-wiz-serp)165.
11. **Строки подання зауважень та пропозицій:** Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування.