Додаток

до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про відмову у видачі дозволу на викиди»

Перелік та опис підстав і пропозицій щодо усунення відповідних недоліків суб’єкту господарювання,

щодо якого прийнято рішення про відмову у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата надходження та вхідний номер листа** | **Назва суб’єкта господарювання, згідно з ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика****суб’єкта господарювання** | **Підстави для відмови у видачі дозволу на викиди** **забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами** | **Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків** |
| 26.11.2024№ 47471/10/24 | Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «Київводоканал» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327664) | Об’єкт – Бортницька станція аерації Департаменту експлуатації каналізаційного господарства ПрАТ «АК «Київводоканал», 02121, місто Київ, вул. Колекторна, 1 | Відповідно до частини четвертої статті 111 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» підставами для відмови у видачі дозволу на викиди є:1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди.У поданих документах відсутнє повідомлення Київської міської державної адміністрації про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб’єкту господарювання дозволу на викиди. Відповідно до пунктів 15, 16 Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2023 № 63) з метою інформування громадськості суб’єкт господарювання публікує в місцевих друкованих засобах масової інформації повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди із зазначенням адреси обласної держадміністрації, до якої можуть надсилатися зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди (перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або які потребують виконання, дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів, відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству, адресу держадміністрації, до якої можуть надсилатись зауваження та пропозиції громадськості).2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.Подані документи не відповідають вимогам Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 № 448, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 23.08.2023 за № 1475/40531 (далі – Інструкція), а саме:у вступній частині: в меті надання документів недостатньо інформації стосовно: внесення змін до дозволу на викиди (ліквідовані/новостворені джерела, джерела №№ 1-36 попереднього дозволу (законсервовані необхідно зазначати в таблиці 6.2), виконання природоохоронних заходів (джерела №№ 40-43, 52-54, 124-134, 237) та умов (пункт 2.1.5) передбачених попереднім дозволом); не надано інформацію по виконанню висновку ОВД, який втрачає силу через п’ять років з дати видачі); відомостей щодо суб’єкта господарювання, які необхідно надати відповідно до вимог підпункту 2 пункту 2 розділу ІІ Інструкції (кодифікатор адміністративно-територіальної одиниці та територій територіальних громад);доопрацювати відповідно до вимог пунктів Інструкції: 3 (опис основних виробництв, виробничих та технологічних процесів, значення проєктної та фактичної виробничої потужності та продуктивності технологічного устаткування із наданням відповідної інформації; 4, 5 (на карту схему нанести об’єкти житлового, громадського призначення, надати копію висновку державної санітарно-епідеміологічної експертизи від 04.02.2021 № 12.2-18-4/1759 щодо скорочення розміру СЗЗ від БСА до ж/к «Східна Брама»; 9 (табл. 6.1 фактичний обсяг викидів привести у відповідність); 10 (перелік заходів щодо скорочення викидів таблиця 10-1 зазначити всі джерела на яких вони потребують впровадження, обгрунтувати строк їх виконання); у таблиці 6.2 «Характеристика джерел утворення та джерел викидів забруднюючих речовин …» доопрацювати інформацію стосовно джерел викидів (дані порівняльної таблиці не співпадають з даними табл. 6.2 (джерела: № 1 (№ 286 попереднього дозволу), № 2 (№ 286), № 3 (№ 282), 4 (№ 288) – інші забруднюючі речовини, джерелах №№ 39, 53 та інших значення г/с перевищують попередні (метан, аміак, сірководень);доопрацювати пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин від стаціонарних джерел (регулювання викидів відповідно до вимог), а також умов, які встановлюються в дозволі на викиди у розділі «Пропозиції щодо умов та вимог, які встановлюються в дозволі на викиди» відповідно до пункту 13 розділу ІІ Інструкції. | Рішення про видачу дозволу на викиди буде прийнято після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу на викиди та повторного подання до Міндовкілля відповідної заяви та документів для отримання дозволу на викиди і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_