Комунальний заклад «Краєзнавчий музей Долинської міської ради» (скорочена назва – КЗ «Краєзнавчий музей», код ЄДРПОУ – 32836315, юр. адреса: Україна, 28500, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, м. Долинська, вул. Лазарєва, буд. 8, тел.: (066) 056-00-91, e-mail: muzei-dol@ukr.net), який спеціалізується на збереженні та популяризації пам’яток історико-культурної спадщини, наданні культурних послуг, повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для об’єкту, розташованого за адресою: 28500, Кіровоградська обл., Кропивницький р-н, Долинська ТГ, м. Долинська, вул. Лазарєва, буд. 8.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність об’єкту не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Готова продукція та напівфабрикати на об’єкті не виготовляються. Теплопостачання приміщень музею в опалювальний період здійснюється за допомогою газового котла Eurotherm Technology 50 EST максимальною тепловою потужністю 46 кВт, який працює на природному газі. Всього на об’єкті виявлено 1 організоване джерело викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин становить 17,18533 т/рік, в т. ч.: оксид вуглецю – 0,070 т/рік, вуглецю діоксид – 17,101 т/рік, метан – 0,0003 т/рік, діоксид азоту – 0,014 т/рік, азоту(1)оксид – 0,00003 т/рік.

Об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об’єктів, згідно наказу Міндовкілля від 27.06.2023 р. №448. Відповідно заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись. Для об'єкту розроблені заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів відсутні.

Дозволені обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря встановлені у відповідності з наказом Мінприроди України від 27.06.2006 р. №309 з врахуванням комбінованого підходу регулювання викидів забруднюючих речовин стаціонарними джерелами. Нормативи граничнодопустимих викидів, що обмежують масову концентрацію забруднюючих речовин (мг/м3), не встановлюються для жодного джерела викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження направляти до Кіровоградської ОВА за адресою: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, за тел. (0522) 24-17-25, e-mail: ekologkr2019@gmail.com. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.