ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО НАМІР ОТРИМАТИ ДОЗВІЛ НА ВИКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН В АТМОСФЕРНЕ ПОВІТРЯ

Товариство з обмеженою відповідальністю «Газорозподільні мережі України» (ТОВ «Газорозподільні мережі України»), код ЄДРПОУ 44907200, юридична адреса: 04116, м. Київ, вул. Шолуденка, буд.1. має намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для Народицької дільниці Овруцького УЕГГ Житомирської філії ТОВ 2Газорозподільні мережі України». Проммайданчик розташований за адресою:, Житомирська обл., Коростенський р-н., смт Народичі, вул. Визволителів, буд.88.

Контактний номер телефону: 098 363 91 99,

Електронна пошта: o.zavadska@grmu.com.ua

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для існуючого об’єкту, що надає право експлуатувати об’єкт, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів та вимог до технологічних процесів у частині обмеження викидів забруднюючих речовин протягом визначеного в дозволі терміну.

ТОВ «Газоропозподільні мережі України» діюче підприємство, діяльність якого не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля».

Діяльність ТОВ «Газоропозподільні мережі України» полягає у розподіленні газоподібного палива через місцеві (локальні) трубопроводи. Для здійснення безперебійного технологічного процесу на території проммайданчика встановлено дизельний генератор. Також, під час опалювального сезону працює власна котельня.

Джерелами утворення забруднюючих речовин є: побутовий котел, генераторта заправка генератора.

Під час роботи технологічного устаткування до атмосферного повітря викидаються: ртуті та її сполук (у перерахунку на ртуть) – 0,0000002 т/рік; оксидів азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]) – 0,25 т/рік; азоту (1) оксид (N2O) -  0,00025 т/рік; діоксиду сірки – 0,0006 т/рік; оксиду вуглецю – 0,025 т/рік; діоксиду вуглецю – 75 т/рік; НМЛОС – 0,005 т/рік; метану – 0,002 т/рік.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт відноситься до третьої групи, що не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування. Обсяги викидів забруднюючих речовин відповідають вимогам санітарного законодавства, заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферу та заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розробляються. Згідно з постанови Кабінету Міністрів України від 23.07.1991 №106, смт. Народичі Житомирської області віднесено до переліку населених пунктів зони безумовного (обов’язкового) відселення території, що зазнала радіоактивного забруднення внаслідок Чорнобильської катастрофи.

Виходячи із вище зазначеного документи подаються  до Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів  в атмосферне повітря розроблені відповідно до діючого законодавства.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди можуть надсилатися протягом 30 календарних днів з дня публікації до: Житомирської обласної військової адміністрації: 10014, Житомирська обл., м. Житомир, майдан ім. С.П.Корольова, 1, (0412) 470857; до Департаменту екології та природних ресурсів Житомирської ОВА: 10014,Житомирська обл., м. Житомир, вул. Театральна 17/20, (0412) 472536.