|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | | | Додаток  до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України  «Про відмову у затвердженні  плану моніторингу із змінами» 17 січня 2025 року № 77 | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | |  | |  | | |  | |  |  | | |
|  | | |  | | | | | | | | | | | |
| **Перелік обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову**  **у затвердженні плану моніторингу із змінами** | | | | | | | | | | | | | |
| **№**  **з/п** | **Дата надходження та вхідний номер листа** | | **Найменування/ Прізвище, ім’я,**  **по батькові**  **(за наявності)**  **оператора** | | | **Ідентифікаційний код юридичної особи (код ЄДРПОУ) або реєстраційний номер облікової картки платника податків фізичної особи-підприємця** | | **Назва установки та номер**  **її державної реєстрації**  **в Єдиному реєстрі з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів** | | | **Обставини для прийняття рішення**  **про відмову**  **у затвердженні плану моніторингу** | **Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків** | |
| 1 | 2 | | 3 | | | 4 | | 5 | | | 6 | 7 | |
| 1 | від 12.12.2024  № 49815/10/24 | | Акціонерне товариство  «Укргазвидобування» | | | 30019775 | | Установка Юліївська Акціонерного товариства «Укргазвидобування»:  - Юліївська  дотискувальна компресорна станція Хрестищенської дільниці з експлуатації  та ремонту установок  компримування газу  Відділення підготовки та компримування газу; УКПГ-1 Юліївського НГКР,  УКПГ-2 Юліївського НГКР,  УКПН Юліївського  НГКР Юліївського ЦВНГК філії Газопромислове управління «Шебелинкагаз  видобування»  - Юліївське відділення  з переробки газу  філії  Управління з переробки газу та газового конденсату,  001.009 | | | Відповідно до статей 11 та 12 Закону України «Про засади моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів» (далі – Закон),  у поданих оператором документах для затвердження плану моніторингу  із змінами (далі – ПМ) виявлено недостовірні відомості та невідповідності вимогам, установленим цим Законом, а саме:  інформація у підпункті 2.6 Розділу ІІІ ПМ для матеріального потоку П02 «Технологічний газ» у графах «Можлива категорія матеріального потоку» та «Фактична категорія матеріального потоку» не відповідає вимогам пункту 17 Порядку здійснення моніторингу та звітності щодо викидів парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 р. № 960 (далі – Постанова № 960);  інформація у підпункті 1.1 Розділу ІV ПМ не відповідає вимогам пункту 24 Постанови № 960 та підпункту 1.1 Розділу ІV Вимог до заповнення типової форми стандартного плану моніторингу, затверджених наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 15 лютого 2021 р. № [113](https://zakononline.com.ua/documents/show/495977___673495#n6), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14 квітня 2021 р. за  № 498/36120 (далі – Вимоги);  інформація у підпунктах 4.1 – 6.1 Розділу V ПМ не відповідає вимогам підпункту 1.1 Розділу V Вимог;  інформація у підпункті 4.7 Розділу V ПМ не відповідає вимогам пункту 34 Постанови № 960 та підпункту 1.7 Розділу V Вимог;  інформація у підпункті 5.6 Розділу V ПМ не відповідає вимогам підпункту 1.6 Розділу V Вимог. | Рішення про затвердження ПМ може бути прийнято після усунення оператором обставин, що стали підставою для прийняття рішення про відмову  у затвердженні ПМ, та повторного подання до Міндовкілля нової заяви про надання адміністративної послуги та документів для затвердження ПМ у порядку встановленому Законом та відповідно до Порядку ведення Єдиного реєстру з моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів, затвердженого наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 08 червня 2021 р.  № 370, зареєстрованим  у Міністерстві юстиції України 13 серпня 2021 р. за № 1060/ 36682. | |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_