Додаток

до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про відмову у видачі дозволу на викиди»

Перелік та опис підстав і пропозицій щодо усунення відповідних недоліків суб’єкту господарювання,

щодо якого прийнято рішення про відмову у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата надходження та вхідний номер листа** | **Назва суб’єкта господарювання, згідно з ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика****суб’єкта господарювання** | **Підстави для відмови у видачі дозволу на викиди** **забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами** | **Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків** |
| 21.01.2025№ 3027/10/25 | Комунальне підприємство виконавчого органу Київради (Київської міської державної адміністрації) «Київтеплоенерго» (ідентифікаційний код юридичної особи 40538421) | Об’єкт – Теплоелектроцентраль № 6 структурного підрозділу «Київські ТЕЦ» КП «Київтеплоенерго», 02232, м. Київ, вул. Пухівська, 1-а | Відповідно до частини четвертої статті 111 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» підставами для відмови у видачі дозволу на викиди є:1. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.Подані документи не відповідають вимогам Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 № 448, зареєстрованою в Міністерстві юстиції України 23.08.2023 за № 1475/40531 (далі – Інструкція), а саме:у вступній частині в меті надання документів недостатньо інформації стосовно внесення змін до дозволу на викиди у порівнянні з попереднім (відкоригувати порівняльну характеристику із попереднім дозволом на викиди, джерела 3, 3.1, 3.2, 3.3);взяття об’єкта на державний облік у відповідності до вимог пункту 4 загальних положень Інструкції і пункту 8 Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302, (дата і номер взяття об’єкта на державний облік);доопрацювати відповідно до вимог Інструкції:пункт 3 Інструкції (опис основних виробництв, виробничих та технологічних процесів, схеми виробничого процесу (джерело № 3.2, когенераційна (газотурбінна) установка SGT-800);пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, що відводяться від окремих типів обладнання (джерела №№ 1, 2, 3.1, 3.2, назва забруднюючої речовини – діоксид сірки) та від стаціонарного джерела № 3.2 (регулювання викидів відповідно до вимог наказів Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 № 541 «Про затвердження технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 за № 1110/15801 та від 27.06.2006 № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 01.08.2006 за № 912/12786), а також умов, які встановлюються в дозволі на викиди у розділі «Пропозиції щодо умов та вимог, які встановлюються в дозволі на викиди» відповідно до пункту 13 розділу ІІ Інструкції. | Рішення про видачу дозволу на викиди буде прийнято після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу на викиди та повторного подання до Міндовкілля відповідної заяви та документів для отримання дозволу на викиди і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_