Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Комунального  підприємства «Харківські теплові мережі» Київська філія за адресою: 61070, м. Харків, Київський р-н, вул. Саперна, 10 Б для ознайомлення громадськості:

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання - Комунальне  підприємство«Харківські теплові мережі», КП «Харківські теплові мережі»

Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ – 31557119

Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання: 61037, Харківська обл., м. Харків, вул. Мефодіївська, буд., 11; +38(057)736-09-31, електронна пошта: hts@hts.kh.ua.

Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика: КП «Харківські теплові мережі» Індустріальна філія розташований за адресою: 61070, м. Харків, Київський р-н, вул. Саперна, 10 Б.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для існуючого об’єкта є здійснення господарської діяльності, яка пов'язана з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, для забезпечення виконання вимог, передбачених нормативами екологічної безпеки у галузі охорони атмосферного повітря. В зв’язку з тим що даний об’єкт було введено в експлуатацію до прийняття Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та на майданчику не відбувалися зміни, які справляють значний вплив на довкілля Оцінка впливу на довкілля на об'єкті не проводилась.

Котельня спеціалізується на виробленні теплоносія для потреб населення у кількості – 13,7205 тис.Гкал/рік.

Котельня здійснює вироблення теплоносія для опалення житлових будинків в зимовий період та гаряче водопостачання протягом року.

В котельні розташовані водогрійні котли №1, №2, №3 Vitomax HW тип М72В. Паливом для всіх котлів  служить природний газ.

Котли обладнані продувними свічками.

Приміщення котельні обладнане природною загальнообмінною вентиляцією.

На території котельні розташована когенераційна установка GENKOM COMBINED HEAT S POWER  для вироблення електроенергії, яка працює на природному газі.

Для продувки обладнання когенераційної установки використовуються продувна свіча.

В приміщенні мехмайстерні розташований зоточний верстат та свердлильний верстат, призначений  для дрібного ремонту.

Для вироблення резервної електроенергії використовується дизельний генератор  CAT DE 165 GC.

Також, на території котельні є вбиральня.

Перелік забруднюючих речовин та їх кількість: оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO2]) – 6,58322 т/рік; ангідрид сірчистий - 0,0101 т/рік; оксид вуглецю – 1,34656 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиферен-ційованих за складом – 0,01011 т/рік; метан - 0,13423 т/рік; залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) – 0,00049 т/рік; фтористий водень – 0,00002 т/рік; манган та його сполуки (у перерахунку на діоксид мангану) – 0,00009 т/рік; сірки діоксид – 0,01010 т/рік; сірководень – 0,000003 т/рік; аміак – 0,000128 т/рік та парникові гази.

Валовий викид складатиме – 8,084 т/рік (без урахування парникових газів).

Об'єкт відноситься до другої групи та підлягає взяттю на Державний облік. На території об'єкту не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування та джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на які повинні впроваджуватися заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин. Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів на підприємстві не передбачаються.

Відповідно до матеріалів що обґрунтовують обсяги викидів забруднюючих речовин, на об’єкті немає перевищень встановлених законодавством нормативів, а також згідно з результатами розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі, встановлено, що перевищень ГДК на межі житлової забудови та на межі СЗЗ по вмісту забруднюючих речовин не має. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64, тел.(057)7052153, E-mail: obladm@kharkivoda.gov.ua.