Товариство з обмеженою відповідальністю «ВаріантПлюс» (скорочена назва – ТОВ «ВП», код ЄДРПОУ – 45578631, юр. адреса: Україна, 27500, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, м. Світловодськ, вул. Українська, буд. 78, тел.: 067-520-16-93, e-mail: zelxozik@gmail.com), яке спеціалізується на постачанні пари, гарячої води та кондиційованого повітря, повідомляє про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря для теплогенераторної ТОВ «ВП», розташованої за адресою: 27500, Кіровоградська обл., Олександрійський р-н, Світловодська ТГ, м. Світловодськ, вул. Героїв України, буд. 110.

Мета отримання дозволу на викиди: виконання вимог статті 11 Закону України «Про охорону атмосферного повітря».

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля» діяльність об’єктів не підлягає оцінці впливу на довкілля.

Основним процесом на об’єкті є теплопостачання частини приміщень КНП «Світловодська ЦРЛ» СМР, зокрема будівлі господарського корпусу з боксами автотранспорту, пральні, декоментаційної протягом опалювального періоду, а також їх гарячого водопостачання протягом року за допомогою котла КСМ-2. В якості палива можуть використовуватись біопаливо (пелети із рослинної сировини) або відходи деревини, в залежності від того, який вид палива найбільш економічно доцільний на момент придбання. Всього одне стаціонарне організоване джерело викидів в атмосферне повітря. Загальний обсяг викидів забруднюючих речовин становить 157,653 т/рік, в т. ч.: оксид вуглецю – 0,297 т/рік, вуглецю діоксид – 156,182 т/рік, метан – 0,013 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок – 0,641 т/рік, діоксид азоту – 0,267 т/рік, азоту(1)оксид – 0,007 т/рік, сірки діоксид – 0,171 т/рік, неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,075 т/рік.

Об’єкт за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря відноситься до третьої групи об’єктів, згідно Наказу Міндовкілля від 27.06.2023 р. №448. Відповідно заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялись. Для об'єкту розроблені заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва, а також заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах. Природоохоронні заходи щодо скорочення викидів відсутні.

Для забруднюючих речовин в організованих викидах стаціонарних джерел, масова концентрація яких обмежується згідно з наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища від 27.06.2006 р. №309, встановлюються нормативи граничнодопустимих викидів. Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів, встановлюються розрахункові величини масової витрати. Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів відповідають чинному законодавству.

Пропозиції та зауваження направляти до Кіровоградської ОВА за адресою: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, за тел. (0522) 24-17-25, e-mail: ekologkr2019@gmail.com. Строки подання зауважень та пропозицій – 30 календарних днів з дня публікації повідомлення про намір отримати Дозвіл на викиди.