**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

*Повне найменування суб’єкта господарювання:* КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «АКВА» ШЕВЧЕНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

*Скорочене найменування суб’єкта господарювання*:КП «АКВА»

*Ідентифікаційний код в ЄДРПОУ*: 41390693

*Місцезнаходження юридичної особи:* 63601, Харківська область, Куп’янський р-н, селище Шевченкове, пров. Івасюка ,буд.5; тел. +38 (067) 5735631

*Назва об’єкта/промислового майданчика:* котельня по вул. Бубличенка, 15

*Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика*: Україна, 63601, Харківська область, Куп’янський р-н, селище Шевченкове, вул. Бубличенка, 15

*Мета отримання дозволу на викиди:*Отримання дозволу на викиди для існуючого об’єкту: котельня по вул. Бубличенка, 15, майданчик відноситься до ***третьої групи*** об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами*[*Закону України*](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2059-19)*“Про оцінку впливу на довкілля” підлягає оцінці впливу на довкілля:* Діяльність об’єкту оцінці впливу на довкілля **не підлягає** згідно Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):* на майданчику розміщується котельня по вул. Бубличенка, 15, в якій розташовані БМК-500, працююча на дровах (пілетах), Котельні призначені для опалення лікарні в зимовий період.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:* В теперішній час на майданчику існує 2 джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (із них 2 - організовані). Газоочисне устаткування – відсутнє. Джерела залпових викидів на майданчику відсутні. Валовий викид забруднюючих речовин в атмосферне повітря від виробничої діяльності об’єкта підприємства складає 1,0262 т/рік, та 0,0068 т азоту (1) оксид (N2O) і 105,141 т діоксиду вуглецю. З джерел підприємства здійснюються викиди: речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом, оксид вуглецю, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NО2]), метан.

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:*Відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не розроблялися.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:*Фактичні викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел майданчику котельня по вул. Бубличенка, 15 КП «АКВА» не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:* Визначені потужності викидів відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 та забезпечують дотримання нормативів ГДК та гігієнічних нормативів на межах СЗЗ та житлової зони по усіх інгредієнтах, які присутні у викидах майданчику котельня по вул. Бубличенка, 15 КП «АКВА». Відповідно до цього природоохоронні заходи щодо скорочення викидів не розроблялися.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* Викиди не перевищують затвердженні граничнодопустимі нормативи, а викиди забруднюючих речовин, які не підлягають регулюванню та за якими не здійснюється державний облік, не перевищують гігієнічних нормативів.

*Зауваження та пропозиції просимо надсилати протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення до Харківської обласної військової адміністрації за адресою: 61002, м. Харків, вул. Сумська, 64., тел. (057)7052153,* Е-mail: *upress@kharkivoda.gov.ua*