**Повідомлення про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами**

*Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:* ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ», (ТОВ «КОМСІТІ»).

*Ідентифікаційний код юридичної особи в ЄДРПОУ:* 40131916.

*Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адреса електронної пошти суб’єкта господарювання:* Україна, 51206, Дніпропетровська обл., Самарівський район, місто Самар, вулиця Цокура Олексія, будинок 1; тел./факс: +38 (068) 818 8777; е-mail: tov.komcity@gmail.com

*Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика*: Україна, Дніпропетровська обл.,

Дніпровський район, м. Підгородне (за межами населеного пункту), комплекс будівель та споруд №15, (Проммайданчик № 1 очисні споруди водовідведення м. Самар).

*Мета отримання дозволу на викиди:* Підприємство (ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ») повідомляє про проведення інвентаризації викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря (як первинні дані) існуючого підприємства, та оголошує намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами. для існуючого об’єкта підприємство відноситься до третьої групи об’єктів за складом документів.

*Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля:*

Відповідно до Закону України №2059-VIII від 23.05.2017р., «Про оцінку впливу на довкілля» планована діяльність ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМСІТІ», що спеціалізується на відведенні та очищенні господарсько-побутових стічних вод та постачанні води, не підлягає оцінці впливу на довкілля.

*Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування):*

ТОВ «КОМСІТІ» проммайданчик №1 Очисні споруди водовідведення м. Самар, призначені для очищення господарсько-побутових стічних вод. Проектна потужність очисних споруд становить 9,8 тис. м3/добу. Вони мають чотири технологічні лінії для очистки стоків. Використання в роботі певної кількості технологічних ліній залежить від добової кількості стічних вод, що надходять на очищення. Фактично щодоби через очисні споруди проходить близько 5,0 тис.м3/добу.

Назва виду економічної діяльності об’єкта за КВЕД*:* ***36.00 Забір, очищення та постачання води (основний);*** *37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод.*

Згідно з Державними санітарними правилами планування та забудови населених пунктів, ДСП 173-96, розмір нормативної санітарно-захисних зон (СЗЗ) становить 400м.

Фактична СЗЗ відповідає нормативній.

*Відомості щодо видів та обсягів викидів:*

На території підприємства виявлено 10 стаціонарних джерел викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, з них 7 джерел організованих викидів, 3 джерел неорганізованих викидів, джерел оснащених ГОУ не виявлено.

Орієнтований потенційний обсяг викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря загалом від підприємства становить: 5,290 т/рік (з урахуванням парникових газів). Забруднюючі речовини які присутні у викидах в атмосферне повітря від стаціонарних джерел:

залізо та його сполуки - 0,0010 т/рік; манган та його сполуки - 0,00003 т/рік; речовини у вигляді суспендованих твердих частинок (мікрочастинки та волокна) – 2,824 т/рік; оксиди азоту (у перерахунку на [NО + NО2]) – 0,0004 т/рік; азоту (1) оксид [N2О] – 0,042 т/рік; аміак – 1,200 т/рік; азотна кислота – 0,0001 т/рік; сірки діоксид – 0,0002 т/рік; сульфатна кислота (H2SO4)[сірчана кислота] – 0,00002 т/ рік; оксид вуглецю – 0,017 т/рік; вуглецю діоксид - 0,126 т/рік; неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) – 0,027 т/рік; кислота оцтова – 0,0003 т/рік; трихлорметан (хлороформ) – 0,002 т/рік; метан – 1,051 т/рік; хлор та сполуки хлору (у перерахунку на хлор) – 0,00004 т/рік; водню хлорид (соляна кислота за молекулою НСL) – 0,0003 т/рік; натрію гідрооксид - 0,00001 т/рік.

*Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання:*

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та методів керування що виконані або/та які потребують виконання для об'єктів третьої групи ступеня впливу на забруднення атмосферного повітря – не передбачено.

*Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:*

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не плануються, так як згідно розрахунку розсіювання на межі житлової зони та на межи СЗЗ відсутні перевищення гранично допустимих концентрацій.

*Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:*

Підприємство зобов’язується дотримуватись вимог та нормативів природоохоронного та санітарного законодавства при експлуатації джерел викидів.

*Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:* Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря відповідають чинному законодавству.

*Строки подання зауважень та пропозицій:* Всі зауваження та пропозиції надсилати за адресою: 49004 м. Дніпро, пр. О. Поля, буд.1, Дніпропетровська обласна державна адміністрація тел./факс 0 800 505 600; e-mail: [info@adm.dp.gov.ua](mailto:info@adm.dp.gov.ua) протягом місяця з дня опублікування.