Додаток

до наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України «Про відмову у видачі дозволу на викиди»

Перелік та опис підстав і пропозицій щодо усунення відповідних недоліків суб’єкту господарювання,

щодо якого прийнято рішення про відмову у видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Дата надходження та вхідний номер листа** | **Назва суб’єкта господарювання, згідно з ЄДРПОУ** | **Місцезнаходження об’єкта/промислового майданчика**  **суб’єкта господарювання** | **Підстави для відмови у видачі дозволу на викиди** **забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами** | **Пропозиції щодо усунення відповідних недоліків** |
| 04.04.2025  № 15118/10/25 | АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРИВОРІЗЬКА ТЕПЛО-ЦЕНТРАЛЬ» (іден-тифікаційний код юридичної особи 00130850) | Промисловий майданчик № 2: Районна котельня №  2 АТ «КТЦ» ‑  50036, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, Саксаганський район,  вул. Володимира Зінченка, 2в | Заява про отримання дозволу на викиди не відповідає вимогам пункту 31 Порядку проведення робіт, пов’язаних з видачею дозволів на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, обліку суб’єктів господарювання, які отримали такі дозволи, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2002 № 302 (далі – Порядок).  Відповідно до пункту 31 Порядку заява про отримання дозволу на викиди повинна містити, зокрема, таке: перелік документів, що додаються до заяви відповідно до пункту 30 Порядку; відомості, які містять інформацію з обмеженим доступом (у разі наявності).  Відповідно до частини четвертої статті 111 Закону України «Про охорону атмосферного повітря» підставами для відмови у видачі дозволу на викиди є:  1. Подання суб’єктом господарювання неповного пакета документів, необхідних для одержання дозволу на викиди, а саме повідомлення обласної державної адміністрації на адресу суб’єкта господарювання про наявність або відсутність зауважень громадськості щодо видачі суб’єкту господарювання дозволу на викиди.  2. Виявлення в документах, поданих суб’єктом господарювання, недостовірних відомостей.  Подані документи не відповідають вимогам Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, затвердженої наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України від 27.06.2023 № 448, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 23.08.2023 за № 1475/40531 (далі – Інструкція), а саме:  у розділі 2 Вступної частини не визначено критерії належності об’єкта до першої групи, не вказано виробництво або технологічне устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування, а також відсутні відомості щодо взяття об’єкта на державний облік, у відповідності до пункту 4 розділу І Інструкції;  у відомостях щодо виробничої програми не надано опис виробничих процесів, технологічних процесів, технологічного устаткування із наданням блок-схеми виробничого процесу, режимної карти роботи котлів, акту консервації котлів ПТВМ-30 №№2-4, 2-5 та ПТВМ-100 №2-6, акту демонтажу джерела викидів № 18 відповідно до вимог пункту 3 розділу ІІ Інструкції;  не надано інформацію про місцезнаходження виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування із зазначенням номерів джерел викидів, які відносяться до основних джерел викидів відповідно до підпункту 5 пункту 3 розділу ІІ Інструкції;  некоректно зазначено інформацію про нормативний строк амортизації технологічного устаткування, не зазначена дата проведення останньої реконструкції або модернізації технологічного устаткування (зміни показників продуктивності устаткування внаслідок реконструкції у порівнянні з проєктними показниками) відповідно до вимог підпунктів 6, 7 пункту 3 розділу ІІ Інструкції (інформацію необхідно зазначити з урахуванням документації та стандартів, які регламентують роботу обладнання);  джерела викидів №№ 4, 5, 6, 7 класифіковані некоректно (джерела не можуть бути класифіковані як площинні джерела викидів, оскільки вони не відповідають визначенню площинних джерел і не мають відповідних характеристик, крім того, викиди від свічок продувки газорозподільного пункту є залповими джерелами викидів);  відсутня характеристика викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від окремих типів обладнання і споруд та надходять до джерела викиду в атмосферне повітря, яка надається у таблиці 6.3 згідно з пунктом 9 розділу ІІ Інструкції (відхідні гази від котлів КВГМ 100 №№ 2-7, 2-8, 2-9 та котлів ДКВР 4/13 №№ 2-1, 2-2, 2-3, котлу ДЕ-16-14 № 2-10 викидаються через загальну димову трубу (джерела викидів № 1 та № 2 відповідно));  невірно надано інформацію про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва відповідно до вимог пункту 11 розділу ІІ Інструкції;  невірно надано порівняльну характеристику фактичних викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря з встановленими технологічними нормативами допустимих викидів відповідно до пункту 12 розділу ІІ Інструкції (джерела, що нормуються за технологічними нормативами, повинні бути оцінені відповідно до [Технологічних нормативів допустимих викидів забруднюючих речовин із теплосилових установок, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт](https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1110-08/ed20241125#n15), затверджених наказом Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 22.10.2008 № 541, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17.11.2008 № 1110/15801. У разі якщо відхідні гази від двох або кількох окремих теплосилових установок викидаються через загальну димову трубу: комбінація, утворена такими установками, розглядається як єдина теплосилова установка, а їх номінальні теплові потужності сумуються з метою обчислення сукупної номінальної теплової потужності; для визначення сукупної номінальної теплової потужності комбінації теплосилових установок не беруться до уваги окремі теплосилові установки номінальною тепловою потужністю менше 15 МВт);  пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин, щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання доопрацювати з урахуванням вищезазначених зауважень та відповідно до пунктів 13, 14 розділу ІІ Інструкції;  не конкретизовано інформацію про належність об’єкта до об’єктів підвищеної небезпеки відповідного класу згідно з Порядком ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки та їх обліку, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 13.09.2022 № 1030 «Деякі питання ідентифікації об’єктів підвищеної небезпеки»;  заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах необхідно надати з урахуванням інформації від гідрометеорологічних організацій Державної служби України з надзвичайних ситуацій про проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов відповідно до пункту 14 розділу ІІ Інструкції. | Рішення про видачу дозволу на викиди буде прийнято після усунення причин, що стали підставою для відмови у видачі дозволу на викиди та повторного подання до Міндовкілля відповідної заяви та документів для отримання дозволу на викиди і документів, які засвідчують усунення причин, що стали підставою для відмови. |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_