Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від стаціонарних джерел

Повне найменування суб’єкта господарювання: Підприємство теплових мереж «САМБІРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Скорочене найменування суб’єкта господарювання: ПТМ «САМБІРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО»

Ідентифікаційний код суб’єкта господарювання за ЄДРПОУ: 05506477

Юридична та поштова адреси: Україна, 81400, Львівська обл., Самбірський р-н.,

Самбірська міська громада, м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 9.

Контактний номер телефону: +38 (067) 673-85-85, електронна пошта: sambir_tke@ukr.net.

Мета отримання дозволу на викиди: Отримання дозволу на викиди для існуючих об’єктів

Діяльність, яку здійснює Філія ПТМ «САМБІРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об’єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.03.2017 №1010.

Котельні ПТМ «САМБІРТЕПЛОКОМУНЕНЕРГО» займається забезпеченням тепловою енергією споживачів.

Фактична адреса майданчика №1: 81400, Україна, Львівська обл., Самбірська міська громада, м. Самбір, вул. С. Крушельницької, 2

Для постачання теплової енергії до споживачів в приміщенні котельні встановлено два котли «КВГ-7,56» кожен потужністю 7,56 МВт, які працюють почергово. Паливом для яких слугує природній газ. Викиди від двох котлів здійснюються через спільну димову трубу. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами становить (т/рік): Оксид вуглецю - 3,228058; Вуглецю діоксид - 725,031616; Метан - 0,012977; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,857787; Азоту(1) оксид (N2O) - 0,001298.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до другої групи.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт віднесено до 2-ї групи, і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;

Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Фактична адреса майданчика №2: 81400, Україна, Львівська обл., Самбірська міська громада, м. Самбір, вул. Коперніка, 14а

Для постачання теплової енергії до споживачів в приміщенні котельні встановлено пять котлів «НІСТУ-5» кожен потужністю 0,82 МВт, які працюють почергово, одночасно може працювати до чотирьох котлів. Паливом для яких слугує природній газ. Викиди від котлів здійснюються через спільну димову трубу. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами становить (т/рік): Оксид вуглецю - 2,087520; Вуглецю діоксид - 468,862836; Метан - 0,008394; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,553537; Азоту(1) оксид (N2O) - 0,000840.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до другої групи.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт віднесено до 2-ї групи, і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;

Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Фактична адреса майданчика №3: 81400, Україна, Львівська обл., Самбірська міська громада, м. Самбір, вул. Шевченка, 14а

Для постачання теплової енергії до споживачів в приміщенні котельні встановлено чотири котли «НІІСТУ-5»» потужністю 0,82 МВт кожен, паливом для яких слугуює природний газ. Викиди здійснюються через спільну димову трубу. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами становить (т/рік): Оксид вуглецю - 0,912005; Вуглецю діоксид - 204,839289; Метан - 0,003668; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,241834; Азоту(1) оксид (N2O) - 0,000368.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до третьої групи.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт віднесено до 3-ї групи, і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;

Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Фактична адреса майданчика №4: 81400, Україна, Львівська обл., Самбірська міська громада, м. Самбір, вул. Шевченка, 23а

Для постачання теплової енергії до споживачів в приміщенні котельні встановлено:

Джерело № 1 два котли «НІІСТУ-5» потужністю 0,82 МВт кожен, паливом для яких слугує природний газ. Два котли мають спільну димову трубу

Джерело № 2 котел «КБНГ-2,5» потужністю 2,9 МВт, паливом для якого слугує природний газ. Димові гази відводяться у димову трубу

Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами становить (т/рік): Оксид вуглецю - 1,216534; Вуглецю діоксид - 273,237337; Метан 0,004890; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,322453; Азоту(1) оксид (N2O) - 0,000489.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до третьої групи.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт віднесено до 3-ї групи, і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;

Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Фактична адреса майданчика №5: 81400, Україна, Львівська обл., Самбірська міська громада, м. Самбір, вул. Шпитальна, 14в

Для постачання теплової енергії до споживачів в приміщенні котельні встановлено два котли “КОЛВІ-500» потужністю 0,6 МВт кожен, паливом для яких слугуює природний газ. Викиди від котлів здійснюються через спільну димову трубу. Обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря джерелами становить (т/рік): Оксид вуглецю - 1,140392; Вуглецю діоксид - 256,135514; Метан - 0,004584; Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту - 0,287448; Азоту(1) оксид (N2O) - 0,000458.

Відповідно до Наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України №448 від 27.06.2023 р. заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва та заходи щодо скорочення викидів не розроблялися, за ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об’єкт належить до третьої групи.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря об'єкт віднесено до 3-ї групи, і не має виробництв або технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування. Впровадження заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання не передбачено;

Перелік заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: Не передбачено;

Для визначення рівня забруднення атмосферного повітря в районі розташування виробничого майданчика було проведено розрахунок розсіювання забруднюючих речовин від викидів стаціонарних джерел та заміри концентрацій забруднюючих речовин в атмосферному повітрі на межі санітарно-захисної зони. Результати показали, що перевищень над ГДК м.р немає по жодному інгредієнту. Викиди забруднюючих речовин не перевищують гігієнічних нормативів та відповідають вимогам Наказу №309 від 27.06.2006 р.

Пропозиції та рекомендації просимо надсилати протягом 30 днів з дня опублікування в Львівську обласну державну адміністрація (Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної державної адміністрації ) 79000, Львівська обл., м. Львів, вул. Винниченка, 19; (79026, Львівська обл., м. Львів, вул. Стрийська, 98). e-mail: envir@loda.gov.ua. Тел.: (032) 238-73-83