ДЕРЖАВНЕ КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЛУЦЬКТЕПЛО» (скорочено – ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО»; код ЄДРПОУ – 30391925; юридична адреса: 43004, м. Луцьк, вул. Гулака-Артемовського, 20; +38 (0332) 28 30 70; E-mail: office@teplo-dkp.lutsk.ua), повідомляє про наміри щодо отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Проммайданчик Котельня ДКП «ЛУЦЬКТЕПЛО» за адресою 43023, Волинська обл., м. Луцьк, вул. Корсака Івана, 2.

Підприємство спеціалізується на виробництві та постачанні теплової енергії (опалення та гаряча вода) населенню, підприємствам на бюджетній сфері м. Луцьк Волинської області.

Сумарна потужність котельні – 146 МВт.

Мета: отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферу стаціонарними джерелами для існуючого об’єкта.

Джерелами підприємства викидаються наступні забруднюючі речовини: Залізо та його сполуки (у перерахунку на залізо) (0,002097 г/с; 0,003 т/рік); Ртуть та її сполуки в перерахунку на ртуть (0,00015 т/рік); Манган та його сполуки у перерахунку на діоксид мангану (0,000066 г/с; 0,0002 т/рік); Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (0,056958 г/с; 0,108 т/рік); Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту (9,527677 г/с; 47,139 т/рік); Азоту (1) оксид (N2O) (0,1793 т/рік); Аміак (0,00129 г/с; 0,002 т/рік); Діоксид сірки (діоксид та триоксид) у перерахунку на діоксид сірки (0,018562 г/с; 0,055 т/рік); Сульфатна кислота (H2SO4) [сірчана кислота] (0,000249 г/с; 0,0008 т/рік); Оксид вуглецю (0,8765 г/с; 9,927 т/рік); Вуглецю діоксид (95609,6231 т/рік); Неметанові леткі органічні сполуки (НМЛОС) (0,097 т/рік); Метан (1,7433 т/рік); Пароподібні та газоподібні сполуки хлору, якщо вони не ввійшли до класу I, у перерахунку на хлористий водень (0,003434 г/с; 0,004 т/рік).

Підприємство віднесено до першої групи, оскільки на підприємстві присутні виробництва, які підлягають до впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, відповідно до Додатку № 3 до Інструкції про вимоги до оформлення документів, в яких обґрунтовуються обсяги викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами, затвердженої Наказом Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України № 448 від 27.06.2023, а саме – теплосилові установки, номінальна теплова потужність яких перевищує 50 МВт.

Джерела, віднесені до основних:

- Дж. № 1 Котел КВГМ-100 обл. №ЛТ-0152 стан.№2 реєстр. №ВН1814; Котел КВГМ-100 обл. №ЛТ-0153 стан.№3 реєстр. №ВН1815 (організоване).

Згідно ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля», об'єкт планованої діяльності відноситься до першої категорії видів планованої діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля: теплові електростанції (ТЕС, ТЕЦ) та інші потужності для виробництва електроенергії, пари і гарячої води тепловою потужністю 50 мегават і більше з використанням органічного палива.

Наразі на підприємстві проведено інвентаризацію джерел викидів для отримання нового дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Всі джерела викидів, вказані в попередньому дозволі на викиди, наявні на майданчику.

Підприємство експлуатує 3 дизельних генератори для аварійного енергопостачання котельні під час відсутності електроенергії. Відповідно до умов Постанови КМУ № 1010 від 13.12.2017, експлуатація даного обладнання, на час дії військового стану в Україні, не підлягає проведенню Оцінки впливу на довкілля.

На підприємстві планують заходи щодо скорочення викидів азоту діоксиду на дж. № 1 для досягнення перспективного технологічного нормативу для даної речовини – 100 мг/м3 із 01.01.2028. По всім іншим забруднюючим речовинам фактичні викиди забруднюючих речовин менші, ніж нормативні граничнодопустимі викиди, заходи щодо скорочення обсягів викидів не плануються.

Перевищення гранично-допустимих концентрацій на межі санітарно-захисної зони відсутні.

Зауваження та пропозиції громадських організацій та окремих громадян щодо намірів підприємства просимо надсилати в місячний термін до Управління екології та природних ресурсів Волинської облдержадміністрації (43027, м. Луцьк, Київський майдан, 9, тел.+38(0332)77-81-69, е-mail: eco@voleco.voladm.gov.ua)