Повідомлення КНП «ПКЦО ІФ ОР» про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання: Комунальне некомерційне підприємство Прикарпатський клінічний онкологічний центр Івано-Франківської обласної ради / КНП «ПКЦО ІФ ОР»

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 13648033

Місцезнаходження суб’єкта господарювання та місцезнаходження об’єкта /промислового майданчика:,  телефон, електронна пошта: 76018, Україна, Івано-Франківська обл, Івано-Франківський р-н, Івано-Франківська  ТГ, м. Івано-Франківськ, вул. Медична 17, Тел : 0342-75-90-71, 067-531-53-74, e-mail: okodif@ukr.net

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на майданчику що розглядається, не підлягає оцінці впливу на довкілля та не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): підприємство спеціалізується на діяльності лікарняних закладів (КВЕД 86.10). На території майданчика знаходяться адміністративні будівлі, поліклініка, лікувальні корпуси та господарсько-побутові будівлі. Для аварійного електропостачання корпусів облаштовано  дизель-генераторні станції:  Altas AJ Ella 176 кВт, ALIMAR ALMARAA 150 кВт- 2 шт, Darex energy de 42rs 33 кВт, GenPower GNT 57 кВт – 2  шт. Викиди забруднюючих речовин відбуваються при спалюванні дизельного палива в генераторах.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту  - 0,125 т/рік, оксид вуглецю – 0,069 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,015 т/рік, вуглеводні граничні С12-19 – 0,1423 т/рік, діоксид сірки – 0,01 т/рік та парникові гази (CO2, CH4, N2O) – 210,2 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання: перелік заходів щодо впровадження найкращих існуючих технологій для об’єктів 3 групи згідно Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів № 448 від 27.06.2023 року не надаються.

Перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:  заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин на майданчиках не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21,  e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.