# Популярне резюме про наміри отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» (скорочено ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ») повідомляє про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами для майданчика АЗС.

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ: 44800308

Популярне резюме:

Юридична адреса суб’єкта господарювання: 43023, Україна, Волинська обл., Луцький р-н., місто Луцьк, вулиця Яремчука Назарія, будинок, 1.

Контактний номер телефону +38(067)691-31-17, e-mail vollodymyr.mura@wog.ua

Місце розташування АЗС: Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська рада, автодорога Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м.Волгоград через мм.Дніпро,

Донецьк), 0км+593м.

Метою отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами є отримання офіційного документу дозвільного характеру у сфері охорони атмосферного повітря, який надає право експлуатувати об’єкти, на майданчику підприємства, з яких надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини та їх суміші.

Згідно закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 23.05.2017 р.. та Постанови Кабінету Міністрів України №1010 від 13.10.2017 діяльність АЗС належить до другої категорії видів планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля згідно зі ст.3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» ч.3 пункт 4 (поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 м2 і більше або об’ємом (для рідких або газоподібних) 15 м3 і більше).

Підприємством проведено процедуру Оцінки впливу на довкілля та отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності Підприємством проведено процедуру Оцінки впливу на довкілля та отримано Висновок з оцінки впливу на довкілля планової діяльності: Капітальний ремонт АЗС з розміщенням додаткового обладнання для заправлення автомобілів скрапленим вуглеводневим газом (СВГ) за адресою: Кіровоградська область, Кропивницький район, Дмитрівська сільська рада, автодорога Знам’янка – Луганськ – Ізварине (на м.Волгоград через мм.Дніпро, Донецьк), 0км+593м. Виданий департаментом екології та природних ресурсів Кіровоградської військової адміністрації від 04.02.2025 року за №04.2/6996/1.

Сфера діяльності ТОВ «ПЕТРОЛ КОНТРАКТ» на майданчику АЗС за КВЕД є: Роздрібна торгівля пальним.

Для зберігання нафтопродуктів на АЗС використовується 5 підземних резервуарів. Два резервуари для зберігання дизпалива V - 50 м3 та 13 м3. Та по одному резервуару для зберігання ДП Мustang - V 25 м3; бензину А-95 - V 25 м3; та Бензину А-95 Мustang - V 25 м3 . Також для зберігання пролитих нафтопродуктів (бензин) використовується підземний резервуар V - 12 м3. Заправка автомобілів здійснюється через 6 паливо – роздавальні колонки (ПРК), 4- двохсторонні чотирьох продуктивні, та 2 – сателіти одно продуктивні для ДП, сателіти використовують для швидкісної подачі палива.

Зберігання скрапленого вуглеводневого газу (СВГ (пропан- бутан)) передбачено в двох надземних резервуарах (V 4,85 м3 + V 4,85 м3). На АГЗП встановлена одна двопістолетна ПРК.

Річне обертання палива на АЗС складає - Бензин А-95 - 610 м3 ; Бензин А-95 Mustang - 285 м3 ; ДП Mustang - 152 м3 ; Дизельне пальне - 1948 м3 ; СВГ (пропан-бутан) - 706 м3.

В разі аварійного відключення електроенергії для поновлення роботи об’єкту використовується Дизельгенератор FG  Wilson  P33 (Потужність максимальна – 26,4 кВт, номінальна - 24 кВт.)

Кількість стаціонарних джерел викидів на майданчику становить 24 шт.

Максимальні сумарні викиди забруднюючих речовин з стаціонарних джерел забруднення навколишнього середовища складуть: Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом (Сажа) - 0,0000225 т/рік; Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту) - 0,009623 т/рік; Етантіол (етилмеркаптан) - 0,000009 т/рік; Сірки діоксид (Ангідрид сірчистий) - 0,0009 т/рік; Оксид вуглецю - 0,000385 т/рік; Вуглецю діоксид - 0,78511 т/рік; Пропан - 0,0848564 т/рік; Бутан - 0,0642426 т/рік; Бензин (нафтовий, малосірчистий, у перерахунку на вуглець) - 0,509049 т/рік;  Вуглеводні насичені с12-с19 (розчинник рпк-26611 і ін.) у перерахунку на сумарний органічний вуглець - 0,0658 т/рік; Спирт етиловий - 0,0033000 т/рік; Акролеїн - 0,0000230 т/рік; Ацетальдегід - 0,0000600 т/рік;  Кислота оцтова - 0,0003000 т/рік.

Залпові джерела викидів відсутні.

На АЗС відсутні виробництва технологічне устаткування на яких повинні впроваджуватись найкращі доступні технології та методи керування.

За ступенем впливу на забруднення атмосферного повітря дане підприємство відноситься до об’єктів третьої групи.

Підприємством розроблені та запроваджуються Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеоролічних умовах заплановані на випадок попередження щодо очікування НМУ та Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря. Викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря від майданчика підприємства не перевищують нормативів ГДВ, установлених законодавством України, тому Заходи щодо запобігання перевищення встановлених нормативів ГДВ для найбільш поширених та небезпечних забруднюючих речовин не плануються. Залпові викиди на майданчику відсутні, тому заходи щодо обмеження обсягів цих викидів не передбачаються. Інші заходи, направленні на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не розробляються. На випадок остаточного припинення діяльності, пов’язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря передбачені заходи по проведенню місця діяльності у задовільний стан.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються у відповідності до чинного законодавства України, а саме: Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006.

Збір зауважень громадських організацій та окремих громадян по даному питанню проводить (протягом 30 календарних днів з дати публікації повідомлення) Кіровоградська обласна військова адміністрація за адресою: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1 телефон 8 (0522) 24-17-25, e-mail: ekologkr2019@gmail.com