**Повідомлення про намір отримати дозвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря**

**Повне та скорочене найменування об’єкта:** Товариство з обмеженою відповідальністю «Узлісся» (ТзОВ «Узлісся»).

**Код ЄДРПОУ:** 32568069.

**Місцезнаходження суб’єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб’єкта господарювання:** 81224, Львівська область, Львівський район, село Стрілки, вулиця Парк Країна Едем буд.1., +380326341658, [acc\_ca@edem.com.ua](mailto:acc_ca@edem.com.ua).

**Місцезнаходження об’єкта / промислового майданчика:** 81224, Львівська область, Львівський район, село Стрілки, вулиця Парк Країна Едем буд.1.

**Мета отримання дозволу на викиди**: отримання дозволу для існуючого об’єкта, що має дозвіл на викиди, а саме у зв’язку зі змінами, що відбулися на підприємстві.

**Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля:** відповідно до частин 2 і 3 Статті 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», виробнича діяльність ТзОВ «Узлісся» не підлягає оцінці впливу на довкілля.

**Загальний опис об’єкта:** підприємство займається здаванням в оренду власного чи орендованого нерухомого майна. На підприємстві розміщено: котельня, паливна, тераса, кухня, будівлі та споруди для відпочину та розміщення гостей, інші допоміжні споруди. Для обігріву приміщень та кімнат відпочинку передбачена котельня в якій встановлено два газових котли типу «Viessman Vitoplex 10 Sx1», Для обігріву приміщень бенкетного залу «Grand Hall» передбачена котельня в якій встановлено два газових котли типу «КОЛВІ». Для обігріву приміщень громадської будівлі Б1 (Клубний будинок) передбачена паливна в якій встановлено твердопаливний котел типу «PETRA», що працює на дровах. Для забезпечення харчуванням персоналу та проживаючих гостей передбачена кухня в якій встановлені газові плити фірми Apach. Для приготування швидких гарячих страв передбачена кухня тераси в якій встановлені газові плити фірми Apach. Як додатковий вид забезпечення електроенергією при аварійному відключенні основного джерела електропостачання використовується бензиновий генератор «Dnipro-M GX-60E». На майданчику розміщення дизель-генераторів для забезпечення електроенергією бенкетного залу «Grand Hall», котелень та насосів для води при аварійному відключенні основного джерела електропостачання використовується дизельний генератор «AKSA APD135A». На майданчику розміщення дизель-генераторів для забезпечення електроенергією будівель та споруд підприємства при аварійному відключенні основного джерела електропостачання використовується дизельний генератор «SDMO». Для обігріву приміщень та кімнат відпочинку передбачена котельня в якій встановлено твердопаливний котел типу «РОЄК».

**Відомомсті, щодо видів та обсягів викидів:** оксид вуглецю - 1,7813 т/рік, вуглецю діоксид - 711,889 т/рік, метан - 0,017585 т/рік, речовини у вигляді суспендованих твердих частинок, недиференційованих за складом - 0,70817 т/рік, оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO+NO2]) - 3,11007 т/рік, азоту(1) оксид (N2O) - 0,0106463 т/рік, сірки діоксид - 0,2050084 т/рік, вуглеводні гpаничні С12-С19(розчинник РПК-265 П та інш.) - 0,00093 т/рік.

**Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва:** на підприємстві немає виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування.

**Перелік заходів щодо скорочення викидів:** фактичні викиди забруднюючих речовин від стаціонарних джерел не перевищують нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Заходи щодо скорочення викидів не передбачаються.

**Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів:** природоохоронні заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин для даного підприємства не передбачаються.

**Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству:** пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не перевищують величин граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства. Встановлено умови до викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

**Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди:** Зауваження громадських організацій та окремих громадян приймаються впродовж 30 календарних днів від дати публікації інформації Львівською обласною військовою адміністрацією – Департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації за адресою: 79026, Львівська обл., Львівський р-н, м. Львів, вул. Стрийська, 98, (032)238-73-83, envir@loda.gov.ua