Повідомлення Виноградський ліцей Отинійської селищної ради про клопотання щодо отримання дозволу на  викиди  забруднюючих речовин в атмосферне повітря.

Повне та скорочене найменування суб’єкта господарювання:  Виноградський ліцей Отинійської селищної ради / Виноградський ліцей

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ 20566732

### Місцезнаходження суб’єкта господарювання та місцезнаходження об’єкта /промислового майданчика телефон, електронна пошта: 78220, Україна, Івано-Франківська обл., Коломийський р-н, Отинійська ТГ, с. Виноград, вул. Українська 17.   Тел : (050) 98-05-179 e-mail: vunograd.school@gmail.com

Мета отримання дозволу на викиди: надання права експлуатувати існуючий об’єкт третьої групи об’єктів за складом документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, в залежності від ступеня впливу об’єкта на забруднення атмосферного повітря, з якого надходять в атмосферне повітря забруднюючі речовини або їх суміші, за умови дотримання встановлених відповідних нормативів граничнодопустимих викидів.

Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля: виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на майданчику що розглядається (котельня), не підлягає оцінці впливу на довкілля та прямо не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Загальний опис об’єкта (опис виробництв та технологічного устаткування): Основна виробнича діяльність суб’єкта господарювання загальна середня освіта (КВЕД 85.31). Для теплопостачання будівель Виноградського ліцею в опалювальний період, облаштована котельня де встановлено твердопаливний котел Retra 400 Heat.  Викиди забруднюючих речовин відбуваються  при спалюванні твердого палива  (дрова) в котлі.

Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин: Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту  - 0,257 т/рік, оксид вуглецю – 1,454 т/рік, Речовини у вигляді суспендованих твердих частинок недиференційованих за складом – 0,271 т/рік   та парникові гази (CO2, CH4, N2O) – 465,14 т/рік.

Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва, що виконані або/та які потребують виконання; перелік заходів щодо скорочення викидів, що виконані або/та які потребують виконання:  відповідно до Наказу Міністерства захисту довкілля та природних ресурсів України №448 від 27.06.2023 р., заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій та заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не розробляються, оскільки викиди забруднюючих речовин відповідають вимогам Наказу Мінприроди №309 від 27.06.2006 р. та №177 від 10.05.2002 р.

Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів: нормативи гранично допустимих викидів дотримуються, тому природоохоронні заходи для їх досягнення не застосовуються.

Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів законодавству: для джерел викидів встановлено нормативи ГДВ згідно наказу міністерства охорони навколишнього природного середовища України №309 від 27.06.2006 р.; для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються величини масової витрати г/с.

Зауваження та пропозиції громадськості щодо дозволу на викиди: можуть надсилатися до Івано-Франківської обласної держадміністрації за адресою: 76015, Івано-Франківська обл., м. Івано-Франківськ, вул. Грушевського, буд. 21,  e-mail: oda@if.gov.ua, тел. (0342) 55-20-07. Строки подання зауважень та пропозицій: протягом 30 календарних днів з дня публікації даного повідомлення.